УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 2 сентября 2019 года № 446

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2018 года № 128

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 27 сентября 2012 года № 664

В целях повышения эффективности проведения поверки средств измерений, упорядочения сроков и периодичности поверки средств измерений, выполнения требований договорно-правовой базы Евразийского экономического Союза, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 27 сентября 2012 года № 664 следующие изменения:

1) в Положении о порядке проведения поверки средств измерений в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- преамбулу дополнить абзацем следующего содержания:

"Поверка средств измерений, произведенных на территории ЕАЭС, в отношении которых произведено взаимное признание утверждения типа этих средств измерений в соответствии с правилами признания результатов работ по обеспечению единства измерений, утвержденными Евразийской экономической комиссией, проводится в порядке, утвержденном Евразийской экономической комиссией.";

- дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:

"14.1. При проведении поверки средств измерений:

- выполняются процедуры поверки, указанные в методике поверки;

- ведутся записи результатов измерений, оформляется протокол поверки по форме в соответствии с методикой поверки и выдается копия протокола по требованию заявителя;

- результаты поверки средств измерений оформляются в соответствии с пунктами 18 или 22 настоящего Положения;

2) в Перечне средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность их поверки, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- по всему тексту слова "паспортными данными" заменить словами "сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения";

- в пунктах 22, 38, 46 и 64 в графе "Периодичность поверки" слова "1 раз в год" заменить словами "в соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения";

- пункты 48-3 и 48-4 признать утратившими силу;

- дополнить пунктом 101-1:

"

| 101-1 | Анализаторы определения физико-химических показателей состава и свойств веществ и материалов | 1 раз в год |  |
| --- | --- | --- | --- |

";

- пункты 102 и 104 изложить в следующей редакции:

"

| 102 | Биохимические анализаторы | 1 раз в год | Кроме анализаторов с полностью автоматизированными техническими системами или устройствами с измерительными функциями без доступа к оптической системе |
| --- | --- | --- | --- |

";

"

| 104 | Анализаторы иммуноферментные | 1 раз в год | Кроме анализаторов с полностью автоматизированными техническими системами или устройствами с измерительными функциями без доступа к оптической системе |
| --- | --- | --- | --- |

";

- пункт 112 изложить в следующей редакции:

"

| 112 | Термометры медицинские: - электронные | В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ртутные | При выпуске из производства |  |

";

- пункт 122 и 123 изложить в следующей редакции:

"

| 122 | Счетчики электроэнергии трехфазные: - индукционные | 1 раз в 4 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - электронные | В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения |  |
| 123 | Счетчики электроэнергии трехфазные: - индукционные | 1 раз в 8 лет |  |
|  | - электронные | В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения |  |

";

- пункт 125 изложить в следующей редакции:

"

| 125 | а) Трансформаторы тока и напряжения до 1000 В | В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | б) Трансформаторы тока и напряжения свыше 1000 В | После ремонта и при выпуске из производства |  |

";

- пункт 130-134 изложить в следующей редакции:

"

| 130 | Вольтметры постоянного, переменного и постоянно-переменного тока эталонные | 1 раз в год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 131 | Амперметры эталонные | 1 раз в год |  |
| 132 | Амперметры постоянного, переменного и постоянно-переменного тока эталонные | 1 раз в год |  |
| 133 | Ваттметры постоянного и постоянно-переменного тока эталонные | 1 раз в год |  |
| 134 | Киловольтметры постоянного, переменного и постоянно-переменного тока эталонные | 1 раз в год |  |

".

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр Кыргызской Республики	С.Исаков