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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2021 года № 43
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 2 сентября 2019 года № 446
В целях актуализации перечня средств измерений, подлежащих поверке, и межповерочного интервала поверки средств измерений, в соответствии со статьей 10 Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 2 сентября 2019 года № 446 следующие изменения:
1) В Перечне средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность поверки средств измерений, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- пункты 21-25 изложить в следующей редакции:
"
	21
	Водосчетчики бытовые:
	
	

	
	- для горячей воды
	1 раз в 4 года
	

	
	- для холодной воды
	1 раз в 5 лет
	

	22
	Теплосчетчики промышленные:
	
	

	
	- с диаметром условного прохода 15÷20 мм
	1 раз в 4 года
	

	
	- с диаметром условного прохода свыше 20 мм
	1 раз в год
	

	23
	Теплосчетчики бытовые
	1 раз в 4 года
	

	24
	Счетчики газа промышленные:
	
	

	
	- ультразвуковые Turbo Flow UFG;
	1 раз в 4 года
	

	
	- мембранные, турбинные и другие
	1 раз в год
	

	25
	Счетчики газа бытовые
	1 раз в 12 лет
	


";
- пункт 38 изложить в следующей редакции:
"
	38
	Уровнемеры
	1 раз в год
	


";
- пункт 46 изложить в следующей редакции:
"
	46
	Измерители скорости водного потока
	1 раз в 2 года
	


";
- пункты 48-50 изложить в следующей редакции:
"
	48
	Поверочные установки для уровнемеров воды
	В соответствии с паспортными данными
	

	49
	Рейки уровнемерные гидромелиоративные типа РУГ
	1 раз в 2 года
	

	50
	Электронные корректоры - вычислители газа
	1 раз в год
	


";
- пункты 66, 67 изложить в следующей редакции:
"
	66
	Датчики угловых перемещений
	1 раз в год
	

	67
	Расходомеры и дифманометры для жидкостей, пара и газа (в т.ч. вторичные приборы)
	1 раз в год
	


";
- пункты 80, 81 изложить в следующей редакции:
"
	80
	Датчики избыточного давления
	В соответствии с паспортными данными
	

	81
	Барометры
	1 раз в год
	


";
- пункты 82 и 83 признать утратившими силу;
- пункт 85 изложить в следующей редакции:
"
	85
	Комплекты рН-метров всех типов
	1 раз в год
	


";
- дополнить пунктом 91-1:
"
	91-1
	Сигнализаторы загазованности бытовые
	1 раз в год
	


";
- пункт 101 изложить в следующей редакции:
"
	101
	Комплекты иономеров всех типов
	1 раз в год
	


";
- пункт 106 изложить в следующей редакции:
"
	106
	Биохимические анализаторы
	1 раз в год
	Кроме полностью автоматизированных анализаторов (технических устройств с измерительными функциями) без доступа к оптической измерительной системе


";
- пункт 108 изложить в следующей редакции:
"
	108
	Анализаторы иммуноферментные
	1 раз в год
	Кроме полностью автоматизированных анализаторов (технических устройств с измерительными функциями) без доступа к оптической измерительной системе


";
- пункт 116 изложить в следующей редакции:
"
	116
	Термометры и тепловизоры медицинские:
	
	

	
	- электронные,  бесконтактные
	1 раз в год
	

	
	- ртутные
	При выпуске из производства
	


";
- пункты 126-129 изложить в следующей редакции:
"
	126
	Счетчики электроэнергии трехфазные индукционные и электронные
	1 раз в 4 года
	

	127
	Счетчики электроэнергии однофазные индукционные и электронные
	1 раз в 8 лет
	

	128
	Микропроцессорные программируемые счетчики электрической энергии
	1 раз в 6 лет
	

	129
	а) Трансформаторы тока и напряжения до 1000 В
	1 раз в 4 года
	

	
	б) Трансформаторы тока и напряжения свыше 1000 В
	После ремонта и при выпуске из производства
	


";
- дополнить пунктом 170-1:
"
	170-1
	Измерители светопропускания стекол
	1 раз в год
	


".
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр	У.А. Марипов
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