Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
 об условиях и порядке осуществления деятельности по выработке и поставке электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии

(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 19 января 2023 года № 22, 8 октября 2024 года № 613)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Кыргызской Республики "Об энергетике", "Об электроэнергетике", "О возобновляемых источниках энергии" и определяет условия и порядок осуществления деятельности по выработке и поставке электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии в рамках установленных тарифов на все виды энергий, произведенных с использованием возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ).

Настоящее Положение, которыми предусмотрены тарифные преференции, распространяется на новые объекты с использованием ВИЭ с момента ввода в эксплуатацию ВИЭ-установки.

2. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:

1) виды режимов деятельности в области ВИЭ - режимы выработки и поставки электрической энергии, произведенной с использованием ВИЭ (поставка электрической энергии с использованием ВИЭ в электрическую сеть, с повышающим коэффициентом, поставка электрической энергии с использованием ВИЭ на договорной основе, выработка электрической энергии с использованием ВИЭ для собственных нужд);

2) поставка электрической энергии с использованием ВИЭ в электрическую сеть, с повышающим коэффициентом - вид режима деятельности в области ВИЭ, при котором поставка субъектом ВИЭ электрической энергии, произведенной с использованием установок ВИЭ осуществляется по максимальному тарифу для конечных потребителей, с применением повышающего коэффициента в рамках льготного периода в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О возобновляемых источниках энергии";

3) поставка электрической энергии с использованием ВИЭ на договорной основе - вид режима деятельности в области ВИЭ, при котором поставка субъектом ВИЭ электрической энергии, произведенной с использованием установок ВИЭ, осуществляется покупателю, с которым субъект ВИЭ состоит в договорных отношениях согласно Гражданскому кодексу Кыргызской Республики, по цене, определяемой сторонами самостоятельно;

4) выработка электрической энергии с использованием ВИЭ для собственных нужд - вид режима деятельности в области ВИЭ, при котором электрическая энергия, произведенная с использованием установок ВИЭ, используется в собственных целях (для собственных нужд) и тарифы не устанавливаются;

5) (утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 19 января 2023 года № 22)

6) субъект ВИЭ - юридические лица, иностранные юридические лица, индивидуальные предприниматели (физические лица, в том числе иностранные), изъявившие намерение и/или осуществляющие деятельность в сфере производства (всех видов режимов), поставки (продажи) электрической энергии, выработанной с использованием ВИЭ;

7) объект ВИЭ - технические устройства, предназначенные для производства электрической и (или) тепловой энергии с использованием ВИЭ, и взаимосвязанные с ними сооружения, и инфраструктура, технологически необходимые для эксплуатации объекта по использованию ВИЭ и находящиеся на балансе собственника объекта по использованию ВИЭ;

8) ВИЭ-электроэнергия - электрическая энергия, выработанная субъектом ВИЭ с использованием ВИЭ;

9) ВИЭ-установка - технологическое оборудование или комплекс технологического оборудования по производству либо приему (получению), преобразованию, аккумулированию и (или) передаче электрической энергии, производимой из ВИЭ;

10) ВИЭ-тариф - льготный тариф на ВИЭ-электроэнергию, установленный уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности субъектов топливно-энергетического комплекса для субъекта ВИЭ в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в области ВИЭ;

11) льготный период - это временной интервал, рассчитываемый с даты ввода в эксплуатацию ВИЭ-установки, сроком на 15 лет;

12) технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО) - проектная документация, содержащая основные исходные данные с описанием целей инвестирования, обоснования эффективности инвестиций, в том числе: ожидаемый экономический, социальный и (или) коммерческий эффект от функционирования энергетической установки с использованием ВИЭ, а также, сведения об основных технических и технологических параметрах объекта строительства и расчеты с определением технико-экономических показателей объекта;

13) предварительное технико-экономическое обоснование (далее - предТЭО) - промежуточная стадия между исследованием возможностей проекта и детальным ТЭО. ПредТЭО отличается от ТЭО меньшей детализацией информации, глубиной рассмотрения вариантов проекта и отдельных аспектов его осуществления с учетом дополнительного проведения функциональных исследований;

14) проектно-сметная документация (далее - ПСД) - проектная (проектно-сметная) документация, содержащая объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные, природоохранные, экономические и иные решения, а также сметные расчеты для организации и ведения строительства, инженерной подготовки и благоустройства территории;

15) расчетный центр - самостоятельная организация, предоставляющая услуги с использованием централизованной информационной аналитической системы по сбору, обработке, проверке достоверности, анализу данных по перетокам и потерям электроэнергии, составлению балансов электроэнергии, выполнению расчетов для всех участников электроэнергетического рынка, а также по осуществлению мониторинга взаиморасчетов между участниками электроэнергетического рынка;

16) микрогенерация - производство электроэнергии на месте или вблизи места ее потребления, независимо от размера, технологии или топлива, как вне сети, так и параллельно с сетью;

17) объект микрогенерации - объект по производству электрической энергии, принадлежащий на праве собственности или ином законном основании потребителю электрической энергии, энергопринимающие устройства которого технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения не более 1 кВ и с максимальной мощностью не более 15 кВт, если для выдачи электрической энергии такого объекта в электрическую сеть не используется электрическое оборудование, предназначенное для обслуживания более одного помещения в здании, в том числе входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.

18) реестр субъектов ВИЭ - единая система государственного учета субъектов ВИЭ, подлежащих государственному регулированию и контролю.

(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 19 января 2023 года № 22, 8 октября 2024 года № 613)

Глава 2. Полномочия участников, осуществляющих деятельность в сфере энергетики с использованием ВИЭ

3. Участниками осуществления деятельности в сфере энергетики с использованием ВИЭ являются:

1) уполномоченный государственный орган по развитию и поддержке использования возобновляемых источников энергии;

2) уполномоченный государственный орган по регулированию деятельности субъектов топливно-энергетического комплекса;

3) уполномоченные государственные органы в сфере регулирования земельных правоотношений и органы местного самоуправления;

5) государственные партнеры, определенные законодательством Кыргызской Республики в области государственно-частного партнерства;

6) электроэнергетические компании;

7) расчетный центр;

8) субъект ВИЭ.

4. Уполномоченный государственный орган по развитию и поддержке использования ВИЭ:

1) осуществляет ведение государственного Реестра субъектов ВИЭ и регистрацию субъектов ВИЭ, изъявивших намерение и/или осуществляющих деятельность в области ВИЭ;

2) вправе резервировать земельные участки для строительства объектов с использованием ВИЭ;

3) вправе инициировать работу земельной комиссии, участвовать при рассмотрении вопроса о предоставлении земельных участков под строительство объектов и использованием ВИЭ;

4) в случае инициирования уполномоченным государственным органом по развитию и поддержке использования ВИЭ проекта по строительству ВИЭ-установки, вправе проводить конкурсный отбор на строительство ВИЭ-установок, подготавливать предварительное ТЭО проекта в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики в сфере государственно-частного партнерства, и обращаться в уполномоченные государственные органы в сфере регулирования земельных правоотношений и органы местного самоуправления с ходатайством о предоставлении земельного участка в соответствии с земельным законодательством для строительства ВИЭ-установок;

5) осуществляет контроль за соблюдением исполнения гарантийных обязательств инвесторами при проведении конкурса на строительство объектов и использованием ВИЭ;

6) вправе заключать соглашение с субъектом ВИЭ о намерении инвестировать в строительство объекта по использованию ВИЭ;

7) вправе инициировать процедуру прекращения (аннулирования) права пользования земельным участком в уполномоченные государственные органы в сфере регулирования земельных правоотношений в случаях использования земельного участка в нарушение его целевого назначения либо неиспользования земельного участка, предоставленного для строительства объекта по использованию ВИЭ, в течение 3 (трех) лет, в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики в сфере земельных правоотношений;

8) определяет электроэнергетическую компанию, которая будет приобретать электрическую энергию, вырабатываемую с использованием ВИЭ, не потребляемую владельцем установки на собственные нужды и не реализованную другим потребителям на договорной основе;

9) взаимодействует с государственной водной администрацией и иными уполномоченными органами по вопросам мониторинга и контроля за целевым использованием земельных участков, выделенных для строительства объектов по использованию ВИЭ;

10) оказывает юридическую и организационную помощь субъектам ВИЭ при прохождении процедуры согласования в государственных органах проектов строительства объектов по использованию ВИЭ;

11) осуществляет мониторинг и контроль за подключением объектов с использованием ВИЭ к электрическим и (или) тепловым сетям энергопередающих организаций в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере энергетики;

12) осуществляет мониторинг использования ВИЭ, путем учета и анализа энергетического потенциала ВИЭ, уровня их освоения и доли производства электрической и тепловой энергии в общем объеме производства энергии в Кыргызской Республике;

13) осуществляет международное сотрудничество в области использования ВИЭ;

14) осуществляет иные функции в области ВИЭ;

15) (утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 19 января 2023 года № 22)

16) (утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 19 января 2023 года № 22)

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 19 января 2023 года № 22)

5. Уполномоченный государственный орган по регулированию деятельности субъектов топливно-энергетического комплекса:

1) устанавливает действие льготного периода проектов с использованием ВИЭ сроком на 15 (пятнадцать) лет;

2) устанавливает с применением повышающего коэффициента единые тарифы на вырабатываемую электрическую энергию, покупаемую электроэнергетическими компаниями у субъектов ВИЭ, в том числе для объектов микрогенерации.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 19 января 2023 года № 22)

6. Уполномоченные государственные органы в сфере регулирования земельных правоотношений и органы местного самоуправления в пределах их компетенции в порядке, установленном земельным законодательством Кыргызской Республики:

1) рассматривают заявление о предоставлении земельного участка, включая предварительное ТЭО на строительство ВИЭ-установки;

2) предоставляют земельные участки для строительства ВИЭ-установок в соответствии с требованиями земельного законодательства Кыргызской Республики;

3) оказывают содействие субъекту ВИЭ в организации деятельности при строительстве ВИЭ-установки и проведении консультаций с общественностью для оказания поддержки деятельности субъекта ВИЭ.

7. Государственные партнеры, определенные законодательством Кыргызской Республики в области государственно-частного партнерства:

1) в случае инициирования проекта по строительству ВИЭ-установки подготавливают предварительное ТЭО проекта, обращаются в уполномоченные государственные органы в сфере регулирования земельных правоотношений и органы местного самоуправления с ходатайством о предоставлении земельного участка в соответствии с земельным законодательством Кыргызской Республики для строительства ВИЭ-установок и участвуют в конкурсном отборе на строительство ВИЭ-установок в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики в сфере государственно-частного партнерства.

8. Электроэнергетические компании:

1) выдают субъекту ВИЭ технические условия на технологическое присоединение ВИЭ-установки к электрическим сетям, в том числе объектам микрогенерации, с учетом технической возможности сети;

2) заключают с субъектом ВИЭ договор на поставку ВИЭ-электроэнергии, произведенной ВИЭ-установкой, в том числе с объектом микрогенерации;

3) оказывают услуги по передаче ВИЭ-электроэнергии при поставке ВИЭ-электроэнергии субъектом ВИЭ на договорной основе потребителям, в том числе объектам микрогенерации, с учетом технической возможности сети;

4) при формировании диспетчерских графиков поставок - потребления электрической энергии в электрические сети единой электроэнергетической системы Кыргызской Республики поставки от объектов, использующих ВИЭ, включают в них в приоритетном порядке;

5) ведут учет установленной мощности и объема электрической энергии, выработанной ВИЭ-установками и поставленной в сети единой электроэнергетической системы на соответствующей территории обслуживания.

(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 19 января 2023 года № 22, 8 октября 2024 года № 613)

9. Расчетный центр ведет автоматизированный учет выработанного объема электрической энергии (мощности), переданной электрической энергии в электрические сети и полезного отпуска электрической энергии по данным, поступившим с автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ВИЭ-установок.

10. Субъект ВИЭ:

1) обеспечивает подготовку предварительного ТЭО, ТЭО проекта и ПСД, включая проведение экологической экспертизы на основе проведенной оценки воздействия на окружающую среду при строительстве ВИЭ-установки;

2) (утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 19 января 2023 года № 22)

3) обеспечивает финансирование и выполнение работ по проектированию, строительству, подключению, запуску и эксплуатации ВИЭ-установки в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, регулирующем отношения в сфере градостроительства и энергетики;

4) ежегодно предоставляет в уполномоченный государственный орган по регулированию деятельности субъектов топливно-энергетического комплекса информацию о прогнозных и фактических объемах выработки и отпуска в сети ВИЭ-электроэнергии;

5) несет все затраты по строительству линии электропередачи до точки подключения к сети на основе выданных технических условий электроэнергетической компании.

6) подает в уполномоченный государственный орган по развитию и поддержке использования возобновляемых источников энергии заявление о включении в Реестр субъектов ВИЭ и уведомления в случае изменения информации, фиксируемой в Реестре субъектов ВИЭ.

(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 19 января 2023 года № 22, 8 октября 2024 года № 613)

Глава 3. Особенности осуществления деятельности субъектов ВИЭ по выработке и поставке электрической энергии с использованием ВИЭ

11. Субъекты ВИЭ имеют право претендовать на тарифную преференцию по льготному периоду в рамках установленных тарифов.

12. (Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 19 января 2023 года № 22)

13. Уполномоченный государственный орган по развитию и поддержке использования ВИЭ при наличии предварительного ТЭО и земельного участка, отведенного ему для строительства ВИЭ-установки, проводит конкурс на строительство энергетических ВИЭ-установок, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере государственно-частного партнерства.

14. Субъекты ВИЭ вправе осуществлять поставку выработанной ими ВИЭ-электроэнергии конечным потребителям, определяя цену поставляемой ВИЭ-электроэнергии на договорной основе.

15. При поставке электрической энергии с использованием ВИЭ на договорной основе тариф на ВИЭ-электроэнергию определяется соглашением сторон, не нарушая положения иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

16. Покупка у электроэнергетической компании субъектом ВИЭ электрической энергии, недостающей для покрытия плановой среднемесячной поставки потребителям и собственного пользования, осуществляется по тарифу, установленному для субъектов ВИЭ, с учетом повышающего коэффициента.

Объем электрической энергии, докупаемой субъектом ВИЭ в текущем расчетном периоде у электроэнергетической компании, не должен превышать объем плановой среднемесячной выработки электрической энергии данной ВИЭ-установки.

17. Электрическая энергия, вырабатываемая субъектами ВИЭ не подлежит накоплению, хранению, взаимообмену и возврату при ее одновременной выработке и потреблении.

18. ВИЭ-электроэнергия, не потребляемая владельцем ВИЭ-установки на собственные нужды, а также, не реализованная другим потребителям на договорной основе, должна быть приобретена электроэнергетической компанией, определенной уполномоченным государственным органом по развитию и поддержке использования ВИЭ, заключившей соответствующий договор, независимо от того, к сетям какой электроэнергетической компании подключена данная ВИЭ-установка с использованием ВИЭ.

19. (Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 19 января 2023 года № 22)

Глава 4. Этапы осуществления деятельности по выработке и поставке электрической энергии с использованием ВИЭ

20. Деятельность по выработке ВИЭ-электроэнергии включает в себя следующие этапы:

1) предоставление прав на земельные участки для строительства ВИЭ-установки;

2) получение технических условий на присоединение к электрическим сетям;

3) включение субъектов ВИЭ в Реестр субъектов ВИЭ;

4) заключение договора на поставку ВИЭ-электроэнергии;

5) подготовка ПСД и ТЭО;

6) строительство ВИЭ-установки, объектов и присоединение к электрическим сетям;

7) приемка и ввод в эксплуатацию объектов присоединения к электрическим сетям и ВИЭ-установки;

8) получение необходимых лицензионно-разрешительных документов для осуществления деятельности по продаже электрической энергии;

9) заключение договора с расчетным центром на оказание услуг по сбору и обработке данных учета электрической энергии.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 8 октября 2024 года № 613)

20-1. Этапы осуществления деятельности по выработке и поставке электрической энергии от объектов микрогенерации:

1) получение технических условий на присоединение к электрическим сетям;

2) заключение договора на поставку ВИЭ-электрической энергии.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 8 октября 2024 года № 613)

Глава 5. Предоставление права на земельный участок для строительства энергетической установки с использованием ВИЭ

21. Земельные участки для строительства ВИЭ-установок могут предоставляться уполномоченными государственными органами в сфере регулирования земельных правоотношений или органами местного самоуправления, а также уполномоченным учреждением в сфере ВИЭ в собственность или в пользование субъектам ВИЭ в порядке, предусмотренном земельным законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 8 октября 2024 года № 613)

22. Уполномоченный государственный орган по развитию и поддержке использования ВИЭ для проведения конкурса вправе обращаться с заявлением на предоставление прав на земельный участок для строительства ВИЭ-установки в соответствующие уполномоченные государственные органы, местные администрации и органы местного самоуправления, в ведении которых находится земельный участок, в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики в сфере регулирования земельных правоотношений.

23. В заявлении на предоставление земельного участка для строительства ВИЭ-установки должны быть указаны: вид и планируемая установленная мощность объекта ВИЭ, предполагаемое место его расположения, обоснование примерной площади земельного участка и вид испрашиваемого права на него. К заявлению должно быть приложено предТЭО проекта строительства ВИЭ-установки и предварительная оценка воздействия на окружающую среду.

24. ПредТЭО проекта строительства ВИЭ-установки, а также, предварительная оценка воздействия на окружающую среду самостоятельно подготавливаются субъектом ВИЭ с привлечением физических и юридических лиц, имеющих право на осуществление соответствующих видов деятельности, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в области лицензионно-разрешительной системы.

Глава 6. Ведение Реестра субъектов ВИЭ и предоставление тарифных преференций по льготному периоду в рамках установленных тарифов

(Глава утратила силу 
 в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 19 января 2023 года № 22)

Глава 7. Установление тарифов на поставку электрической энергии, выработанной с использованием ВИЭ и льготного периода ВИЭ-установки

40. Тарифные преференции на вырабатываемую электрическую энергию, покупаемую электроэнергетическими компаниями у субъектов ВИЭ действуют в рамках установленных единых тарифов.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 19 января 2023 года № 22)

41. Пересмотр тарифов на вырабатываемую электрическую энергию, покупаемую электроэнергетическими компаниями у субъектов ВИЭ производится в зависимости от изменения величины максимального тарифа на электрическую энергию для конечных потребителей, установленных тарифной политикой на электрическую энергию.

42. Увеличение существующей мощности субъектов ВИЭ, не влечет за собой изменение сроков льготного периода.

Глава 8. Заключение договора на поставку электрической энергии, выработанной с использованием ВИЭ

43. Субъекты ВИЭ, на которых распространяется тарифная преференция с применением повышающего коэффициента в рамках установленных тарифов, обращаются с заявлением о заключении договора на поставку ВИЭ-электроэнергии в электроэнергетическую компанию, определенной уполномоченным государственным органом по развитию и поддержке использования ВИЭ, независимо от того, к сетям какой электроэнергетической компании подключена данная ВИЭ-установка с использованием ВИЭ.

44. К заявлению о заключении договора на поставку электрической энергии, вырабатываемой на ВИЭ-установке, прилагаются копии следующих документов:

1) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок;

2) приказа уполномоченного государственного органа по регулированию деятельности субъектов топливно-энергетического комплекса об установлении соответствующего тарифа;

3) правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов субъекта ВИЭ.

При неполном предоставлении документов, предоставлении недостоверных документов или документов, оформленных с исправлениями, заявителю направляется запрос о предоставлении недостающих сведений либо документов. В данном случае заявление регистрируется в дату предоставления всех необходимых документов.

(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 19 января 2023 года № 22, 8 октября 2024 года № 613)

45. Электроэнергетическая компания и субъект ВИЭ подписывают договор на поставку ВИЭ-электроэнергии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от субъекта ВИЭ всех необходимых документов.

Необоснованный отказ в заключении договора или его задержка могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об административной деятельности и административных процедурах.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 8 октября 2024 года № 613)

Глава 8-1. Ведение Реестра субъектов ВИЭ

(Глава
 в редакции постановления Кабинета Министров КР от 8 октября 2024 года № 613)

45-1. Ведение Реестра субъектов ВИЭ осуществляется уполномоченным государственным органом по развитию и поддержке использования ВИЭ в целях обеспечения оценки и статистического учета электрической энергии, выработанной с использованием ВИЭ. Реестр субъектов ВИЭ является официальным источником для мониторинга, ведется на бумажном носителе и в электронном формате по форме согласно приложению к настоящему Положению.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 8 октября 2024 года № 613)

45-2. В Реестре субъектов ВИЭ указываются следующие сведения:

1) номер субъекта ВИЭ в Реестре субъектов ВИЭ;

2) для юридических лиц - полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма юридического лица, юридический адрес и фактическое местонахождение, идентификационный налоговый номер;

3) для иностранного юридического лица - полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма юридического лица, юридический адрес и фактическое местонахождение, идентификационный налоговый номер, выписка из государственного реестра или иного документа, которая должна быть апостилированной, подтверждающая, что данное юридическое лицо является действующим юридическим лицом по законодательству своей страны. Документы подаются с нотариально заверенным переводом на государственный и/или официальный языки;

4) для индивидуальных предпринимателей (физические лица, в том числе иностранные):

для физических лиц:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, место регистрации и фактического проживания, данные документа, удостоверяющего личность, персональный идентификационный номер (ПИН);

для иностранного физического лица:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, место регистрации и фактического проживания, персональный идентификационный номер в соответствии с документом, удостоверяющим личность, иными документами и нотариально заверенными их переводами на государственный и/или официальный языки;

5) месторасположение объекта ВИЭ с точными координатами;

6) вид и мощность планируемой ВИЭ-установки;

7) установленная мощность объекта ВИЭ;

8) номер технических условий и договора поставки электрической энергии;

9) контактный телефон и адрес электронной почты заявителя.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 8 октября 2024 года № 613)

45-3. Реестр субъектов ВИЭ является открытой информацией и подлежит обязательному размещению на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по развитию и поддержке использования ВИЭ.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 8 октября 2024 года № 613)

45-4. Для включения в Реестр субъектов ВИЭ заявитель представляет заявление.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 8 октября 2024 года № 613)

45-5. К заявлению прилагаются копии следующих документов:

1) свидетельство о государственной регистрации и устав - для юридического лица;

2) документ, удостоверяющий личность, - для физического лица;

3) выписка из государственного реестра (апостилированная) или иной документ, удостоверяющий, что данное юридическое лицо является действующим юридическим лицом по законодательству своей страны, с нотариально заверенным переводом на государственный и/или официальный языки - для иностранного юридического лица;

4) документ, удостоверяющий личность, с нотариально заверенным переводом на государственный и/или официальный языки - для физического иностранного лица;

5) свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 8 октября 2024 года № 613)

45-6. Включение в Реестр субъектов ВИЭ производится в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления.

При неполном или неправильном заполнении заявления или не полностью приложенных документов заявителю направляется запрос о предоставлении недостающих сведений либо документов, в течение трех рабочих дней со дня получение заявления. В данном случае заявление регистрируется датой предоставления всех необходимых документов.

Необоснованный отказ во включении в Реестр субъектов ВИЭ или его задержка могут быть обжалованы заявителем в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об административной деятельности и административных процедурах.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 8 октября 2024 года № 613)

45-7. Изменения данных о деятельности субъекта ВИЭ, подлежащих внесению в Реестр, должны быть доведены субъектами ВИЭ до сведения уполномоченного государственного органа по развитию и поддержке использования ВИЭ путем письменного уведомления в течение одного календарного месяца со дня возникновения основания для изменения.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 8 октября 2024 года № 613)

Глава 9. Подготовка ПСД и ТЭО

46. Подготовка ПСД осуществляется в соответствии с Положением о порядке выдачи документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и оценки соответствия вводимых в эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике, утвержденным Кабинетом Министров Кыргызской Республики от 6 августа 2021 года № 114.

47. При подготовке ПСД на строительство ВИЭ-установки с использованием ВИЭ проводится полная оценка воздействия на окружающую среду. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза проекта по строительству ВИЭ-установки проводится в соответствии с природоохранным законодательством Кыргызской Республики.

48. ТЭО проекта строительства ВИЭ-установки, подготавливаются субъектом ВИЭ с привлечением физических и юридических лиц, имеющих право на осуществление соответствующих видов деятельности в установленном порядке.

Глава 10. Строительство установок с использованием ВИЭ и присоединение к электрическим сетям

49. Строительство и сдача в эксплуатацию ВИЭ-установок осуществляется в соответствии с нормами градостроительного законодательства Кыргызской Республики и Положением о порядке выдачи документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и оценки соответствия вводимых в эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике, утвержденным Кабинетом Министров Кыргызской Республики от 6 августа 2021 года № 114.

50. Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения генерирующих источников, электрических сетей электрораспределительных организаций и электроустановок потребителей к электрическим сетям, утвержденными Правительством Кыргызской Республики от 29 марта 2018 года № 169.

Глава 11. Приемка и ввод в эксплуатацию объекта ВИЭ

51. Акт оценки соответствия, вводимого в эксплуатацию завершенного строительством объекта является основанием для ввода в эксплуатацию объекта ВИЭ.

52. Субъект ВИЭ после ввода в эксплуатацию объекта ВИЭ уведомляет уполномоченный государственный орган по регулированию деятельности субъектов топливно-энергетического комплекса о результатах своей деятельности (количество вырабатываемой и реализованной электрической энергии, с разбивкой по покупателям) по итогам полугодия.

Глава 12. Лицензионно-разрешительные документы для осуществления деятельности по поставке электрической энергии, выработанной с использованием ВИЭ

53. Субъекты ВИЭ для осуществления лицензируемого вида деятельности в области ВИЭ, обязаны получить в уполномоченном государственном органе по регулированию деятельности субъектов топливно-энергетического комплекса соответствующую лицензию.

54. Порядок и условия выдачи лицензий субъектам ВИЭ определяются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в области лицензионно-разрешительной системы.

Глава 13. Обязанности производителей энергии с использованием ВИЭ и производителей ВИЭ-установок

(Глава
 в редакции постановления Кабинета Министров КР от 19 января 2023 года № 22)

55. Производители энергии с использованием ВИЭ и производители ВИЭ-установок обязаны:

1) соблюдать требования законодательства в области энергетики и ВИЭ, а также законодательства, регулирующего экологическую и промышленную безопасность;

2) соблюдать технические регламенты, нормы и правила в области использования ВИЭ при производстве энергии с использованием ВИЭ и ВИЭ-установок;

3) осуществлять деятельность по строительству установки с использованием ВИЭ в течение 3 (трех) лет с момента получения земельного участка.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 19 января 2023 года № 22)

Приложение 1

Форма

РЕЕСТР
 субъектов возобновляемых источников энергии

(утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 19 января 2023 года № 22)

Приложение 2

СВИДЕТЕЛЬСТВО
 о регистрации субъекта возобновляемых источников энергии

(утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 19 января 2023 года № 22)