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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 4 ноября 2022 года № 599
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении актов в области общественного здравоохранения" от 11 апреля 2016 года № 201
В целях реализации статьи 221 Закона Кыргызской Республики "Об общественном здравоохранении", в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении актов в области общественного здравоохранения" от 11 апреля 2016 года № 201 следующие изменения:
к Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Санитарно-эпидемиологические требования к лечебно-профилактическим организациям", утвержденным вышеуказанным постановлением:
- в пункте 9 слова ", в том числе туберкулезного," исключить;
- в пункте 10 слова "в том числе туберкулезные," исключить;
- в пункте 11 слова "противотуберкулезных подразделений" заменить словами "отделений для госпитализации пациентов с инфекциями, передающимися воздушным путем";
- в пункте 12 слово "туберкулезных," исключить;
- в абзаце пятом пункта 25 слова "и фтизиатрические" исключить;
- в абзаце первом пункта 39 слова "и туберкулезных" исключить;
- в пункте 52 слова ", в том числе туберкулезных," исключить, слова "мокроты на туберкулез" заменить словами "биологических материалов";
- пункт 119 изложить в следующей редакции:
"119. Перепрофилирование медицинских организаций туберкулезного профиля допускается после проведения обеззараживания ультрафиолетовыми лампами, проветривания, дезинфекции во всех помещениях после выписки последнего пациента.";
- пункт 121 изложить в следующей редакции:
"121. В туберкулезном стационаре необходимо предусмотреть наличие боксированных палат для пациентов с туберкулезом легких бактериологически подтвержденным, вызванным возбудителем с лекарственной устойчивостью.";
- в пунктах 123, 124 слово "множественной" исключить;
- пункт 125 признать утратившим силу;
- пункт 156 дополнить предложением четвертым следующего содержания: "Помещения для проведения гемодиализа в инфекционных больницах следует размещать смежно с боксами для больных.";
- пункт 158 после слов "реанимационном отделении," дополнить словом "терапевтическом,";
- пункт 159 изложить в следующей редакции:
"159. Перед получением гемодиализа пациенты должны быть обследованы на гемоконтактные вирусные инфекции (гепатиты В, С и ВИЧ). Для пациентов программного гемодиализа с хроническими формами инфекционного заболевания, а также для лиц с положительными результатами обследования на маркеры гемоконтактных вирусных инфекций предусматривается отдельная зона или отдельный зал и оборудование.
В диализном зале для больных с гемоконтактными вирусными инфекциями может быть организовано не более 3 диализных мест с выделением отдельной медицинской сестры для работы в диализном зале для инфекционных больных.";
- пункт 161 после слов "детоксикации", "кабинета" дополнить соответственно словами "крови", "или в зале гемодиализа.";
- дополнить пунктами 161-1 - 161-5 следующего содержания:
"161-1. Помещения водоподготовки, приготовления и хранения диализных концентратов, хранения ингредиентов для приготовления диализных концентратов размещаются изолировано друг от друга. Все помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией.
В диализных залах, помещении водоподготовки и ремонта диализных аппаратов предусматривается бесперебойная подача очищенной воды и система водоотведения для слива отработанного диализирующего раствора.
Хранение расходных материалов (солей, растворов) осуществляется в соответствии с инструкциями производителя.
161-2. Безопасность воды для гемодиализа определяется ее соответствием требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям воды для гемодиализа, установленным в приложении 9 к настоящим Санитарным правилам.
Контроль безопасности воды для гемодиализа проводится не реже 1 раза в 6 месяцев в рамках проведения производственного контроля с привлечением испытательных лабораторий, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Производственный контроль качества воды для гемодиализа осуществляет юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию гемодиализного оборудования.
Качество воды контролируется в местах водозабора после прохождения системы водоочистки и перед поступлением в гемодиализный аппарат.
161-3. Перед проведением диализа проверить срок годности изделий однократного применения (диализатор, колонка, контейнер для крови, магистрали), также убедиться в целости потребительской тары. Не используются изделия однократного применения с поврежденной потребительской тарой, нарушающей их стерильность.
Во время процедуры не используются оборудования, аппараты и приборы, не прошедшие дезинфекцию и стерилизацию.
161-4. Подключение сосудов больного к магистралям аппарата производится в асептических условиях. При проведении каждой процедуры диализа для предупреждения контаминации зоны пункции необходимо использовать стерильные клеенки, пеленки.
161-5. Матрац на кровати в диализном зале должен быть защищен от попадания в него крови, других биологических жидкостей клеенкой, иным водоустойчивым покрытием. После каждой процедуры диализа на кровати (кресло-кровати) необходимо менять постельное белье. Для подлоктевых полотенец не допускается использование бумажных полотенец. Могут быть использованы многоразовые подлоктевые полотенца для одноразового использования.";
- в пункте 163 слова "и туберкулезных" исключить;
- в пункте 173 слово "туберкулезных," исключить;
- предложение второе пункта 224 исключить;
- в приложении 1 к вышеуказанным Санитарно-эпидемиологическим правилам:
пункт 91 изложить в следующей редакции:
"
	91
	Диализный зал с постом дежурной медицинской сестры для проведения процедур хронического диализа:
	14,0
	

	
	диализный зал
	не менее 10,0 на каждое диализное место при 2 и более диализных мест
	

	
	пост дежурной медицинской сестры
	не менее 4,0 (на 1 пост дежурной медицинской сестры до 5 диализных мест)
	

	
	диализный зал с постом дежурной медицинской сестры для проведения процедур острого диализа (для взрослых)
	14,0 на каждое диализное место (на 1 пост дежурной медицинской сестры до 3 диализных мест)
	

	
	диализный зал с постом дежурной медицинской сестры для проведения процедур острого диализа (для детей до 14 лет включительно)
	14,0 на каждое диализное место (пост дежурной медицинской сестры на каждое диализное место)
	

	
	диализный зал с постом дежурной медицинской сестры для проведения процедур для больных с гемоконтактными вирусными инфекциями
	14,0 на каждое диализное место (1 пост дежурной медицинской сестры до 3 диализных мест)
	


";
в пункте 92 цифры "10,0" заменить словами "не нормируется";
в пункте 93 слова "2,0 на каждое диализное место, но не менее 8,0" заменить словами "не нормируется";
в пункте 94 слова "1,5 на каждое диализное место, но не менее 8,0" заменить словами "не нормируется";
в пункте 95 цифры "12,0" заменить словами "не нормируется";
пункты 108, 131, 150, 163, 173, 217 после слова "туалет" дополнить словами "с умывальником";
дополнить приложением 9 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 15 ноября 2022 года № 99

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.У.Жапаров

Приложение

"Приложение 9
 к Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Санитарно-эпидемиологические требования к лечебно-профилактическим организациям"
Безопасность воды для гемодиализа
	Наименование показателя
	Значение показателя, мг/ле
	Периодичность контроля

	Микробиологические показатели

	Общее микробное число, КОЭ/см3, менее
	100
	Ежемесячно

	Содержание эндотоксинов, ЕЭ/см3, менее
	0,25
	Ежемесячно

	Физико-химические показатели

	Удельная электрическая проводимость, мкСм/см, не более
	5,0
	

	Массовая концентрация свободного остаточного хлора, мг/дм, не более
	0,5000
	Ежедневно

	Массовая концентрация хлорамина, мг/дм, не более
	0,1000
	Ежедневно

	Массовая концентрация кальция, мг/дм, не более
	2,0
	Ежедневно

	Массовая концентрация калия, мг/дм, не более
	2,0
	Ежедневно

	Массовая концентрация натрия, мг/дм, не более
	50
	Ежедневно

	Массовая концентрация магния, мг/дм, не более
	2,0
	Ежедневно

	Массовая концентрация алюминия, мг/дм, не более
	0,0100
	Ежемесячно

	Массовая концентрация меди, мг/дм, не более
	0,1000
	Ежемесячно

	Массовая концентрация свинца, мг/дм, не более
	0,0050
	Ежемесячно

	Массовая концентрация хрома, мг/дм, не более
	0,0140
	Ежеквартально

	Массовая концентрация сурьмы, мг/дм, не более
	0,0060
	1 раз в 6 месяцев

	Массовая концентрация мышьяка, мг/дм, не более
	0,0050
	1 раз в 6 месяцев

	Массовая концентрация бария, мг/дм, не более
	0,1000
	1 раз в 6 месяцев

	Массовая концентрация бериллия, мг/дм, не более
	0,0004
	1 раз в 6 месяцев

	Массовая концентрация кадмия, мг/дм, не более
	0,0010
	1 раз в 6 месяцев

	Массовая концентрация фторидов, мг/дм, не более
	0,2000
	1 раз в 6 месяцев

	Массовая концентрация ртути, мг/дм, не более
	0,0002
	1 раз в 6 месяцев

	Массовая концентрация нитратов, мг/дм, не более
	2,000
	1 раз в 6 месяцев

	Массовая концентрация селена, мг/дм, не более
	0,0900
	1 раз в 6 месяцев

	Массовая концентрация серебра, мг/дм, не более
	0,0050
	1 раз в 6 месяцев

	Массовая концентрация сульфатов, мг/дм, не более
	100
	1 раз в 6 месяцев

	Массовая концентрация олова, мг/дм, не более
	0,1000
	1 раз в 6 месяцев

	Массовая концентрация цинка, мг/дм, не более
	0,1000
	1 раз в 6 месяцев

	Массовая концентрация цианидов, мг/дм, не более
	0,0200
	1 раз в 6 месяцев
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