ГОСУДАРСТВЕНЫЙ КОМИТЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ЭНЕРГЕТИКИ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

от 23 апреля 2019 года № 01-7/269

Об утверждении Правил технологического присоединения к системам теплоснабжения в Кыргызской Республике

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной власти» от 15 сентября 2014 года № 530, в целях совершенствования нормативно-правовой базы теплоснабжающих организаций и создания механизма по присоединению к системам теплоснабжения новых и реконструируемых потребителей тепловой энергии,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила технологического присоединения к системам теплоснабжения в Кыргызской Республике.

2. Настоящий приказ направить в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

Директор	Э. К. Осмонбетов

Утверждена

приказом Государственного комитета

промышленности, энергетики и недропользования

Кыргызской Республики от «23» июля 2019 года № 01-7/269

Правила

технологического присоединения к системам теплоснабжения

в Кыргызской Республике

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие правила определяют порядок технологического присоединения теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения.

2. Понятия, применяемые в настоящих правилах:

«Подключаемый объект» - объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление тепловой энергии, тепловые сети или источник тепловой энергии;

«Технологическое присоединение» - комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения в точке подключения необходимой мощности тепловой энергии;

«Точка подключения» - место присоединения подключаемого объекта к системе теплоснабжения;

«Заявитель» - физическое или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее новое строительство (реконструкцию, перепрофилирование, перепланировку) объекта, связанное с подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, изменение потребляемой нагрузки;

«Исполнитель» - теплоснабжающая или теплосетевая организация, владеющая на законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии осуществляется подключение;

«Смежные организации» - организации, владеющие на законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, имеющие взаимные точки подключения;

«Технологически связанные сети» - принадлежащие организациям на законном основании тепловые сети, имеющие взаимные точки присоединения и участвующие в единой технологической системе теплоснабжения;

3. Технологическое присоединение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о технологическом присоединении к системам теплоснабжения (Приложение 1).

Размер платы за технологическое присоединение к системам теплоснабжения устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Правила предоставления технических условий и порядка подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в Кыргызской Республике» от 10 февраля 2009 года № 100.

4. Технологическое присоединение к системам теплоснабжения определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности теплоснабжающих или теплосетевых организаций, определенных в схеме теплоснабжения.

Глава 2. Порядок заключения и выполнения договора

о технологическом присоединении

5. Основанием для заключения договора о технологическом присоединении к системам теплоснабжения является факт выдачи технических условий на подключение к тепловым сетям и подача заявителем заявки (Приложение 2) в случаях:

- необходимости подключения к системам теплоснабжения вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта, но не подключенного к системам теплоснабжения;

- увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) или тепловой мощности (для источников тепловой энергии и тепловых сетей) подключаемого объекта;

- реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подключаемого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей или источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в том числе при повышении надежности теплоснабжения и изменении режимов потребления тепловой энергии.

6. Для заключения договора о технологическом присоединении к системам теплоснабжения заявитель в течение 30 календарных дней с момента получения технических условий на подключение объектов к тепловым сетям направляет исполнителю заявку (приложение 2) с приложением документов содержащие следующие сведения:

1) Технические параметры подключаемого объекта:

- расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение, подтвержденные расчетами;

- вид теплоносителя (давление и температура при теплоносителе пар);

2) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта;

3) информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта.

В случае отказа или непредставления в течение 30 календарных дней с момента получения письменного запроса заявителем недостающих документов или сведений, исполнитель вправе отказать в технологическом присоединении к системам теплоснабжения.

В течение 15 календарных дней с момента получения заявки, исполнитель обязан изучить сведения представленные заявителем и направить заявителю подписанный проект договора о технологическом присоединении к системам теплоснабжения в 2 экземплярах.

Заявитель обязан в течение 15 календарных дней рассмотреть проект договора о технологическом присоединении к системам теплоснабжения и направить исполнителю подписанный договор, а в случае несогласия протокол разногласий или мотивированный отказ.

7. Договор о технологическом присоединении к системам теплоснабжения содержит:

1) обязанности исполнителя:

- по подготовке согласования порядка технологического подключения со смежными организациями при наличии технологически связанных сетей и (или) других источников тепловой энергии;

- по разработке проектной документации по реконструкции существующих тепловых сетей с целью обеспечения подачи необходимой тепловой нагрузки;

- по проверке выполнения заявителем технических условий для технологического присоединения;

2) обязанности заявителя:

- по разработке проектной документации и его реализации на строительство нового участка тепловой сети от точки подключения до подключаемого объекта;

3) а также:

- максимальную часовую и среднечасовую тепловую нагрузку подключаемого объекта;

- добровольные для исполнения рекомендации, касающиеся необходимости использования имеющихся у заявителя собственных источников тепловой энергии или строительства им резервного источника тепловой энергии либо резервной тепловой сети с учетом требований к надежности теплоснабжения подключаемого объекта, а также рекомендации по использованию вторичных энергетических ресурсов;

- срок действия договора о технологическом присоединении, который не может быть более 2 лет.

8. При выполнении договора о технологическом присоединении к системам теплоснабжения:

1) исполнитель обязан:

- осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации) тепловых сетей до точек подключения и (или) источников тепловой энергии, а также по подготовке тепловых сетей к подключению объекта и подаче тепловой энергии;

- проверить выполнение заявителем условий технологического присоединения;

- осуществить не позднее установленной договором о технологическом присоединении даты подключения подачу тепловой энергии в точку подключения;

- принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в договор о технологическом присоединении (в течение 30 календарных  дней с момента получения предложения заявителя) при внесении изменений в проектную документацию;

- выдать разрешение на осуществление заявителем подключения указанного объекта к системе теплоснабжения после выполнения заявителем обязательств по договору о технологическом присоединении и внесения платы за технологическое присоединение;

- осуществлять контроль над выполнением мероприятий по подключению без взимания дополнительной платы;

- участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от точки подключения до подключаемого объекта;

- изменить дату подключения подключаемого объекта на более поздний срок (без права на изменение сроков внесения платы за технологическое присоединение) в случае, если заявитель не предоставил исполнителю возможности осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта.

2) заявитель обязан:

- внести плату за технологическое присоединение в размере и в сроки, которые установлены договором о технологическом присоединении;

- выполнить установленные в договоре о технологическом присоединении к системам теплоснабжения условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению;

- предоставить исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;

- направить исполнителю предложение о внесении изменений в договор о технологическом присоединении, в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в договоре о технологическом присоединении нагрузки;

- обеспечить доступ исполнителю для проверки выполнения условий технологического присоединения;

- разработать проектную документацию и согласовывать с исполнителем любые отступления от условий договора о технологическом присоединении.

9. Фактическое осуществление подключения подтверждается актом о технологическом присоединении (приложение 3).

Приложение 1

Типовой договор

о технологическом присоединении

к системам теплоснабжения

с/г______________                                        «__» ____________20___ года

______________________________(далее - исполнитель), в лице ____________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _____________________________ (далее - заявитель), в лице ____________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению мероприятий технологического присоединения к системе теплоснабжения подключаемого объекта, а заявитель обязуется выполнить обязательства по настоящему договору и внести плату за технологическое присоединение.

2. Подключаемый объект расположен по адресу: ________________________________________________________________.

3. Заявленная мощность теплопотребляющих установок, тепловых сетей или источников тепловой энергии ____________________________ Гкал/час.

4. Технологическое присоединение подключаемого объекта определяется сроком ввода подключаемого объекта в эксплуатацию и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора.

5. Предусмотренные настоящим договором мероприятия выполняются сторонами в полном соответствии с техническими условиями ________________________________________, выданными исполнителем.

2. Права и обязанности сторон

1. Исполнитель обязуется:

- Резервировать заявленную тепловую мощность _____Гкал/час до фактического заключения договора на снабжение тепловой энергией с заявителем, но не более 24 месяцев с момента подписания настоящего договора;

- выполнить необходимые мероприятия по реконструкции тепловых сетей и теплотехнического оборудования для надлежащего обеспечения технологического присоединения подключаемого объекта до точки подключения, в соответствии с графиком ввода объекта в эксплуатацию;

- при надлежащем выполнении сторонами условий настоящего договора подписать акт о технологическом присоединении;

- периодически проверять надлежащее выполнение заявителем технических условий и условий настоящего договора;

- по согласованию с проектной организацией, вносить конструктивные решения в проектно-сметную документацию;

- совместно с заявителем разработать перечень мероприятий, необходимых для подключения строящихся (присоединяемых) теплопотребляющих установок.

2. Заявитель обязуется:

- внести плату за технологическое присоединение в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора;

- разработать и представить на согласование исполнителю проект теплоснабжения;

- в случае внесения изменений или дополнений представить на согласование исполнителю проект теплоснабжения;

- в полном объеме выполнить условия настоящего договора в соответствии с графиком ввода объекта в эксплуатацию;

- в письменном виде уведомить исполнителя о выполнении условий технологического присоединения в части теплопотребляющих установок;

- обеспечить доступ представителям исполнителя для проведения технического осмотра (обследования) присоединяемых теплопотребляющих установок.

3. Плата за технологическое присоединение

1. Размер платы за технологическое присоединение составляет ____________________________________________________________________,  с учетом всех налогов и сборов.

2. Заявитель не позднее 15 календарных дней с момента подписания настоящего договора обязуется внести предоплату за технологическое присоединение.

3. Оставшуюся часть суммы платы за технологическое присоединение заявитель обязуется внести до фактического подключения к сетям исполнителя.

4. Корректировка размера платы за технологическое присоединение оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

5. Изменение базового размера платы за технологическое присоединение со стороны уполномоченного органа по регулированию топливно-энергетического комплекса после подписания настоящего договора не является основанием для пересмотра условий настоящего договора.

6. В случае увеличения требуемой тепловой мощности теплопотребляющих установок, размер платы за технологическое присоединение подлежит изменению, и разница подлежит оплате заявителем, но не позднее 15 календарных дней с момента получения счета на оплату.

4. Ответственность сторон

1. За нарушение сроков оплаты, установленных разделом 3 настоящего договора, исполнитель начисляет неустойку в размере 0,1 процента, а при просрочке свыше 30 календарных дней – дополнительную неустойку в размере 0,2 процента от общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки.

2. В случае неисполнения заявителем обязательства предусмотренного пунктом 3 раздела 3 настоящего договора, исполнитель обязан отказать в подключении к сетям до полного внесения оставшейся части суммы платы за технологическое присоединение.

3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

4. Акт о технологическом присоединении подтверждает надлежащее выполнение сторонами всех обязательств по настоящему договору.

5. Досрочное расторжение договора

1. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда в случаях нарушения другой стороной условий настоящего договора.

3. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего проведения работ или установления неизбежности получения отрицательного результата, заинтересованная сторона (стороны) вносит предложение о досрочном расторжении настоящего договора, которое должно быть рассмотрено сторонами в течении 15 календарных дней.

6. Срок действия договора

1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__» _____________ 20___ года.

7. Дополнительные условия договора

1. Стороны обязуются не позднее 30 календарных дней письменно оповещать друг друга обо всех изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, правового положения и иных обстоятельств, которые могут повлиять на надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. В случае правопреемства в лице сторон все права и обязанности по настоящему договору переходят к их правопреемникам.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Приложение 2

Руководителю

теплоснабжающей организации

Ф.И.О.

Заявка

на технологическое присоединение к системам теплоснабжения

(ФИО или наименование заявителя)

просит Вас  заключить договор о технологическом присоединении к системам теплоснабжения подключаемого объекта:____________________________ ____________________________________________________________________

(наименование объекта, краткий характер нагрузки, назначение объекта и др.)

Местонахождение объекта: Кыргызская Республика, _________________

________________________________________________________________

(где планируется осуществить мероприятия по технологическому присоединению)

Заявленная (тепловая) мощность: _____________Гкал/час,            в том числе:

| Вид тепловой нагрузки | Ед.измер. | Теплоноситель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Горячая вода | Пар, t= P= |
| на отопление | Гкал/час |  |  |
| на вентиляцию | Гкал/час |  |  |
| на ГВС | Гкал/час |  |  |
| на технологию | Гкал/час |  |  |

Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкция, модернизация) подключаемого объекта _________________________________________________________________

(этажность, площадь застройки и объемы здания)

Срок  ввода в эксплуатацию теплопотребляющих установок, тепловых сетей или источников тепловой энергии________________________________

Контакты, почтовые и банковские реквизиты: ______________________________________________________________

Руководитель организации

_____________________________________________________________

(должность)        (подпись)                    (дата)

Заявку принял:                                    Вх. №                                    Тел:

Приложение 3

Акт о технологическом присоединении

№ _________ от «____» _______________20___г.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании___________________________________________, с одной стороны, и __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заявитель», действующий на основании ________________________________, с другой стороны, оформили и подписали настоящий акт о технологическом присоединении, о нижеследующем:

Настоящий акт подтверждает технологическое присоединение теплопотребляющих установок выполненных в соответствии с проектом №_______________________ по техническим условиям №____________  от «_____» __________________20___г.

Технические характеристики выполненного присоединения:

Объект:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Местонахождение:_______________________________________________

Присоединенная тепловая мощность ________Гкал/ч, ________ Гкал/ч.

Граница балансовой принадлежности: ___________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаем, что технологическое присоединение теплопотребляющих установок к тепловой сети выполнено в установленном порядке.

Представитель исполнителя                                 Представитель заявителя

____________/___________/                                  ____________/______________/