Приложение

Норма коэффициентов износа тепловой изоляции для тепловых сетей каскада Токтогульских ГЭС, каскада Таш-Кумырских ГЭС и ТЭЦ города Ош на 2023-2028 годы

| К2 - коэффициент износа тепловой изоляции |  |
| --- | --- |
| По тепловым сетям ТЭЦ г. Ош | Магистральные сети: Для надземных – 1,4 Для подземных – 1,5 Квартальные сети: Для надземных – 1,6 Для подземных – 1,5 |
| По тепловым сетям КТГЭС | Магистральные и квартальные сети: Для надземных – 1,8 Для подземных – 1,5 |
| По тепловым сетям КТКГЭС | Магистральные и квартальные сети: Для надземных – 1,3 Для подземных – 1,3 |