ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 10 декабря 2024 года № 201

О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об энергосбережении"

Статья 1.

Внести в Закон Кыргызской Республики "Об энергосбережении" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 12, ст.497) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) абзац шестой признать утратившим силу;

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"сертифицированный специалист по энергетическому обследованию - физическое лицо, получившее государственный квалификационный сертификат в сфере энергетической эффективности и энергосбережения;

энергетическое обследование (энергетический аудит) - систематический сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов, объеме используемых энергетических ресурсов, показателях энергетической эффективности, выявление возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом сертификате здания, техническом отчете о проведении энергетического обследования, рекомендациях по уменьшению затрат на потребление энергоресурсов и увеличению эффективности их использования;

технический отчет о проведении энергетического обследования - документ, составленный сертифицированным специалистом по результатам проведенного энергетического обследования предприятий и организаций независимо от форм собственности, содержащий информацию о производстве, передаче, потреблении энергетических ресурсов, оснащенности объектов приборами учета, потерях, имеющихся в энергетических системах, и рекомендациях по уменьшению затрат на потребление энергоресурсов и увеличению эффективности их использования;

первичная энергия - энергия, заключенная в природных и (или) производственных энергоносителях;

энергосервисные договоры (контракты) - договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов потребителем;

энергосервисная организация - юридическое лицо, выполняющее за счет собственных и (или) привлеченных средств в рамках энергосервисного договора работы (услуги) в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, являющееся исполнителем действий по договору (контракту);

энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенных в целях получения такого эффекта применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

класс энергетической эффективности электрического энергопотребляющего устройства - уровень экономичности энергопотребления электрического энергопотребляющего устройства, характеризующий его энергоэффективность на стадии эксплуатации;

энергоемкость внутреннего валового продукта - общий объем затраченных первичных энергетических ресурсов (угля, нефти, газа) на единицу внутреннего валового продукта;

целевой показатель энергоэффективности - установленный относительный уровень потребления энергетических ресурсов, который должен быть достигнут.";

2) абзац третий статьи 4 изложить в следующей редакции:

"- на осуществление государственного надзора за эффективным использованием энергетических ресурсов и за качеством работ в сфере энергетической эффективности;";

3) в статье 5:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"приоритетности требований энергосбережения при ведении хозяйственной, управленческой и любой другой деятельности, связанной с добычей, переработкой, транспортировкой, хранением, производством и использованием топливно-энергетических ресурсов;";

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"эффективной межведомственной коммуникации и международного сотрудничества в области повышения эффективности использования энергетических ресурсов;";

в) дополнить абзацами следующего содержания:

"создания энергосберегающей структуры комплексного решения вопросов экономии и энергосбережения с учетом экологических требований, широкого внедрения современных энергосберегающих технологий;

обязательного использования государственной энергетической экспертизы энергетической эффективности;

осуществления государственного регулирования деятельности в сфере энергосбережения на основе применения экономических, нормативно-технических методов управления;

содействия развитию энергосервисных организаций и введения энергосервисных договоров.";

4) в статье 6:

а) в наименовании и абзаце первом слово "Правительства" заменить словами "Кабинета Министров";

б) абзац четвертый признать утратившим силу;

5) в абзаце седьмом части первой статьи 6-1 слово "Правительство" заменить словами "Кабинет Министров";

6) часть вторую статьи 7 изложить в следующей редакции:

"Местные государственные администрации и органы местного самоуправления в рамках своих полномочий ответственны за обязательное обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в зданиях, находящихся в их распоряжении, в том числе за счет использования высокоэффективных энергопотребляющих приборов и оборудования.";

7) статью 9 изложить в следующей редакции:

"Статья 9. Энергетическое обследование

Энергетическое обследование организаций и предприятий независимо от форм собственности проводится сертифицированным специалистом по энергетическому обследованию в целях получения объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, определения показателей энергетической эффективности и оценки эффективности их использования, а также для снижения затрат потребителей.

Сертифицированный специалист по энергетическому обследованию проходит государственную сертификацию в уполномоченном государственном органе в сфере энергосбережения в порядке, определяемом Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Энергетическое обследование является обязательным. Цели, сфера применения, мониторинг качества, периодичность и порядок утверждения энергосервисного договора (контракта) устанавливаются нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в сфере энергосбережения, утверждаемыми Кабинетом Министров Кыргызской Республики.";

8) в статье 10:

а) в части первой слова "Государственная экспертиза" заменить словами "Государственная экспертиза энергетической эффективности";

б) часть вторую изложить в следующей редакции:

"Основными задачами государственной экспертизы энергетической эффективности являются оценка соответствия проектных решений нормативам энергопотребления, требованиям нормативных документов по стандартизации и других нормативных правовых актов по энергоэффективности, а также определение соответствия и обоснованности предусматривающих мер по энергосбережению.";

в) в части четвертой слово "Правительством" заменить словами "Кабинетом Министров";

9) статью 11 изложить в следующей редакции:

"Статья 11. Учет топлива и энергии

Весь объем добываемых, производимых, перерабатываемых, транспортируемых, хранимых и потребляемых энергетических ресурсов подлежит обязательному учету в соответствии с порядком, определяемым Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Организации, осуществляющие снабжение природным газом, тепловой и электрической энергией или их передачу, сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, обязаны осуществить деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение или передачу которых они осуществляют.

Организации, указанные в части второй настоящей статьи, обязаны заключать с обратившимися к ним лицами договоры, регулирующие условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение или передачу которых они осуществляют. Цена договора определяется соглашением сторон.

Все системы теплоснабжения, в том числе новые, в которых осуществлена энергетическая реновация, в обязательном порядке оснащаются системами автоматического погодного регулирования и регулирующей арматурой на отопительных приборах в соответствии с проектно-сметной документацией.

Счета на оплату за потребленные топливно-энергетические ресурсы должны основываться на показаниях приборов учета, установленных на объектах, с предоставлением достоверной информации для потребителей.

До установки приборов учета используемых энергетических ресурсов организациям, осуществляющим снабжение потребителей этими ресурсами, допускается проводить расчеты на основании действующих нормативов потребления.

Учет потребляемых энергетических ресурсов и определение потенциала энергосбережения и сокращения выбросов парниковых газов осуществляются в соответствии с актами, утвержденными Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Ответственность за достоверность сведений о производстве и потреблении энергетических ресурсов возлагается на руководителей организаций.

Государственное статистическое наблюдение за величиной и структурой потребления энергетических ресурсов и их эффективным использованием организует и проводит уполномоченный государственный орган по статистике по согласованию с уполномоченным государственным органом по выработке политики в сфере энергосбережения в порядке, определенном законодательством Кыргызской Республики в сфере энергосбережения.";

10) в части первой статьи 12, статьях 16, 20 и 22 слово "Правительством" заменить словами "Кабинетом Министров";

11) часть первую статьи 15 изложить в следующей редакции:

"Нормативы потребления энергии для энергопотребляющей продукции и объектов любого назначения, в том числе минимальные требования к энергетической эффективности зданий, утверждаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики.";

12) часть вторую статьи 17 изложить в следующей редакции:

"Государственное метрологическое обеспечение рационального использования энергии осуществляется уполномоченным государственным органом по надзору и контролю в области метрологии и стандартизации и предусматривает разработку комплекса мер и нормативных правовых документов, направленных на обеспечение единства измерений при ее производстве и потреблении.";

13) часть первую статьи 19 изложить в следующей редакции:

"Энергосберегающие программы, в том числе научные исследования, опытно-конструкторские работы, а также проекты по энергоэффективности, утвержденные Кабинетом Министров Кыргызской Республики, финансируются за счет собственных и привлеченных средств организаций, средств юридических лиц и физических лиц без гражданства, имеющих статус резидента Кыргызской Республики, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Кыргызской Республики, средств республиканского и местных бюджетов, а также средств Фонда энергосбережения и новой энергетической техники и других источников в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.";

14) статью 23 изложить в следующей редакции:

"Статья 23. Стимулирование энергосбережения

Стимулирование повышения эффективности использования энергетических ресурсов осуществляется путем:

- предоставления грантов из Фонда энергосбережения социально значимым проектам, максимальная доля которых в общем объеме финансирования проекта определяется Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

- учета цен на энергетические ресурсы, затрат на внедрение энергосберегающих мероприятий, в том числе капитальных затрат на энергетические установки с использованием возобновляемых источников, сооружаемые в рамках государственных программ (проектов) по повышению энергопотребления;

- безвозмездных финансовых, технических и иных вложений или участия субъектов в области энергосбережения в реализации энергосберегающих мероприятий.

Организации, осуществляющие снабжение энергетическими ресурсами, обязаны регулярно информировать своих потребителей о способах экономии энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их использования всеми доступными способами.

Организация, осуществляющая снабжение энергетическими ресурсами многоквартирного дома, не реже одного раза в год обязана предлагать перечень мероприятий для многоквартирного дома, групп многоквартирных домов как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению поставляемых этой организацией в многоквартирный дом энергетических ресурсов и повышению энергетической эффективности их использования. В данном перечне мероприятий должно содержаться указание:

- на необязательность проведения таких мероприятий лицами, которым адресован данный перечень;

- на возможных исполнителей данного перечня мероприятий, которые не проводятся ими со ссылкой на общедоступные источники.";

15) статью 28-1 дополнить частью второй следующего содержания:

"Подготовка и повышение квалификации специалистов по энергетическому обследованию (в том числе по энергетической сертификации зданий) осуществляются в порядке, определяемом Кабинетом Министров Кыргызской Республики.".

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 13 декабря 2024 года N№96

Кабинету Министров Кыргызской Республики в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент Кыргызской Республики	С.Н. Жапаров

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики	24 октября 2024 года