ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 24 июля 2025 года № 440

О внесении изменений в постановление Правительства

Кыргызской Республики «Об утверждении Правил

технологического присоединения генерирующих источников,

электрических сетей электрораспределительных организаций и

электроустановок потребителей к электрическим сетям»

от 29 марта 2018 года № 169

В целях обеспечения контроля за строительством и эксплуатацией энергетических установок, в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики «О чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызской Республики» от 24 июля 2023 года № 178, статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил технологического присоединения генерирующих источников, электрических сетей электрораспределительных организаций и электроустановок потребителей к электрическим сетям» от 29 марта 2018 года № 169 следующие изменения:

в Правилах технологического присоединения генерирующих источников, электрических сетей электрораспределительных организаций и электроустановок потребителей к электрическим сетям, утвержденных вышеуказанным постановлением:

– пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания:

«Подключение к электрическим сетям объектов возобновляемых источников энергии осуществляется с установкой систем визуального наблюдения с последующим выводом изображения в государственный орган исполнительной власти Кыргызской Республики, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, а также государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере энергетики.»;

– пункт 45 дополнить абзацами следующего содержания:

«До подачи заявки собственник генерирующего источника обязан установить прибор учета с автоматической системой коммерческого учета электроэнергии с его интеграцией в централизованную систему сбора и обработки данных, обеспечивающий учет количества электроэнергии:

– выработанной генераторами;

– потребленной на собственные и хозяйственные нужды;

– отпущенной потребителям по линиям, отходящим от шин источника непосредственно к потребителям.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Опубликовано в официальной государственной газете «Эркин-Тоо» от 1 августа 2025 года № 57 (3713)

Председатель	А.А. Касымалиев