| Приложение 1 (Утвержден приказом Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР от 19 ноября 2025 года № 313) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень специализированных протезно-ортопедических изделий |  |  |
| № п/п | Шифр изделия | Наименование изделия |
| 1. Протезы верхних и нижних конечностей |  |  |
| 1.1 | ПР0-03 | Протез кисти с манжеткой |
| 1.2 | ПР0-12 | Протезы после ампутации кисти в пределах пястья хлорвиниловый |
| 1.3 | ПР0-12 | Протезы после ампутации кисти в пределах пястья из пластмассы |
| 1.4 | ПР2-09 | Протез предплечья на короткую культю |
| 1.5 | ПР2-12 | Протез предплечья рабочий |
| 1.6 | ПР2-17 | Протез предплечья пластмассовый с кожаной манжеткой на плечо |
| 1.7 | ПР2-18 | Протез предплечья косметический крепление уздечкой |
| 1.8 | ПР2-18 | Протез предплечья с кожаной манжеткой на плечо |
| 1.9 | ПР2-30 | Протез предплечья с тяговым управлением и мышечной ротацией крепление уздечкой, с пластмассовой гильзой |
| 1.10 | ПР2-30 | Протез предплечья с тяговым управлением и мышечной ротацией крепление уздечкой, с ламинированной гильзой |
| 1.11 | ПР2-33 | Протез предплечья для детей до 6 лет |
| 1.12 | ПР4-16 | Протез плеча рабочий |
| 1.13 | ПР4-22 | Протез плеча пластмассовый |
| 1.14 | ПР4-23 | Протез плеча косметический |
| 1.15 | ПР4-25 | Протез плеча на длинную культю пластмассовый |
| 1.16 | ПР4-34 | Протез плеча функционально-косметический с кожаной гильзой плеча |
| 1.17 | ПР4-34 | Протез плеча функционально-косметический с пластмассовой гильзой плеча |
| 1.18 | ПР4-34 | Протез плеча функционально-косметический с ламинированной гильзой плеча |
| 1.19 | ПР8-02 | Протез после вычленения плеча косметический |
| 1.20 | ПР8-04 | Протез после вычленения плеча, лопатки, и ключицы косметический |
| 1.21 | ПР8-06 | Протез после вычленения плеча пластмассовый с полиэтиленовой гильзой |
| 1.22 | ПР8-06 | Протез после вычленения плеча пластмассовый с нитролаковой гильзой |
| 1.23 | ПР8-07 | Протез после вычленения плеча для детей до 6 лет |
| 1.24 | ПН3-01 | Протез голени шинно-кожаный (культя по Пирогову) без манжетки |
| 1.25 | ПН3-01 | Протез голени шинно-кожаный (культя по Пирогову) с манжеткой |
| 1.26 | ПН3-05 | Протез голени деревянный (культя по Пирогову) |
| 1.27 | ПН3-12 | Протез голени шинно-кожаный |
| 1.28 | ПН3-13 | Протез голени шинно-кожаный с сидением |
| 1.29 | ПН3-14 | Протез голени шинно-кожаный |
| 1.30 | ПН3-22 | Протез голени на согнутое колено на 23П узел |
| 1.31 | ПН3-22 | Протез голени на согнутое колено шинно-кожаный |
| 1.32 | ПН3-27 | Протез голени на согнутое колено без стопы шинно-кожаный |
| 1.33 | ПН3-41 | Протез голени с глубокой посадкой деревянный без гильзы бедра |
| 1.34 | ПН3-41 | Протез голени деревянный с кожаной гильзой бедра |
| 1.35 | ПН3-42 | Протез голени с глубокой посадкой и эластичной облицовкой с деревянным приемником на 23П узел |
| 1.36 | ПН3-42 | Протез голени с глубокой посадкой с кожаной гильзой бедра и деревянным вкладышем на 23П узел |
| 1.37 | ПН6-12 | Протез подставка после двухсторонней ампутации бедра с деревянным приемником |
| 1.38 | ПН6-12 | Протез подставка после двухсторонней ампутации бедра с кожаным приемником |
| 1.39 | ПН6-20 | Протез бедра без стопы с кожаным приемником |
| 1.40 | ПН6-20 | Протез бедра без стопы с деревянным приемником |
| 1.41 | ПН6-21 | Протез бедра ш/к |
| 1.42 | ПН6-35 | Протез бедра универсального назначения с деревянным приемником |
| 1.43 | ПН6-35 | Протез бедра универсального назначения с деревянным приемником на узел 7ПЛ |
| 1.44 | ПН6-35 | Протез бедра универсального назначения немецкий с деревянным приемником |
| 1.45 | ПН6-36 | Протез бедра на опорную культю с эластичной облицовкой |
| 1.46 | ПН6-36 | Протез бедра на опорную культю с эластичной облицовкой на 23 узел |
| 1.47 | ПН6-36 | Протез бедра на опорную культю с эластичной облицовкой на узел 7ПЛ |
|  |  | 2. Аппараты нижних конечностей |
| 2.1 | АН8-01 | Аппарат на всю ногу шинно-кожаный |
| 2.2 | АН8-01Д | Аппарат на всю ногу шинно-кожаный детский |
| 2.3 | АН8-01 | Аппарат на всю ногу из полиэтилена |
| 2.4 | АН8-04 | Аппарат на всю ногу |
| 2.5 | АН8-06 | Аппарат на всю ногу с полукорсетом |
| 2.6 | АН8-07 | Аппарат на всю ногу с двойным следом |
| 2.7 | АН8-07Д | Аппарат на всю ногу с двойным следом детский |
|  |  | 3. Модульные протезно-ортопедические изделия |
| 3.1 |  | Модульный протез голени |
| 3.2 |  | Модульный протез голени детский |
| 3.3 |  | Модульный протез голени(смена приемной гильзы) |
| 3.4 |  | Модульный протез голени c лайнером |
| 3.5 |  | Модульный протез голени c лайнером (смена приемной гильзы) |
| 3.6 |  | Модульный протез голени с шинами |
| 3.7 |  | Тонкостенный протез голени |
| 3.8 |  | Тонкостенный протез голени детский |
| 3.9 |  | Модульный протез бедра |
| 3.10 |  | Модульный протез бедра детский |
| 3.11 |  | Модульный протез бедра (с лайнером) |
| 3.12 |  | Модульный протез бедра смена приемной гильзы (с лайнером) |
| 3.13 |  | Модульный протез бедра (смена приемной гильзы) |
| 3.14 |  | Модульный протез бедра детский (смена приемной гильзы) |
| 3.15 |  | Протез бедра тип 4на вычленение |
| 3.16 |  | Протез бедра тип 4на вычленение (смена приемной гильзы) |
| 3.17 |  | Вкладной башмак |
| 3.18 |  | Вкладной башмак детский |
| 3.19 |  | Фиксационный аппарат |
|  |  | 4. Туторы верхних конечностей |
| 4.1 | ТР0-03 | Тутор на лучезапястный сустав из полевика (кистедержатель) |
| 4.2 | ТР0-03Д | Тутор на лучезапястный сустав из полевика детский (кистедержатель) |
| 4.3 | ТР0-02 | Тутор на лучезапястный сустав из полиэтилена (кистедержатель) |
| 4.4 | ТР0-02Д | Тутор на лучезапястный сустав из полиэтилена детский |
| 4.5 | ТР2-03 | Тутор на предплечье из полевика |
| 4.6 | ТР2-03Д | Тутор на предплечье из полевика детский |
|  |  | 5. Туторы нижних конечностей |
| 5.1 | ТН0-03 | Тутор на голеностопный сустав из полевика |
| 5.2 | ТН0-03Д | Тутор на голеностопный сустав из полевика детский |
| 5.3 | ТН0-02 | Тутор на голеностопный сустав из полиэтилена |
| 5.4 | ТН0-02Д | Тутор на голеностопный сустав из полиэтилена детский |
| 5.5 | ТН2-03 | Тутор на голень косметический из полевика |
| 5.6 | ТН2-03Д | Тутор на голень косметический из полевика детский |
| 5.7 | ТН 2-04 | Тутор на голень косметический из полиэтилена |
| 5.8 | ТН 2-04Д | Тутор на голень косметический детский из полиэтилена |
| 5.9 | ТН4-02-01 | Тутор с захватом голени и бедра из полиэтилена с обтяжкой педилином и креплением ремешками |
| 5.10 | ТН4-02-01Д | Тутор с захватом голени и бедра из полиэтилена с обтяжкой педилином и креплением ремешками детский |
| 5.11 | ТН4-02 | Тутор на коленный сустав с захватом голени и бедра из полиэтилена |
| 5.12 | ТН4-02 Д | Тутор на коленный сустав с захватом голени и бедра из полиэтилена детский |
| 5.13 | ТН4-03Д | Тутор на коленный сустав из полевика детский |
| 5.14 | ТН6-02 | Тутор на тазобедренный сустав из полиэтилена |
| 5.15 | ТН8-02 | Тутор на всю ногу ш/к |
| 5.16 | ТН8-02Д | Тутор на всю ногу ш/к детский |
| 5.17 | ТН8-02 | Тутор на всю ногу из полиэтилена |
| 5.18 | ТН8-02Д | Тутор на всю ногу из полиэтилена детский |
| 5.19 | ТН8-02Д | Тутор на всю ногу из полиэтилена с обтяжкой из ортофома детский |
| 5.20 | ТН8-04 | Тутор на всю ногу с полукорсетом ш/к |
|  |  | 6. Корсеты фиксирующие |
| 6.1 | КР0-02 | Корсет головодержатель из полиэтилена |
| 6.2 | КР0-02 Д | Корсет головодержатель из полиэтилена детский |
| 6.3 | КР0-14 | Корсет текстильный (Ленинградского типа) |
| 6.4 | КР0-14П | Корсет текстильный (Ленинградского типа) подростковый |
| 6.5 | КР0-14Д | Корсет текстильный (Ленинградского типа) детский |
| 6.6 | КР0-19 | Корсет шинно-кожаный на поясничный отдел позвоночника |
| 6.7 | КР0-24 | Корсет на нижне-грудной отдел позвоночника из полиэтилена |
| 6.8 | КР0-24Д | Корсет на нижне-грудной отдел позвоночника из полиэтилена детский |
| 6.9 | КР0-25 | Корсет шинно-кожаный на средне-грудной отдел позвоночника |
|  |  | 7. Реклинаторы |
| 7.1 | КР1-01 | Реклинатор - текстильный |
| 7.2 | КР1-01П | Реклинатор - текстильный подростковый |
| 7.3 | КР1-01Д | Реклинатор - текстильный детский |
| 7.4 | ПИ0-04 | Фрейка (ЦИТО) |
| 7.5 | ПИ0-05 | Шина Виленского |
| 7.6 | ПИ0-06 | Шина Жумабекова |
|  |  | 8. Бандажные изделия |
| 8.1 | БН3-01,БН3-02 | Бандаж при опущений и заболевании почек, послеоперационный, при грыжах и опущении органов брюшной полости, при искуственном анусе, мужской, женский |
|  | БН3-01,БН3-03 | Бандаж детский при опущений и заболевании почек, послеоперационный, при грыжах и опущении органов брюшной полости, при искуственном анусе |
| 8.2 | БН2-01 | Бандаж дородовой и послеродовой |
| 8.3 | БН3-21 | Бандаж-полукорсет, женский |
| 8.4 | БН3-21П | Бандаж-полукорсет, подростковый |
| 8.5 | БН3-21Д | Бандаж-полукорсет, детский |
|  |  | 9. Прочие лечебные изделия |
| 9.1 | ПИ-01 | Суспензорий на узком поясе |
| 9.2 | ПИ-02 | Суспензорий на широком поясе |
| 9.3 |  | Вытяжной пояс - жилет |
| 9.4 |  | Петля Глиссона |
| 9.5 |  | Компрессионные трикотажные рукава |
| 9.6 |  | Перчатки плоской вязки |
|  |  | 10. Протезно ортопедические-изделия (модульный) |
| 10.1 |  | Тутор |
| 10.2 |  | Тутор детский |
| 10.3 |  | Головодержатель |
| 10.4 |  | Головодержатель детский |
| 10.5 |  | Корсет |
| 10.6 |  | Корсет коррегирующий |
| 10.7 |  | Стельки |
| 10.8 |  | Стельки детский |
|  |  | 11.Технические приспособления: |
| 11.1 |  | Костыли |
| 11.2 |  | Трость металлическая |
| 11.3 |  | Вертикализатор (взрослый) |
| 11.4 |  | Вертикализатор (детский) |
| 11.5 |  | Сурдотехнические средства |
| 11.6 |  | Тифлотехнические средства |
| 11.7 |  | Малогаборитные инвалидные коляски |
|  |  | 12. Обувь ортопедическая |
| 12.1 | 09ПСН | Полусапоги на протез мужские на замках |
| 12.2 | 09ПСН | Полусапоги на протез мужские меховые на замках |
| 12.3 | 09ПСН | Полусапоги на протез женские на замках |
| 12.4 | 09ПСН | Полусапоги на протез женские меховые на замках |
| 12.5 | 09ПСН2-1 | Полусапоги мужские с супинатором или пронатором или невысокой боковой поддержкой,выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолинности выносом каблука при плоскостопии 3-й степени на замках |
| 12.6 | 09ПСН2-1 | Полусапоги мужские меховые с супинатором или пронатором или невысокой боковой поддержкой, выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолинности выносом каблука при плоскостопии 3-й степени на замках |
| 12.7 | 09ПСН2-1 | Полусапоги женские с супинатором или пронатором или невысокой боковой поддержкой, выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолинности выносом каблука при плоскостопии 3-й степени на замках |
| 12.8 | 09ПСН2-1 | Полусапоги женские меховые с супинатором или пронатором или невысокой боковой поддержкой, выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолинности выносом каблука при плоскостопии 3-й степени на замках |
| 12.9 | 09ПСН2-2 | Полусапоги при укорочении стопы от 1 до 3 см мужские на замках |
| 12.10 | 09ПСН2-2 | Полусапоги при укорочении стопы от 1 до 3 см мужские меховые на замках |
| 12.11 | 09ПСН2-2 | Полусапоги при укорочении стопы от 1 до 3 см женские на замках |
| 12.12 | 09ПСН2-2 | Полусапоги при укорочении стопы от 1 до 3 см женские меховые на замках |
| 12.13 | 09ПСН2-3 | Полусапоги при укорочении стопы от 3 до 6 см мужские на замках |
| 12.14 | 09ПСН2-3 | Полусапоги при укорочении стопы от 3 до 6 см мужские меховые на замках |
| 12.15 | 09ПСН2-3 | Полусапоги при укорочении стопы от 3 до 6 см женские на замках |
| 12.16 | 09ПСН2-3 | Полусапоги при укорочении стопы от 3 до 6 см женские меховые на замках |
| 12.17 | 02-К1 | Ботинки на протез мужские на замках, резинках или на шнурках |
| 12.18 | 02-К1 | Ботинки на протез мужские меховые на замках, резинках или на шнурках |
| 12.19 | 02-К1 | Ботинки на протез женские на замках, резинках или на шнурках |
| 12.20 | 02-К1 | Ботинки на протез женские меховые на замках, резинках или на шнурках |
| 12.21 | 02-К1МД | Ботинки на протез малодетские меховые на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.22 | 02-К1МД | Ботинки на протез малодетские летнего варианта, на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.23 | 02-К1Д | Ботинки на протез детские меховые на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.24 | 02-К1Д | Ботинки на протез детские летнего варианта на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.25 | 02-К1П | Ботинки на протез подростковые меховые на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.26 | 02-К1П | Ботинки на протез подростковые летнего варианта на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.27 | 02-К3 | Ботинки мужские с супинатором или пронатором или невысокой боковой поддержкой, разгружающие при не опорной стопе, увеличенные размеры на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.28 | 02-К3 | Ботинки мужские меховые с супинатором или пронатором или невысокой боковой поддержкой, разгружающие при не опорной стопе, увеличенные размеры на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.29 | 02-К3 | Ботинки женские с супинатором или пронатором или невысокой боковой поддержкой, разгружающие при не опорной стопе, увеличенные размеры на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.30 | 02-К3 | Ботинки женские меховые с супинатором или пронатором или невысокой боковой поддержкой, разгружающие при не опорной стопе, увеличенные размерына замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.31 | 02-К3МД | Ботинки малодетские меховые с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.32 | 02-К3МД | Ботинки малодетские летнего варианта с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.33 | 02-К3Д | Ботинки детские меховые с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.34 | 02-К3Д | Ботинки с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой детские летнего варианта на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.35 | 02-К3П | Ботинки с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой подростковые меховые на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.36 | 02-К3П | Ботинки с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой подростковые летнего варианта на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.37 | 02-К4 | Ботинки на ортопедический аппарат мужские меховые на шнурка или на пряжках |
| 12.38 | 02-К4 | Ботинки на ортопедический аппарат мужские на шнурка или на пряжках |
| 12.39 | 02-К4 | Ботинки на ортопедический аппарат женские меховые на шнурка или на пряжках |
| 12.40 | 02-К4 | Ботинки на ортопедический аппарат женские меховые на шнурка или на пряжках |
| 12.41 | 02-К4П | Ботинки на ортопедический аппарат подростковые меховые на шнурка или на пряжках |
| 12.42 | 02-К4П | Ботинки на ортопедический аппарат подростковые летнего варианта на шнурка или на пряжках |
| 12.43 | 02-К6 | Ботинки при укорочении стопы от 1 до 3 см мужские меховые на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или наремешках |
| 12.44 | 02-К6 | Ботинки при укорочении стопы от 1 до 3 см мужскиена замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или наремешках |
| 12.45 | 02-К6 | Ботинки при укрочении стопы от 1 до 3 см женские меховыена замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или наремешках |
| 12.46 | 02-К6 | Ботинки при укорочении стопы от 1 до 3 см женские на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или наремешках |
| 12.47 | 02-К6МД | Ботинки при укорочении стопы от 1 до 3 см малодетские меховые на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.48 | 02-К6МД | Ботинки при укорочении стопы от 1 до 3 см малодетские летнего варианта на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.49 | 02-К6Д | Ботинки при укорочении стопы от 1 до 3 см детские меховые на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.50 | 02-К6Д | Ботинки при укорочении стопы от 1 до 3 см детские летнего варианта на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.51 | 02-К6П | Ботинки при укорочении стопы от 1 до 3 см подростковые меховые на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.52 | 02-К6П | Ботинки при укорочении стопы от 1 до 3 см подростковые летнего варианта на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.53 | 02-К7 | Ботинки при укорочении стопы от 3 до 6 см мужские меховые на шнурках или на замках |
| 12.54 | 02-К7 | Ботинки при укорочении стопы от 3 до 6 см мужские на шнурках или на замках |
| 12.55 | 02- К7 | Ботинки при укорочении стопы от 3 до 6 см женские меховые на шнурках или на замках |
| 12.56 | 02- К7 | Ботинки при укорочении стопы от 3 до 6 см женскиена шнурках или на замках |
| 12.57 | 02-К7Д | Ботинки при укорочениистопы от 3 до 6 см детскиемеховыена шнурках или на замках |
| 12.58 | 02-К7Д | Ботинки при укорочениистопы от 3 до 6 см детские летнего варианта на овчинена шнурках или на замках |
| 12.59 | 02-К7П | Ботинки при укорочениистопы от 3 до 6 см подростковые меховыена шнурках или на замках |
| 12.60 | 02-К7П | Ботинки при укорочениистопы от 3 до 6 см подростковые летнего варианта на шнурках или на замках |
| 12.61 | 02-К8 | Ботинки при укорочении стопы от 7 до 9 см мужские меховые на шнурках |
| 12.62 | 02- К 8 | Ботинки при укорочении стопы от 7 до 9 см мужские на шнурках |
| 12.63 | 02-К8 | Ботинки при укорочении стопы от 7 до 9 см женские меховые на шнурках |
| 12.64 | 02-К8 | Ботинки при укорочении стопы от 7 до 9 см женскиена шнурках |
| 12.65 | 02 - К 8 Д | Ботинки при укорочении стопы от 7 до 9 см детские меховые на шнурках |
| 12.66 | 02 - К 8 Д | Ботинки при укорочении стопы от 7 до 9 см детские летнего варианта на шнурках |
| 12.67 | 02-К8П | Ботинки при укорочении стопы от 7 до 9 см подростковые меховые на шнурках |
| 12.68 | 02 - К 8П | Ботинки при укорочении стопы от 7 до 9 см подростковые летннего варианта на шнурках |
| 12.69 | 02 - К 9 | Ботинки при укорочении стопы 10 до 12 см мужские меховые на шнурках |
| 12.70 | 02 - К 9 | Ботинки при укорочении стопы 10 до 12 см мужские на шнурках |
| 12.71 | 02 - К 9 | Ботинки при укорочении стопы 10 до 12 см женские меховые на шнурках |
| 12.72 | 02 - К 9 | Ботинки при укорочении стопы 10 до 12 см женские на шнурках |
| 12.73 | 02 - К 9 Д | Ботинки при укорочении стопы от 10 до 12 см детские меховые на шнурках |
| 12.74 | 02 - К 9 Д | Ботинки при укорочении стопы от 10 до 12 см детские летнего варианта на шнурках |
| 12.75 | 02 - К 9 П | Ботинки при укорочении стопы от 10 до 12 см подростковые меховые на шнурках |
| 12.76 | 02 - К 9 П | Ботинки при укорочении стопы от 10 до 12 см подростковые летнего варианта на шнурках |
| 12.77 | 02- К 10 | Ботинки при укорочении стопы от 13 до 15 см мужские меховые на шнурках |
| 12.78 | 02- К 10 | Ботинки при укорочении стопы от 13 до 15 см мужские на шнурках |
| 12.79 | 02- К 10 | Ботинки при укорочении стопы от 13 до 15 см женские меховые на шнурках |
| 12.80 | 02- К 10 | Ботинки при укорочении стопы от 13 до 15 см женские на шнурках |
| 12.81 | 02 - К 10 П | Ботинки при укорочении стопы от 13 до 15 см подростковые меховые на шнурках |
| 12.82 | 02 - К 10 П | Ботинки при укорочении стопы от 13 до 15 см подростковые летнего варианта и на шнурках |
| 12.83 | 02- К11 | Ботинки при укорочении стопы от 16 до 20 см мужские меховые на шнурках |
| 12.84 | 02- К11 | Ботинки при укорочении стопы от 16 до 20 см мужские на шнурках |
| 12.85 | 02- К11 | Ботинки при укорочении стопы от 16 до 20 см женские меховые на шнурках |
| 12.86 | 02- К11 | Ботинки при укорочении стопы от 16 до 20 см женские на шнурках |
| 12.87 | 02 - К 12 | Ботинки с двойным следом мужские меховые на шнурках или на замках |
| 12.88 | 02 - К 12 | Ботинки с двойным следом мужские на шнурках или на замках |
| 12.89 | 02 - К 12 | Ботинки с двойным следом женские меховые на шнурках или на замках |
| 12.90 | 02 - К 12 | Ботинки с двойным следом женские на шнурках или на замках |
| 12.91 | 02 - К 12 П | Ботинки с двойным следом подростковые меховые на шнурках или на замках |
| 12.92 | 02 - К 12 П | Ботинки с двойным следом подростковые летнего варианта на шнурках или на замках |
| 12.93 | 02- К 13 | Ботинки на слоновую стопу мужские меховые на липучках, на пряжках или на шнурках |
| 12.94 | 02- К 13 | Ботинки на слоновую стопу мужские на липучках, на пряжках или на шнурках |
| 12.95 | 02- К 13 | Ботинки на слоновую стопу женские меховые на липучках, на пряжках или на шнурках |
| 12.96 | 02- К 13 | Ботинки на слоновую стопу женские на липучках, на пряжках или на шнурках |
| 12.97 | 02-К 13 П | Ботинки на слоновую стопу подростковые меховые на липучках, на пряжках или на шнурках |
| 12.98 | 02-К 13 П | Ботинки на слоновую стопу подростковые летнего варианта на липучках, на пряжках или на шнурках |
| 12.99 | 02- К14 | Ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) мужские меховые на шнурках |
| 12.100 | 02- К14 | Ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) мужские на шнурках |
| 12.101 | 02- К14 | Ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) женские меховые на шнурках |
| 12.102 | 02- К14 | Ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) женские на шнурках |
| 12.103 | 02- К15 | Ботинки после ампутации ноги по Пирогову мужские меховые на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.104 | 02- К15 | Ботинки после ампутации ноги по Пирогову мужские на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.105 | 02- К15 | Ботинки после ампутации ноги по Пирогову женские меховые на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.106 | 02- К15 | Ботинки после ампутации ноги по Пирогову женские на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.107 | 02 - К 15 П | Ботинки после ампутации голени по Пирогову подростковые меховые на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.108 | 02 - К 15 П | Ботинки после ампутации голени по Пирогову подростковые летнего варианта на замках, на шнурках, на липучках или на резинках, или на ремешках |
| 12.109 | 02- К16 | Ботинки после ампутации стопы по Шопару, с жестким передом при не опорной стопе мужские меховые на шнурках |
| 12.110 | 02- К16 | Ботинки после ампутации стопы по Шопару, с жестким передом при не опорной стопе мужские на шнурках |
| 12.111 | 02- К16 | Ботинки после ампутации стопы по Шопару, с жестким передом при не опорной стопе женские меховые на шнурках |
| 12.112 | 02- К16 | Ботинки после ампутации стопы по Шопару, с жестким передом при не опорной стопе женские на шнурках |
| 12.113 | 02 - К 16 Д | Ботинки после ампутации по Шопару с жестким передом детские меховые на шнурках |
| 12.114 | 02 - К 16Д | Ботинки после ампутации по Шопару детские летнего варианта на шнурках |
| 12.115 | 02 - К 16П | Ботинки после ампутации по Шопару подростковые меховые на шнурках |
| 12.116 | 02 - К 16 П | Ботинки после ампутации по Шопару подростковые летнего варианта на шнурках |
| 12.117 | 02- К17 | Ботинки на стопу после ампутации по Шопару или Лисфранку, или при разной длине стопы мужские меховые на шнурках |
| 12.118 | 02- К17 | Ботинки на стопу после ампутации по Шопару или Лисфранку, или при разной длине стопы мужские на шнурках |
| 12.119 | 02- К17 | Ботинки на стопу после ампутации по Шопару или Лисфранку, или при разной длине стопы женские меховые на шнурках |
| 12.120 | 02- К17 | Ботинки на стопу после ампутации по Шопару или Лисфранку, или при разной длине стопы женские на шнурках |
| 12.121 | 02 - К 17 Д | Ботинки после ампутации по Лисфранку или при разной длине стопы детские меховые на шнурках |
| 12.122 | 02 - К 17 Д | Ботинки после ампутации по Лисфранку или при разной длине стопы детские летнего варианта на шнурках |
| 12.123 | 02 - К 17 П | Ботинки после ампутации по Лисфранку или при разной длине стопы подростковые меховые на шнурках |
| 12.124 | 02 - К 17 П | Ботинки после ампутации по Лисфранку или при разной длине стопы подростковые летнего варианта на шнурках |
| 12.125 | 02-К18 | Ботинки с полукорсетом или с высокой боковой поддержкой мужские меховые на шнурках, на липучках или на пряжках |
| 12.126 | 02-К18 | Ботинки с полукорсетом или с высокой боковой поддержкой мужские на шнурках, на липучках или на пряжках |
| 12.127 | 02-К18 | Ботинки с полукорсетом или с высокой боковой поддержкой женские меховые на шнурках, на липучках или на пряжках |
| 12.128 | 02-К18 | Ботинки с полукорсетом или с высокой боковой поддержкой женские на шнурках, на липучках или на пряжках |
| 12.129 | 02-К19МД | Ботинки с полукорсетом или с высокой боковой поддержкой малодетские меховые на шнурках, на липучках или на пряжках |
| 12.130 | 02-К19МД | Ботинки с полукорсетом или с высокой боковой поддержкой малодетские летнего вариантана шнурках, на липучках или на пряжках. Подошва полиуретановая. |
| 12.131 | 02 - К 19 МД | Ботинки с корсетом, полукорсетом или с высокой боковой поддержкой малодетские летнего варианта на шнурках, на липучках или на пряжках |
| 12.132 | 02 - К 19 Д | Ботинки с полукорсетом или с высокой боковой поддержкой детские меховые на шнурках, на липучках или на пряжках |
| 12.133 | 02 - К 19 Д | Ботинки с полукорсетом или с высокой боковой поддержкой детские летнего варианта на шнурках, на липучках или на пряжках. Подошва полиуретановая. |
| 12.134 | 02 - К 19 Д | Ботинки с полукорсетом или с высокой боковой поддержкой детские летнего варианта на шнурках, на липучках или на пряжках |
| 12.135 | 02 - К 19П | Ботинки с полукорсетом или с высокой боковой поддержкой подростковые меховые на шнурках, на липучках или на пряжках |
| 12.136 | 02 - К 19П | Ботинки с полукорсетом или с высокой боковой поддержкой подростковые летнего варианта на шнурках, на липучках или на пряжках. Подошва полиуретановая. |
| 12.137 | 02 - К 19П | Ботинки с полукорсетом или с высокой боковой поддержкой подростковые летнего варианта на шнурках, на липучках или на пряжках |
| 12.138 | 02- К21 | Вкладной башмачок в обувь (нормальную) после ампутации переднего отдела стопы мужской на шнурках |
| 12.139 | 02- К21 | Вкладной башмачок в обувь (нормальную) после ампутации переднего отдела стопы женский на шнурках |
| 12.140 | 02 - К 21 МД | Вкладной башмак после ампутации переднего отдела стопы в обувь (нормальную) малодетский на шнурках |
| 12.141 | 02 - К 21 Д | Вкладной башмак после ампутации переднего отдела стопы в обувь (нормальную) детский летнего варианта на шнурках |
| 12.142 | 02 - К 21 П | Вкладной башмак после ампутации переднего отдела стопы в обувь (нормальную) подростковый летнего варианта на шнурках |
| 12.143 | 02 - К 21 Д | Вкладной башмак после ампутации переднего отдела стопы в обувь (нормальную) детский на шнурках |
| 12.144 | 02 - К 21 П | Вкладной башмак после ампутации переднего отдела стопы в обувь (нормальную) подростковый на шнурках |
| 12.145 | 02 - К 22 | Вкладной сапожок после ампутации голени по Пирогову в обувь (нормальную) мужской на шнурках |
| 12.146 | 02 - К 22 | Вкладной сапожок после ампутации голени по Пирогову в обувь (нормальную) женский на шнурках |
| 12.147 | 02 - К 22 Д | Вкладной сапожок после ампутации голени по Пирогову в обувь (нормальную) детский на шнурках |
| 12.148 | 02 - К 22 П | Вкладной сапожок после ампутации голени по Пирогову в обувь (нормальную) подростковый на шнурках |
| 12.149 | 02- К23 | Вкладной сапожок в обувь (нормальную) немецкого типа, после ампутации стопы по Шопару мужской на шнурках |
| 12.150 | 02- К23 | Вкладной сапожок в обувь (нормальную) немецкого типа, после ампутации стопы по Шопару женский на шнурках |
| 12.151 | 02- К24 | Вкладной башмачок с двойным следом в обувь (нормальную) мужской на шнурках |
| 12.152 | 02- К24 | Вкладной башмачок с двойным следом в обувь (нормальную) женский на шнурках |
| 12.153 | 02- К25 | Ботинки с металлическими шинами после ампутации стопы по Пирогову мужские меховые на шнурках или на ремешках |
| 12.154 | 02- К25 | Ботинки с металлическими шинами после ампутации стопы по Пирогову мужские на шнурках или на ремешках |
| 12.155 | 02- К25 | Ботинки с металлическими шинами после ампутации стопы по Пирогову женские меховые на шнурках или на ремешках |
| 12.156 | 02- К25 | Ботинки с металлическими шинами после ампутации стопы по Пирогову женские на шнурках или на ремешках |
| 12.157 | 02 - К 25 МД | Ботинки после ампутации голени по Пирогову с металлическими шинами малодетские меховые на шнурках или на ремешках |
| 12.158 | 02 - К 25 МД | Ботинки после ампутации голени по Пирогову с металлическими шинами малодетские летнего варианта на шнурках или на ремешках |
| 12.159 | 02 - К 25Д | Ботинки после ампутации голени по Пирогову с металлическими шинами детские меховые на шнурках или на ремешках |
| 12.160 | 02 - К 25Д | Ботинки после ампутации голени по Пирогову с металлическими шинами детские летнего варианта на шнурках или на ремешках |
| 12.161 | 02 - К 25 П | Ботинки после ампутации голени по Пирогову с металлическими шинами подростковые меховые на шнурках или на ремешках |
| 12.162 | 02 - К 25 П | Ботинки после ампутации голени по Пирогову с металлическими шинами подростковые летнего варианта на шнурках или на ремешках |
| 12.163 | 03 - К 1 | Полуботинки на протез мужские на резинках, на шнурках или на липучках |
| 12.164 | 03 - К 1 | Полуботинки на протез женские на резинках, на шнурках или на липучках |
| 12.165 | 03-К1 МД | Полуботинки на протез малодетские на резинках, на шнурках или на липучках |
| 12.166 | 03-К1 Д | Полуботинки на протез детские на резинках, на шнурках или на липучках |
| 12.167 | 03-К1 П | Полуботинки на протез подростковые на резинках, на шнурках или на липучках |
| 12.168 | 03 - К 3 | Полуботинки с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой мужские на резинках, на шнурках или на липучках |
| 12.169 | 03 - К 3 | Полуботинки с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой женские на резинках, на шнурках или на липучках |
| 12.170 | 03-К3 МД | Полуботинки с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой малодетские на резинках, на шнурках или на липучках |
| 12.171 | 03-К3 Д | Полуботинки с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой детскиена резинках, на шнурках или на липучках |
| 12.172 | 03-К3 П | Полуботинки с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой подростковые на резинках, на шнурках или на липучках |
| 12.173 | 03 - К 4 | Полуботинки на фиксационный аппарат мужские на шнурках |
| 12.174 | 03 - К 4 | Полуботинки на фиксационный аппарат женские на шнурках |
| 12.175 | 03 -К4 Д | Полуботинки на ортопедический аппарат детские на шнурках |
| 12.176 | 03 -К4 П | Полуботинки на ортопедический аппарат подростковые на шнурках |
| 12.177 | 03 - К 6 | Полуботинки при укорочении стопы до 3 см мужские на резинках или на шнурках |
| 12.178 | 03 - К 6 | Полуботинки при укорочении стопы до 3 см женские на резинках или на шнурках |
| 12.179 | 03 -К6 МД | Полуботинки при укорочении стопы от 1 до 3 см малодетские на резинках или на шнурках |
| 12.180 | 03 -К6 Д | Полуботинки при укорочении стопы от 1 до 3 см детские на резинках или на шнурках |
| 12.181 | 03 -К6 П | Полуботинки при укорочении стопы от 1 до 3 см подростковые на резинках или на шнурках |
| 12.182 | 03 - К 7 | Полуботинки при укорочении стопы от 3 см до 6 см мужские на шнурках или на резинках |
| 12.183 | 03 - К 7 | Полуботинки при укорочении стопы от 3 см до 6 см женские на шнурках или на резинках |
| 12.184 | 03 -К7 Д | Полуботинки при укорочении стопы от 3 до 6 см детские на шнурках или на пряжках |
| 12.185 | 03 -К7 П | Полуботинки при укорочении стопы от 3 до 6 см подростковые на шнурках или на пряжках |
| 12.186 | 03 - К 8 | Полуботинки при укорочении стопы от 7 см до 9 см мужские на шнурках |
| 12.187 | 03 - К 8 | Полуботинки при укорочении стопы от 7 см до 9 см женские на шнурках |
| 12.188 | 03 - К 10 | Полуботинки после ампутации стопы по Шопару мужские на шнурках |
| 12.189 | 03 - К 10 | Полуботинки после ампутации стопы по Шопару женские на шнурках |
| 12.190 | 03 - К 11 | Полуботинки после ампутации стопы по Лисфранку при разной длине следа мужские на шнурках |
| 12.191 | 03 - К 11 | Полуботинки после ампутации стопы по Лисфранку при разной длине следа женские на шнурках |
| 12.192 | 03 - К 13 | Полуботинки на слоновую стопу мужские на шнурках |
| 12.193 | 03 - К 13 | Полуботинки на слоновую стопу женские на шнурках |
| 12.194 | 03 - К 14 | Полуботинки на сложно-деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) мужские на шнурках |
| 12.195 | 03-К14 | Полуботинки на сложно-деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) женские на шнурках |
| 12.196 | 03 - К 14 П | Полуботинки на сложно-деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) подростковые на шнурках |
| 12.197 | 04 - К 1 | Туфли на протез женские на шнурках, на пряжках, на резинках или на липучках |
| 12.198 | 04 - К 1 МД | Туфли на протез малодетские на шнурках, на пряжках, на резинках или на липучках |
| 12.199 | 04 - К 1 Д | Туфли на протез детские на шнурках, на пряжках, на резинках или на липучках |
| 12.200 | 04 - К 1 П | Туфли на протез подростковые на шнурках, на пряжках, на резинках или на липучках |
| 12.201 | 04 - К 5 | Туфли на протез женские с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука к наружи или к внутри (при плоскостопии 3 степени) на низком каблуке на шнурках, на пряжках, на резинках или на липучках |
| 12.202 | 04 - К 7 | Туфли на высоком каблуке с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой женские на шнурках, на пряжках, на резинках или на липучках |
| 12.203 | 04 - К 8 | Туфли на низком каблуке при укорочении стопы от 1 до 3 см женские на шнурках, на пряжках, на резинках или на липучках |
| 12.204 | 04 - К 8 МД | Туфли по типу босоножки на низком каблуке при укорочении стопы от 1 до 3 см на шнурках, на пряжках, на резинках или на липучках малодетские |
| 12.205 | 04 - К 8 Д | Туфли по типу босоножки на низком каблуке при укорочении стопы от 1 до 3 см на шнурках, на пряжках, на резинках или на липучках детские |
| 12.206 | 04 - К 8 П | Туфли по типу босоножки на низком каблуке при укорочении стопы от 1 до 3 см на шнурках, на пряжках, на резинках или на липучках подростковые |
| 12.207 | 04 - К 9 | Туфли на среднем каблуке при укорочении стопы от 1 до 3 см на шнурках, на пряжках, на резинках или на липучках |
| 12.208 | 04 - К 10 | Туфли на высоком каблуке при укорочении стопы от 1 до 3 см женские на шнурках, на пряжках, на резинках или на липучках |
| 12.209 | 04 - К 11 | Туфли на низком каблуке при укорочении стопы от 3 см до 6 см женские на шнурках, на пряжках, на резинках или на липучках |
| 12.210 | 04 - К 11 Д | Туфли на низком каблуке при укорочении стопы от 3 см до 6 см на шнурках, на пряжках, на резинках или на липучках детские |
| 12.211 | 04 - К 11 П | Туфли на низком каблуке при укорочении стопы от 3 см до 6 смна шнурках, на пряжках, на резинках или на липучках подростковые |
| 12.212 | 04 - К 12 | Туфли на среднем каблуке при укорочении стопы от 7 до 9 см женские на шнурках, на пряжках, на резинках |
| 12.213 | 04 - К 12 Д | Туфли на среднем каблуке при укорочении стопы от 7 до 9 см детские на шнурках, на пряжках, на резинках |
| 12.214 | 04 - К 12 П | Туфли на среднем каблуке при укорочении стопы от 7 до 9 см подростковые на шнурках, на пряжках, на резинках |
| 12.215 | 04 - К 13 | Туфли на ортопедический аппарат женские на пряжках или на шнурках |
| 12.216 | 04 - К 13 П | Туфли на ортопедический аппаратна пряжках или на шнурках подростковые |
| 12.217 | 04 - К 14 | Туфли на низком каблуке на сложно-деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) женские на шнурках или на пряжках |
| 12.218 | 04 - К 14 П | Туфли на низком каблуке на сложно-деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) подростковые на шнурках или на пряжках |
| 12.219 | 04 - К 15 | Туфли на среднем каблуке на сложно деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) женские на шнурках или на пряжках |
| 12.220 | 04 - К 15 П | Туфли на среднем каблуке на сложно деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) подростковые на шнурках или на пряжках |
| 12.221 | 04 - К 16 | Туфли на низком каблуке после ампутации переднего отдела стопы по Шопаруили Лисфранку или при разной длине следа женские на шнурках или на пряжках |
| 12.222 | 04 - К 16 П | Туфли на низком каблуке после ампутации переднего отдела стопы по Шопаруили Лисфранку или при разной длине следа подростковые на шнурках или на пряжках |
| 12.223 | 04 - К 17 | Туфли на среднем каблуке после ампутации переднего отдела стопы по Шопаруили Лисфранку или при разной длине следа женские на шнурках или на пряжках |
| 12.224 | 04 - К 17 П | Туфли на среднем каблуке после ампутации переднего отдела стопы по Шопаруили Лисфранку или при разной длине следа подростковые на шнурках или на пряжках |
| 12.225 | 013 - К 1 - 1 | Сандалеты на протез мужские на пряжках |
| 12.226 | 013 - К 3 - 1 | Сандалеты с супинатором или пронатором мужские на пряжках |
| 12.227 | 013 - К 6 - 1 | Сандалеты при укорочении стопы от 1 до 3 см мужские на пряжках |
| 12.228 | 013 - К 6 - 2 | Сандалеты при укорочении стопы от 3 до 6 см мужские на пряжках |
| 12.229 | 013 - К 6 - 3 | Сандалеты при укорочении стопы от 7 до 9 см мужские на пряжках |
| 12.230 | 014 -К 1 | Тапочки комнатные без задника на протез мужские |
| 12.231 | 014 -К 1 | Тапочки комнатные с задником на протез мужские |
| 12.232 | 014 -К 1 | Тапочки комнатные без задника на протез женские |
| 12.233 | 014 -К 1 | Тапочки комнатные с задником на протез женские |
| 12.234 | 014-К1Д | Тапочки комнатные без задника на протез детские |
| 12.235 | 014-К1П | Тапочки комнатные без задника на протез подростковые |
| 12.236 | 014-К3 | Тапочки без задника с супинатором или пронатором мужские |
| 12.237 | 014-К3 | Тапочки с задником с супинатором или пронатором мужские |
| 12.238 | 014-К3 | Тапочки без задника с супинатором или пронатором женские |
| 12.239 | 014-К3 | Тапочки с задником с супинатором или пронатором женские |
| 12.240 | 014-К3П | Тапочки без задника с супинатором или пронатором подростковые |
| 12.241 | 014-К6 | Тапочки без задника при укорочении стопы от 1 до 3 см мужские |
| 12.242 | 014-К6 | Тапочки без задника при укорочении стопы от 1 до 3 см женские |
| 12.243 | 014-К6П | Тапочки при укорочении стопы от 1 до 3 см подростковые |
| 12.244 | 014-К7 | Тапочки без задника при укорочении стопы от 3 до 6 см мужские |
| 12.245 | 014-К7 | Тапочки без задника при укорочении стопы от 3 до 6 смженские |
| 12.246 | 014-К8 | Тапочки без задника при укорочении стопы от 7 до 9 смженские |
| 12.247 | ПИО-01 | Кожаные брюки (сиденье кожаное) |
| 12.248 | ПИО-02 | Кожанный подколенник |
| 12.249 | ПИО-03М | Чулки-ползунки мужские крепление на резинках |
| 12.250 | ПИО-03Ж | Чулки-ползунки женские крепление на резинках |
| 12.251 | ПИО-03ЖП | Чулки-ползунки подростковые крепление на резинках |
| 11.252 |  | стельки взрослые |
| 11.253 |  | стельки подростковые |
| 11.254 |  | стельки детские |
| 11.255 |  | стельки косок взрослый |
| 11.256 |  | стельки косок подростковые |
| 11.257 |  | стельки косок детский |
| 11.258 |  | съемный корсет взрослый |
| 11.259 |  | съемный корсет детский |
| 11.260 |  | Аппарат " Жай Кадам" ( Upsee ), обувь " двойные " сандали |