ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 10 марта 2026 года № 170

О внесении изменений в постановление

Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении Правил пользования

электрической энергией»

от 22 августа 2012 года № 576

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства, во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики 
 «О дальнейшей реализации реформ, направленных на повышение эффективности и дебюрократизацию системы государственного управления Кыргызской Республики» от 30 декабря 2025 года № 387, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1.         Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил пользования электрической энергией» от 22 августа 2012 года № 576 следующие изменения:

в Правилах пользования электрической энергией, утвержденных вышеуказанным постановлением:

– дополнить пунктом 9¹ следующего содержания:

«9¹. Порядок допуска к эксплуатации электрических установок физических и юридических лиц, указанный в главе 4 настоящих Правил, распространяется на уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики по контролю и надзору за производством, передачей, распределением и потреблением электрической энергии и на лицензиатов.

Допуск к эксплуатации электрических установок физических и юридических лиц классом напряжения 1000 В и выше осуществляет уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики по контролю и надзору за производством, передачей, распределением и потреблением электрической энергии.

Допуск к эксплуатации электрических установок физических и юридических лиц классом напряжения до 1000 В осуществляет лицензиат.»;

– в пункте 23 после слов «распределением и потреблением электрической энергии» дополнить словами «(для электроустановок 1000 В и выше) или лицензиату (для электроустановок до 1000 В)»;

– в пункте 24 после слов «распределением и потреблением электрической энергии» дополнить словами «(для электроустановок 1000 В и выше) или лицензиатом (для электроустановок до 1000 В)»;

– в пункте 25 после слов «распределением и потреблением электрической энергии» дополнить словами «(для электроустановок 1000 В и выше) или лицензиатом (для электроустановок до 1000 В)»;

– пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. В процессе строительства кабельной линии заказчик должен предъявить уполномоченному государственному органу Кыргызской Республики по контролю и надзору за производством, передачей, распределением и потреблением электрической энергии (для электроустановок 1000 В и выше) или лицензиату (для электроустановок до 1000 В) разрешительные документы на прокладку кабеля и получить разрешение на:

1) приемку траншеи в раскатку;

2) приемку проложенного кабеля перед засыпкой.»;

– пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Электроустановки потребителя с временным характером работы после их отключения вводятся в работу по наряду на подключение. Потребитель предъявляет уполномоченному государственному органу Кыргызской Республики по контролю и надзору за производством, передачей, распределением и потреблением электрической энергии (для электроустановок 1000 В и выше) или лицензиату (для электроустановок до 1000 В) протоколы испытаний, измерений и электроустановку для осмотра.»;

– в пункте 32 после слов «распределением и потреблением электрической энергии» дополнить словами «и лицензиат».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Опубликован в официальной государственной газете "Эркин-Тоо" от 17 марта 2026 года № 20 (3780)

ПредседательКабинета МинистровКыргызской Республики	А.А. Касымалиев