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                      УТРАТИЛO СИЛУ              (В соответствии приказа Госагенства по             архитектуре и строительству при Правительстве КР               от 25 декабря 2006 года №343) Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики28 апреля 2000 года. Регистрационный номер 76                                                   Утверждено                                           приказом Государственной                                          инспекции по архитектуре и                                        строительству при Правительстве                                             Кыргызской Республики                                          от 7 апреля 2000 года № 33                                ПОЛОЖЕНИЕ                 о приемке в эксплуатацию законченных               строительством объектов малого и среднего                    бизнеса в Кыргызской Республике                          1. Область применения      1.1. Настоящий  руководящий  документ  применяется  в дополнение кдействующему Положению "О порядке приемки в  эксплуатацию  строительныхобъектов".                          2. Нормативные ссылки      2.1. Настоящим  руководящим документом использованы ссылки на сле-дующие нормативные и законодательные документы:     - Закон "О градостроительстве и архитектуре  Кыргызской  Республи-ки";     - Постановление Правительства Кыргызской Республики  от  3.02.2000г. № 57;     - Приказ по Госархстройинспекции при Правительстве Кыргызской Рес-публики от 20.09.99 г. № 85;     - Положение "О порядке приемки в эксплуатацию строительных  объек-тов";     - СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительст-вом объектов. Основные положения".                         3. Основное содержание      3.1. После завершения этапа  (пускового  минимума)  или  окончаниястроительства объекты малого и среднего бизнеса в Кыргызской Республике(в дальнейшем - объекты) подлежат  приемке  Государственной  приемочнойкомиссией,  согласно  заявке заказчика (застройщика) в адрес территори-альной службы Госархстройконтроля Госархстройинспекции при Правительст-ве  Кыргызской Республики.  Законченные строительством объекты малого исреднего бизнеса должны быть подготовлены к вводу в действие и сданы  вэксплуатацию преимущественно в виде полной технической строительной го-товности "под ключ".     3.2. До предъявления объекта малого или среднего бизнеса Государс-твенной приемочной комиссии заказчиком (застройщиком) совместно с  ген-подрядчиком  (подрядчиком  -  при прямом договоре) должны быть решены изаактированы все вопросы, связанные с проверкой:     - соответствия  объекта  и  смонтированного оборудования проекту срезультатами опробований и испытаний;     - выполнения строительно-монтажных работ согласно требованиям СНиПс учетом устранения недоделок, обнаруженных в стадии строительства;     - наличия исполнительной технической  документации  (акты  скрытыхработ, приемки ответственных конструкций и т.д.);     - готовности объекта к эксплуатации и выпуску продукции  (оказаниюуслуг),  включая выполнение мероприятий по обеспечению условий, в соот-ветствии с требованиями техники безопасности,  производственной санита-рии и охране окружающей среды;     - технического состояния внутриплощадочных и внеплощадочных  инже-нерных сетей и сооружений.     3.3. Передача  заказчиком внешних инженерных сетей и сооружений набаланс соответствующих эксплуатационных организаций осуществляется  от-дельными актами о приемке-передаче в установленном порядке.     3.4. В зависимости от категории, назначения и других факторов экс-плуатационных качеств объекта, до работы Государственной приемочной ко-миссии,  по рекомендации автора проекта,  заказчик имеет право  создатьрабочую комиссию согласно пункту 3 СНиП 3.01.04-87.  При этом,  генпод-рядчик должен предоставить рабочей комиссии необходимую техническую до-кументацию.     3.5. В состав Государственной приемочной комиссии,  которая назна-чается местным органом власти,  включаются: автор проекта (председателькомиссии),  один из руководителей территориального  управления  Госарх-стройконтроля и заказчик (заместители председателя),  представители са-нитарной службы,  пожарного надзора, эксплуатационных служб по инженер-ному обеспечению (водопроводно-канализационного хозяйства,  энергоснаб-жения,  теплоснабжения,  газоснабжения и т.д.) и других органов и служб(охраны природы, МЧС и ГО и т.д.).     При этом,  представители  эксплуатационных  служб  по  инженерномуобеспечению  и  других органов и служб входящих в состав приемочной ко-миссии включаются по мере необходимости,  в зависимости от функциональ-ного назначения объекта.     3.6. Заказчик представляет Государственной приемочной комиссии до-кументацию, перечисленную в пункте 3 Настоящего Положения, а также:     - утвержденную проектно-сметную документацию и справку об основныхтехнико-экономических показателях объекта;     - документ на право  пользования  земельным  участком,  разрешениеслужбы Госархстройконтроля на строительство объекта;     - акт выноса объекта в натуру;     - технические паспорта на оборудование;     - справки от эксплуатационных служб о сдаче  исполнительной  доку-ментации за выполненные работы по инженерным коммуникациям;     - справку о фактической стоимости строительства,  подписанную  за-казчиком и подрядчиком;     - другие сводные материалы о  готовности  объекта  к  приемке,  попредложению службы Госархстройконтроля, необходимые для сдачи объекта вэксплуатацию в зависимости от его характера и сложности.     3.7. Документацию, перечисленную в п.п. 3 и 7 настоящего Положенияследует хранить у заказчика, при необходимости - в соответствующих экс-плуатационных организациях.     3.8. Государственная приемочная комиссия,  в необходимых  случаях,назначает  контрольные  проверки  соответствия  выполненных  строитель-но-монтажных работ, опробования или испытания оборудования.     3.9. При выявлении непригодности объекта к эксплуатации заключениеГосударственной приемочной комиссии направляется в местный орган  влас-ти, назначивший комиссию, для привлечения к ответственности должностныхлиц, допустивших некачественное выполнение проектных и строительно-мон-тажных работ.     3.10. Полномочия Государственной приемочной комиссии  прекращаютсяс  момента  утверждения  местной  государственной администрацией акта оприемке объекта в эксплуатацию, составленного по форме, согласно прило-жению "А", в пяти экземплярах, один из которых предназначен для местно-го органа власти,  назначившего комиссию,  два - передаются  заказчику,один  -  генеральному подрядчику и один экземпляр передается территори-альному управлению Госархстройконтроля.     3.11. Акт  о  приемке  в эксплуатацию подписывается председателем,заместителями председателя и всеми членами  Государственной  приемочнойкомиссии. При наличии возражений у отдельных лиц комиссии, их необходи-мо рассмотреть в оперативном порядке до утверждения акта о приемке объ-екта в эксплуатацию с участием органов, представителями которых являют-ся эти члены комиссии.     3.12. Оформление  акта о приемке объекта в эксплуатацию,  принятиерешений по результатам рассмотрения возражений отдельных членов  комис-сии  и  утверждение акта о приемке местным органом власти,  назначившимэту комиссию,  следует производить в срок не более 10-ти дней с  началаработы Государственной приемочной комиссии.     3.13. Объект,  по которому принято отрицательное решение Государс-твенной приемочной комиссии,  не подлежит приемке и по нему назначаетсяновый срок работы Государственной приемочной комиссии.     3.14. Акт  о приемке в эксплуатацию объекта малого и среднего биз-неса в Кыргызской Республике утверждается первым заместителем главы го-родской (районной) государственной администрации.                                                           Приложение 4 А                                                     Утверждаю                                            первый заместитель главы                                              городской (районной)                                          государственной администрации                                         ______________________________                                            (подпись, печать, Ф.И.О.)                                         ______________________________                                         (номер и дата регистрации акта                                         ______________________________                                           в гор(рай)госадминистрации)                                   АКТ             Государственной приемочной комиссии о приемке          в эксплуатацию законченного строительством объекта         малого (среднего) бизнеса от "___"__________ _____ г.      __________________________________________________________________                 (наименование и местонахождение объекта)     Государственная приемочная комиссия в составе:     председателя - автор проекта - ___________________________________                                            (ф.и.о., должность)     Заместителей председателя ________________________________________     Руководитель территориального управления Госархстройконтроля - __________________________________________________________________________                          (ф.и.о., должность)     Заказчик (застройщик) - __________________________________________                                     (ф.и.о., должность)     Членов комиссии-представителей:     санитарной службы - ______________________________________________                                       (ф.и.о., должность)     пожарного надзора - ______________________________________________                                       (ф.и.о., должность)эксплуатационной организации  (водопроводно-канализационного хозяйства,энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и др.) _________________руководствуясь правилами, изложенными в "Положении..." установила:     1. Строительство объекта осуществлено на основании решения (прика-за, постановления) от "______"__________________ _________ г. № ______________________________________________________________________________                (наименование гор(рай)госадминистрации)и в соответствии с разрешением на строительство от "____"___________________ г. № ______ ____________________________________________________________________________________________________________________________    (наименование территориального управления Госархстройконтроля)     2. Строительно-монтажные работы осуществлены генеральным подрядчи-ком ______________________________ и субподрядными организациями ______     (наименование генподрядчика)_______________________________________________________________________                (наименование субподрядных организаций)     Начало работ ___________________, окончание работ ________________                     (месяц, год)                        (месяц, год)     3. Проектная  документация  на строительство разработана проектнойорганизацией __________________________________________________________                  (наименование проектной организации, шифр проекта)и утверждена __________________________________________________________     4. Исходные данные для проектирования выданы ____________________________________________________________________________________________          (наименование проектно-изыскательских организаций,_______________________________________________________________________              других органов архитектуры и строительства)     5. Государственной приемочной комиссии представлена следующая  до-кументация: __________________________________________________________________________________________________________________________________  (наименование документов в соответствии с п.п. 3 и 7 "Положения..."     6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект  имеет  следующиеосновные технико-экономические показатели: -----------------------------------------------------------------------                                |    По проекту    |     Фактически                                |------------------|-------------------                                | Всего|  в т.ч.   | Всего|   в т.ч.                                |      |пускового  |      | пускового                                |      | комплекса |      |  комплекса                                |      |или очереди|      | или очереди--------------------------------|------|-----------|------|------------I. Мощность (производительность)|      |           |      |   объекта:                     |      |           |      |- производственная программа    |      |           |      |  (объем оказания услуг и т.д.) |      |           |      |  в год - тыс.сомов в ценах     |      |           |      |  соответствующих лет           |      |           |      |- выпуск товарной продукции     |      |           |      |  (оказание услуг и т.д.) в     |      |           |      |  натуральных показателях -     |      |           |      |  тыс.куб.м (тн., количество    |      |           |      |  условных единиц и т.д.) в год |      |           |      |  (в смену и т.д.)              |      |           |      |в том числе объем:              |      |           |      |а) импортозамещения             |      |           |      |б) экспортной поставки          |      |           |      |- рабочих мест (посадочных мест,|      |           |      |  посещений в смену и т.д.)     |      |           |      |II. Среднегодовая численность   |      |           |      |    работающих на предприятии   |      |           |      |III. Стоимость основных фондов, |      |           |      |     принимаемых в эксплуатацию |      |           |      |     объекта - тыс.сом в ценах: |      |           |      |- с 1 января 1991 года          |      |           |      |- соответствующих лет           |      |           |      |в том числе СМР                 |      |           |      |-----------------------------------------------------------------------     7. Технологические и архитектурно-строительные особенности объектахарактеризуются следующими данными ___________________________________.     8. На  объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам и его приемке после индивидуального испытанияи опробования.     9. Мероприятия по охране  труда,  обеспечению  взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические меропри-ятия, предусмотренные проектом ________________________________________                                        (сведения о выполнении)     10. Внешние наружные коммуникации водоснабжения, канализации, теп-лоснабжения,  газоснабжения,  энергоснабжения и связи (нужное  подчерк-нуть) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта.     11. Работы по озеленению,  устройству верхнего покрытия подъездныхдорог и тротуаров,  а также по отделке фасада зданий должны быть выпол-нены: -----------------------------------------------------------------------  Виды работ  |  Единица измерения  |  Объем работ  |  Срок выполнения-----------------------------------------------------------------------      Решение Государственной приемочной комиссии:     Предъявленный к приемке объект: __________________________________                                           (наименование объекта)                         ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ      Председатель Государственной приемочной комиссии  ________________                                                           (подпись)     Заместители председателя Государственной     приемочной комиссии:                              ________________                                                           (подпись)                                                       ________________                                                           (подпись)      Члены Государственной приемочной комиссии:        ________________                                                           (подпись)                                                       ________________                                                           (подпись)
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