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                      ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

              в соответствии со статьей 36 Закона КР

                   от 20 июля 2009 года № 241

         "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики7 июля 2008 года. Регистрационный номер 68-08                                                      Утверждены                                                приказом Министерства                                             промышленности, энергетики                                                и топливных ресурсов                                                Кыргызской Республики                                              от 28 мая 2008 года № 74                                 ПРАВИЛА                поставки и пользования природным газом                        в Кыргызской Республике                      Предисловие     1.              Область применения     2.              Термины, определения и сокращения     3.              Общие положения     4.              Технические условия на присоединение Потребителей                     к системе газоснабжения, проекты газоснабжения     5.              Приемка в эксплуатацию законченного строительством                     (вновь вводимого или реконструированного) объекта                     газового хозяйства     6.              Порядок заключения Договора на поставку (продажу)                     и передачу (транспортировку) природного газа                     Потребителям     7.              Поставка газа Потребителю и режимы газопользования     8.              Взаимоотношения сторон при эксплуатации                     газоиспользующего оборудования     9.              Ответственность бытового потребителя (население) и                     Поставщика при эксплуатации газоиспользующего                     оборудования     10.             Расчеты за использованный газ     11.             Государственный надзор и контроль     Приложение А.   Требования к проведению наладочных работ на                     газоиспользующем оборудовании     Приложение Б.   Инструкция о порядке действий при выявлении                     нарушений Правил поставки и пользования природным                     газом в Кыргызской Республике, Правил учета                     природного газа в Кыргызской Республике и ДСМ     Приложение В.   Договор N ____ на поставку природного газа                     бытовому потребителю     Приложение Г.   Библиография                               Предисловие      1. РАЗРАБОТАНЫ Государственной инспекцией по энергетике и газу приМинистерстве промышленности, энергетики и топливных ресурсов КыргызскойРеспублики и Открытым акционерным обществом "Кыргызгаз".     2. УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства промышленности,  энергетики  итопливных ресурсов Кыргызской Республики от 28 мая 2008 года N 74.     3. Правила устанавливают порядок пользования природным газом и оп-ределяют взаимоотношения потребителей природного газа с газодобывающей,газотранспортной и газораспределительной (газоснабжающей)  организация-ми.     4. Правила обязательны для газотранспортных,  газоснабжающих орга-низаций  и потребителей природного газа независимо от их принадлежностии формы собственности.     5. Правила регламентируют деятельность,  направленную на повышениеэффективности пользования природным газом, способствуют проведению еди-ной  технической  политики в области применения топливно-энергетическихресурсов.                          1. Область применения      1.1. Настоящие Правила поставки и пользования  природным  газом  вКыргызской  Республике  (далее по тексту - Правила) разработаны в соот-ветствии с Законами Кыргызской Республики "Об энергетике", "Об энергос-бережении", "О лицензировании", "О защите прав потребителей", Гражданс-ким кодексом Кыргызской Республики и определяют взаимоотношения  потре-бителей  природного газа (далее по тексту - Потребитель) с газодобываю-щей,  газотранспортной и газораспределительной организациями (далее  потексту - Поставщик).     Настоящие Правила действуют на всей территории Кыргызской  Респуб-лики и обязательны для предприятий по:  добыче, хранению, производству,поставке,  передаче (транспортировке), распределению, продаже и исполь-зованию  природного газа (далее по тексту газ);  а также проектированиюгазоснабжения; монтажу газоиспользующего оборудования и узлов учета га-за;  режимно-наладочным  и  пуско-наладочным  работам газоиспользующегооборудования;  для индивидуальных предпринимателей, физических и юриди-ческих  лиц,  независимо от организационно-правовой формы и формы собс-твенности.     Правила устанавливают  требования  по  обеспечению рационального иэффективного использования газа при его переработке,  хранении, постав-ке, передаче (транспортировке), распределении, продаже.                  2. Термины, определения и сокращения      В тексте  Правил  применяются следующие термины с соответствующимиопределениями.     Бытовой потребитель газа (население - абонент) - Потребитель, при-соединенный к сети газоснабжения Поставщика и использующий газ на быто-вые нужды (пищеприготовление,  горячее водоснабжение, отопление помеще-ний).     Броня газопользования  -  минимальный  объем использованного газа,необходимый для безаварийной,  при условии максимального  использованиярезервных видов топлива,  работы технологического оборудования Потреби-телей, поставки газа которым не могут быть прекращены или уменьшены ни-же определенного предела.  Данный предел устанавливается Поставщиком попредставлению Потребителя и условиями Договора.     Бюджетный потребитель - Потребитель финансируемый из государствен-ных средств.     Газ - горючий природный, нефтяной (попутный), добываемый и собира-емый газо-нефтедобывающими организациями и вырабатываемый газо-нефтепе-рерабатывающими заводами.     Газодобывающая организация (Лицензиат) - специализированная  орга-низация,  занимающаяся деятельностью по производству (добыче),  перера-ботке,  хранению, транспортировке, продаже природного газа Потребителями имеющая на данные виды деятельности лицензию, выданную уполномоченнымгосударственным органом.     Газотранспортная организация  (Лицензиат) - специализированная ор-ганизация,  эксплуатирующая магистральные газопроводы и  сооружения  наних, и осуществляющая деятельность по транспортировке природного газа иимеющая на данный вид деятельности  лицензию,  выданную  уполномоченнымгосударственным органом.     Газораспределительная (газоснабжающая) организация  (Лицензиат)  -специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию газораспре-делительной системы и занимающаяся деятельностью по распределению, про-даже  природного  газа  и имеющая на данные виды деятельности лицензию,выданную уполномоченным государственным органом.     Газотранспортная система - система газопроводов, соединяющая газо-добывающую организацию и Потребителя,  включающая в себя  магистральныегазопроводы, газопроводы-отводы, газораспределительные сети, находящие-ся у газотранспортной, газораспределительной организации или Потребите-ля в собственности или на иных законных основаниях.     Газоиспользующее оборудование - комплекс  устройств,  использующийприродный газ для технологических и производственных нужд.     Газовое оборудование - газовая плита,  водонагреватель, котел, го-релка, применяемое населением (бытовым потребителем) для отопления, го-рячего водоснабжения, пищеприготовления.     Граница балансовой  принадлежности  газопровода (граница собствен-ности) - линия раздела газопровода между Поставщиком и Потребителем  попризнаку собственности, аренды, которая оформляется актом разграничениязон обслуживания.     Граница ответственности  -  устанавливается  между  Потребителем иПоставщиком на границе собственности.     Дебиторская задолженность - сумма долгов,  причитающихся организа-ции, предприятию, от индивидуальных предпринимателей, юридических и фи-зических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними.     Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении,  из-менении или прекращении прав и обязанностей.     Документы по стандартизации и метрологии (ДСМ) - документы,  дейс-твующие на территории Кыргызской Республики,  к которым относятся: меж-дународные (региональные), национальные стандарты, в т.ч. других стран,правила,  нормы  и  рекомендации в области стандартизации и метрологии,стандарты организации.     Котельная -  здание  или помещения с котлами,  теплогенераторами ивспомогательным технологическим оборудованием,  предназначенным для по-лучения  тепловой  энергии  в виде водяного пара,  горячей воды в целяхтеплоснабжения или выработки продукции.     Коммерческий потребитель - индивидуальный предприниматель или юри-дическое лицо, преследующее извлечение прибыли в качестве основной целисвоей деятельности:  промышленные предприятия, коммунально-бытовые объ-екты (кафе, сауны, рестораны, тандыры, теплицы и др.).     Лицензия - юридический документ (разрешение), выдаваемый уполномо-ченным государственным органом,  дающий право  лицензиату  (физическомуили  юридическому лицу) на осуществление определенного вида деятельнос-ти.     Лицензиар - государственный орган, которому Правительство Кыргызс-кой Республики делегирует полномочия по выдаче лицензий на  осуществле-ние определенного вида деятельности.     Лицензиат - физическое или юридическое лицо,  осуществляющий  дея-тельность по производству,  передаче, распределению или продаже природ-ного газа на основании лицензии, полученной на соответствующий вид дея-тельности, согласно действующему законодательству.     Метрологическая экспертиза - анализ и оценивание правильности при-менения  метрологических  требований,  правил и норм,  в первую очередьсвязанных с единством и точностью измерений.     Одорант - вещество с резким характерным запахом, добавляемое в газс целью своевременного обнаружения его утечки.     Окончательный расчет  -  оплата  за  потребленный газ по истечениирасчетного периода, определенного условиями Договора.     Отключение подачи  газа - прекращение поставки газа путем перекры-тия отключающего устройства с установкой дисковой заглушки на  подающемгазопроводе,  их  опломбирования  или  обрезки газопровода с установкойзаглушки. Прекращение поставки газа оформляется актом.     Перерыв в  подаче газа - прекращение подачи газа Потребителю более1-х суток.     Перемычка - устройство, устанавливаемое Поставщиком на газопроводепри временном отсутствии бытового прибора учета газа  и  обеспечивающеебезучетную подачу газа Потребителю.     Приемка в эксплуатацию газоиспользующего оборудования - процедура,определяющая  готовность газоиспользующего оборудования к эксплуатации,завершающаяся подписанием Акта установленного образца.     Платежный документ - платежное поручение, извещение, счет на опла-ту,  на основании которого производятся финансовые расчеты между сторо-нами Договора.     Потребитель (коммерческий,  бюджетный и бытовой потребитель) - фи-зическое  или юридическое лицо,  получающее газ по газопроводу,  непос-редственно присоединенному к газопроводу Поставщика, использующее газ вкачестве топлива или сырья и имеющее с ним Договор на поставку газа.     Поставщик - газодобывающая,  газотранспортная, газораспределитель-ная организация, обеспечивающая поставку и продажу природного газа Пот-ребителю.     Поверка средств  измерений - совокупность операций,  выполняемых сцелью подтверждения соответствия действительных значений  метрологичес-ких характеристик средств измерений,  установленным обязательным требо-ваниям ДСМ.     Предоплата -  предварительная  оплата  за газ и услуги по передаче(транспортировке) газа, определяется условиями Договора.     Приборы учета  газа  - средства измерений,  которые выполняют однуили несколько функций: измерение, накопление, хранение, отображение ин-формации о расходе (объеме), температуре, давлении газа и времени рабо-ты приборов, в т.ч. и бытовые приборы учета газа (газовый счетчик).     Пусконаладочные работы  - комплекс работ,  включающий подготовку кпуску и пуск газоиспользующего оборудования с коммуникациями и  армату-рой, доведение нагрузки газоиспользующего оборудования до согласованно-го уровня с организацией - владельцем  оборудования,  а  также  наладкутопливного режима газоиспользующего оборудования.     Режимно-наладочные работы - комплекс работ, включающий наладку га-зоиспользующего  оборудования в целях достижения проектного (паспортно-го) объема потребления природного газа в  диапазоне  рабочих  нагрузок,наладку средств автоматического регулирования процессов сжигания топли-ва, вспомогательного оборудования.     Режимная карта - документ, составленный на основании режимно-нала-дочных и балансовых испытаний,  содержащий основные оперативные и конт-рольные параметры работы горелок и котла, значение КПД, удельный расходтоплива при различной производительности,  предельные значения парамет-ров, контролируемых автоматикой безопасности и регулирования.     Резервное (аварийное) топливо - топливо,  предназначенное для  ис-пользования при ограничении или прекращении подачи природного газа.     Расчетный период - период времени,  за который определяется  коли-чество  использованного  газа и производятся взаиморасчеты за использо-ванный газ между Потребителем и  Поставщиком.  Согласованный  Сторонамирасчетный период указывается в Договоре.     Система газоснабжения - система газопроводов,  соединяющая Постав-щика и Потребителя,  включающая магистральные и/или газораспределитель-ные газопроводы,  находящиеся у газотранспортной, газораспределительнойорганизации в собственности.     Среднесуточная норма поставки газа - объем поставки газа,  опреде-ляемый путем деления месячного объема поставки на количество дней соот-ветствующего месяца.     Сертификация -  форма подтверждения соответствия,  в ходе которогоорган по сертификации документально удостоверяет,  что продукция,  про-цессы (методы) производства,  хранения, перевозки, реализации, эксплуа-тации и утилизации,  работы или услуги соответствуют установленным тре-бованиям  технических  регламентов,  положениям стандартов или условиямдоговора.     Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий, что сертифици-рованная продукция,  процессы (методы) производства, хранения, перевоз-ки,  реализации, эксплуатации и утилизации, работа или услуги соответс-твуют установленным  требованиям  технических  регламентов,  положениямстандартов или условиям договора.     Субпотребитель - физическое или юридическое лицо,  непосредственноприсоединенное к газопроводу основного Потребителя, имеющий с Поставщи-ком (согласованный с основным Потребителем) Договор на поставку природ-ного газа и границу балансовой принадлежности газопровода.     Судебная экспертиза - процессуальное действие, состоящие из прове-дения исследований и дачи заключения экспертов по вопросам,  разрешениекоторых требует специальных знаний в области техники и которые  постав-лены перед экспертом судом,  органом дознания, лицом, производящим доз-нание,  следователем или прокурором, в целях установления обстоятельствподлежащих доказыванию по конкретному делу.     Топливный режим - выдаваемое разрешение на использование  Потреби-телем какого-либо топлива в качестве основного или резервного.     Транспортировка газа - перемещение и передача газа  по  газотранс-портной системе.     Технические условия (ТУ) - документ, регламентирующий объем испол-нения получателем технических требований,  обязательных для подсоедине-ния к газопроводу.     Узел учета газа - комплект средств измерений и устройств,  обеспе-чивающий учет количества газа, а также контроль и регистрацию его пара-метров.     Форс-мажорные обстоятельства - события,  вызванные чрезвычайными инепреодолимыми  в  данной  ситуации  обстоятельствами,  не позволяющимиобеспечить надлежащее выполнение  Поставщиком  или  Потребителем  своихобязательств по Договору,  в том числе (но не исключительно) пожар, на-воднение, землетрясение и др. стихийные бедствия, военные действия.     В настоящих Правилах применяются следующие сокращения:     ДСМ - документы по стандартизации и метрологии;     ГЭИ (Госэнергоинспекция) - Государственная инспекция по энергетикеи газу при Министерстве промышленности, энергетики и топливных ресурсовКыргызской Республики;     ГЦСЭ - Государственный центр судебных экспертиз  при  Министерствеюстиции Кыргызской Республики;     НИСМ (Кыргызстандарт) - Национальный институт стандартов и  метро-логии Кыргызской Республики;     ПБГХ - Правила безопасности в газовом хозяйстве;     ПУПГ - Правила учета природного газа в Кыргызской Республике;     ПППГ - Правила поставки и пользования природным газом в КыргызскойРеспублике;     СНиП - строительные нормы и правила;     СИ - средства измерения;     СУ - сужающие устройства;     ИТ - измерительный трубопровод;     ТУ - технические условия;     УУГ - узел учета газа.                           3. Общие положения      3.1. В  соответствии с Законом Кыргызской Республики "О лицензиро-вании" субъекты предпринимательской деятельности по производству, пере-даче (транспортировке), распределению, продаже природного газа, незави-симо от форм собственности,  обязаны получить лицензию на соответствую-щий вид деятельности в уполномоченном государственном органе.     Уполномоченный государственный орган осуществляет контроль за  ли-цензируемой деятельностью организаций, которые передают, распределяют ипродают газ Потребителям.     3.2. Решение  об  отказе в выдаче лицензий может быть обжаловано всудебном порядке.     3.3. Лицензиат не имеет права осуществлять производство,  передачу(транспортировку), распределение, продажу природного газа без лицензии,на  соответствующий  вид деятельности,  выдаваемой уполномоченным госу-дарственным органом.     3.4. При нарушении лицензионных норм деятельности по производству,передаче (транспортировке), распределению и продаже природного газа ли-цензиар может приостановить, отозвать лицензию, изменить условия лицен-зии или предъявить штрафные санкции в соответствии с действующим  зако-нодательством.     3.5. Приостановление действия лицензии или ее отзыв не должно при-водить к неисполнению договорных обязательств Поставщика по отношению кПотребителям,  которым он передает (транспортирует),  распределяет  илипродает газ.     3.6. Лицензиаты-поставщики и  лицензиаты-передатчики  (транспорти-ровщики) газа должны уведомить других лицензиатов,  с которыми они сос-тоят в договорных отношениях и Потребителей,  о  приостановке  действияили отзыве лицензий.     3.7. На период приостановления действия или отзыва лицензий, упол-номоченный  государственный орган вправе потребовать возмещения убытковв порядке, установленном действующим законодательством.     3.8. Решение  об отзыве или приостановлении действия лицензии при-нимается на заседании (Исполнительный совет,  Коллегия) уполномоченногогосударственного органа и выдается в письменном виде лицензиату.          4. Технические условия на присоединение Потребителей            к системе газоснабжения, проекты газоснабжения      4.1. Для присоединения к системам газоснабжения новых, реконструи-рованных,  перепрофилированных  объектов  заказчик (Потребитель) должензаказать в органах архитектуры инженерно-планировочное задание (далее -ИПЗ)  на присоединение к системе газоснабжения,  на основании которого,он заказывает разработку проектной документации.     Вместе с оформленным техническим заданием на проектирование заказ-чик передает будущему автору проекта ИПЗ, в котором должны быть все ис-ходные  данные  для  проектирования (акт выбора площадки строительства,технические условия (далее - ТУ) на подключение к  системе  газоснабже-ния, материалы топогеодезических и инженерно-геологических изысканий).     4.2. При реконструкции,  перепрофилировании существующих  объектовсистемы  газоснабжения  без нового присоединения к системам газоснабже-ния,  заказчик должен получить ТУ, выдаваемые Поставщиком, на основаниикоторых, заказчик заказывает разработку проектной документации.     Вместе с оформленным техническим заданием на проектирование заказ-чик передает будущему автору проекта ТУ,  сведения о существующей заст-ройке,  о подземных сооружениях,  подземных и  надземных  коммуникациях(схемы,  планы, обмерочные чертежи), сведения об их техническом состоя-нии, материалы инженерно-геодезических, инженерно-геологических изыска-ний (при необходимости).     4.3. Заявка органов архитектуры (заказчика) на получение ТУ, пода-ваемая Поставщику, должна содержать следующие данные:     - наименование физического или юридического лица;     - наименование и месторасположение объекта, (с приложением решенияоргана местного самоуправления об отводе земельного участка,  генераль-ный план расположения объекта);     - сроки строительства (реконструкции,  перепрофилирования) и вводаобъекта в эксплуатацию;     - план расположения  газоиспользующего  оборудования  с  указаниемтехнических  характеристик  (максимальный и минимальный часовые расходыгаза), паспорта на газоиспользующее оборудование;     - режим газоиспользования (круглосуточный, одно- или двухсменный);     - планируемый объем газопользования.     4.4. Поставщик,  после получения письменной заявки от Потребителя,выдает в 15-дневный срок ТУ или вправе отказать Потребителю в этом, ес-ли  это  обусловлено  отсутствием технической возможности поставки газаили по другим обоснованным причинам.     4.5. В ТУ Поставщиком должны быть указаны следующие сведения:     а) наименование физического или юридического лица;     б) место  присоединения (расположения) к действующему или проекти-руемому газопроводу, ситуационный план, адрес;     в) предел изменения давления газа в точке присоединения к газопро-воду и его диаметр;     г) максимальный и минимальный часовой расход газа;     д) требования по учету газа (с учетом п.10.3 настоящих Правил);     е) разрешенный объем использования газа за установленное время;     ж) условия присоединения  к  газопроводу,  учитывающие  конкретныеособенности проектов и систем газоснабжения, в том числе меры по защитеот коррозии;     з) срок действия ТУ и др.     4.6. ТУ являются обязательными для исполнения Потребителем и  про-ектных организаций.     Отступления от ТУ допускаются по согласованию с  Поставщиком,  вы-давшим их.     Срок действия ТУ устанавливает Поставщик,  и он может быть продленпо согласованию с Потребителем.     В случае превышения указанного срока,  ТУ должны быть пересмотреныс  учетом изменений требований ДСМ или режимов работы системы газоснаб-жения Потребителя.     При подключении  новых  или  дополнительных  мощностей Потребительобязан получить новые ТУ в порядке, установленном настоящими Правилами.     В случае изменений назначения объекта, ранее выданные ТУ аннулиру-ются.     4.7. При наличии технической возможности,  к газопроводу основногоПотребителя,  может быть подключено  оборудование  другого  Потребителя(Субпотребителя).  ТУ на присоединение Субпотребителя к газопроводу вы-даются Поставщиком на основании запроса органов архитектуры и  письмен-ного согласия основного Потребителя.     4.8. Субпотребитель, получивший проектную документацию представля-ет ее на согласование Поставщику и основному Потребителю.     4.9. Проекты газоснабжения     4.9.1. Организация,  выполняющая проектирование систем газоснабже-ния,  должна иметь лицензию на осуществление своей деятельности в соот-ветствии с Законом Кыргызской Республики "О лицензировании".     4.9.2. Проект газоснабжения разрабатывается на основании техничес-кого задания на проектирование и ИПЗ (ТУ) с учетом требований действую-щего законодательства, нормативно-технических документов в области про-ектирования, строительства, эксплуатации и должен предусматривать:     а) наиболее экономичные схемы распределительных газопроводов, при-менения  материалов и оборудования,  отвечающих современным достижениямнауки и техники;     б) как правило, УУГ до ГРП (ГРУ);     в) применение современных систем учета газа,  которые должны обес-печивать:     - точное и достоверное измерение расхода,  объема и параметров га-за;     - защиту от несанкционированного вмешательства в работу ИК УУГ;     - максимально  надежную  работу приборов ИК с учетом экономическойцелесообразности их установки;     г) один ввод газопровода;     д) как правило, надземную прокладку газопровода по территории ком-мерческих,  бюджетных потребителей. Допускается подземная прокладка га-зопровода, при техническом обосновании невозможности надземной проклад-ки.     4.9.3. Проекты на  технологическое  оборудование  (технологическиепроекты, карты) должны предусматривать:     а) эффективное использование газа за счет применения наиболее эко-номичных  технологических  схем,  процессов и оборудования,  отвечающихсовременным отечественным и зарубежным достижениям науки и техники;     б) применение  сертифицированного газоиспользующего оборудования игазогорелочных устройств,  систем автоматики, учета и теплотехническогоконтроля;     в) применение эффективной теплоизоляции  ограждающих  поверхностейкотельных агрегатов и теплопроводов,  на основе прогрессивных огнеупор-ных и теплоизолирующих материалов;     г) в случае,  если топливным режимом,  предусмотрено использованиерезервного (аварийного) топлива,  в проектах должно быть  предусмотренорезервное  (аварийное)  топливное  хозяйство и применение оборудования,обеспечивающего быстрый перевод с газа  на  резервный  (аварийный)  видтоплива без замены газогорелочных устройств,  автоматики, трубопроводовосновного и резервного топлива;     д) применение систем автоматического регулирования и контроля теп-ловых процессов.     4.9.4. В материалах проекта должна быть запись руководителя проек-та, удостоверяющая, что проектная документация выполнена в соответствиис  действующими  строительными,  метрологическими  нормами и правилами,инструкциями, стандартами.     4.9.5. Потребитель  (заказчик или проектная организация) представ-ляет проект газоснабжения на согласование Поставщику до  начала  строи-тельных работ на объекте.     Поставщик в 10-ти дневный  срок  проверяет  соответствие  принятыхпроектных решений выданным ТУ на присоединение к газопроводу и согласо-вывает их.     В случаях,  когда в проектной документации выявлены отступления оттребований ТУ,  СНиП,  и других ДСМ,  Поставщик направляет  Потребителю(заказчику  или  проектной  организации) письмо с обоснованием отказа всогласовании проекта.     4.9.6. Проекты на узлы учета газа,  с минимальным часовым расходомгаза более 40 куб.м/час,  представляются в Госэнергоинспекцию на метро-логическую экспертизу.     4.9.7. Проекты газоснабжения подлежат  повторному  согласованию  вслучае,  если  строительство не было начато в течение 24 месяцев с датырегистрации проекта.     4.9.8. В  проекты газоснабжения проектной организацией должны бытьсвоевременно внесены изменения, связанные с введением в действие СНиП идругих действующих ДСМ.     4.9.9. Проект газоснабжения проходит экспертизу и подлежит регист-рации в уполномоченном государственном органе в соответствии с требова-ниями ПБГХ.          5. Приемка в эксплуатацию законченного строительством           (вновь вводимого или реконструированного) объекта                          газового хозяйства      5.1. Работы по монтажу газопровода,  газоиспользующего  оборудова-ния,  узла  учета газа должны быть выполнены и приняты в эксплуатацию всоответствии с требованиями проектной документации,  обеспечены  техни-ческой и приемо-сдаточной документацией и требованиям ДСМ,  СНиП, ПБГХ,ПУПГ, настоящих Правил.     5.2. Газоиспользующее  оборудование  должно быть сертифицировано ииметь сертификат соответствия Кыргызской Республики,  если оно входит вперечень продукции подлежащей обязательной сертификации.     5.3. Газоиспользующее оборудование должно иметь  технический  пас-порт с указанием норм расхода газа.     Предприятия, эксплуатирующие  газоиспользующее  оборудование   безпаспорта,  должны с привлечением проектных и специализированных органи-заций,  разработать технический паспорт с указанием технически  обосно-ванных норм расхода газа на каждую газовую горелку и оборудование.     5.4. Монтаж  газопровода,  газоиспользующего  оборудования,  узловучета  газа (далее - УУГ) проводится специализированными организациями,имеющими разрешение (лицензию) на  данный  вид  деятельности,  выданнуюуполномоченным государственным органом в соответствии с ПБГХ.     5.5. Технический надзор за монтажом газопровода, газоиспользующегооборудования, УУГ осуществляется соответствующими службами коммерческо-го потребителя или Поставщиком по договору с Потребителем.     5.6. Новое  или  реконструированное газоиспользующее оборудование,газопроводы, УУГ проходят приемо-сдаточные испытания и принимаются при-емочной  комиссией по акту в соответствии с действующими нормами и Пра-вилами.     Комиссии должны быть представлены разрешительная,  проектная и ис-полнительная документация, включая акты на скрытые работы.     5.7. При  выявлении  недостатков в монтаже УУГ,  газоиспользующегооборудования отступлений от выданных ТУ,  отклонений от проектной доку-ментации, строительным норм, Правил, допуск их в эксплуатацию до устра-нения перечисленных в акте недостатков запрещается.     В работе  комиссии  по приемке в эксплуатацию узлов учета газа,  счасовым расходом газа более 40 куб.м/час, участвует представитель Госэ-нергоинспекции.     5.8. Для коммерческого и бюджетного потребителя,  использующего  всоответствии с топливным режимом резервное (аварийное) топливо,  обяза-тельным условием является наличие принятого в  эксплуатацию  резервноготопливного хозяйства,  а также готовность оборудования к работе, как нагазе, так и на резервном (аварийном) топливе.     5.9. По окончании строительно-монтажных работ на объекте с постро-енным, реконструированным или модернизированным газоиспользующем обору-довании,  проводятся обязательные пуско-наладочные и режимно-наладочныеработы в соответствии с Приложением А.     5.10. Пуск газа на построенное,  реконструированное или модернизи-рованное газоиспользующее оборудование и оборудование,  переводимое  нагаз  с  других  видов топлива,  для проведения пуско-наладочных работ иприемки оборудования в эксплуатацию производится по результатам  готов-ности  газопровода и оборудования к приему газа на основании разрешенияуполномоченного государственного органа,  а также письма Потребителя напоставку газа.     Поставка газа Потребителю производится  Поставщиком  на  основанииусловий заключенного Договора.     5.11. При самовольном пуске газа на газоиспользующее  оборудованиеи/или не санкционированном потреблении газа, Поставщик имеет право отк-лючить Потребителя от газоснабжения и предъявить претензию в  соответс-твии с Приложением Б.     Подача газа возобновляется в порядке, предусмотренном действующимиинструкциями,  только  после возмещения Потребителем Поставщику матери-ального ущерба.     5.12. Режимно-наладочные работы выполняются по методикам, разрабо-танным и утвержденным руководителем наладочной организации  и  согласо-ванным с Госэнергоинспекцией.     5.13. По окончании режимно-наладочных работ представитель наладоч-ной организации,  направляет в Госэнергоинспекцию уведомление на обсле-дование газоиспользующего оборудования с приложением технического отче-та о выполненных работах и режимные карты.     На основании технического отчета и режимных карт  Госэнергоинспек-ция  проводит обследование соответствия показателей энергоэффективностигазоиспользующего оборудования паспортным или проектным  показателям  всрок не более 10 рабочих дней с даты, поступления уведомления на обсле-дование.     5.14. В  случае несоответствия показателей энергоэффективности ра-боты газоиспользующего оборудования паспортным или проектным  показате-лям,  Госэнергоинспекция выдает пуско-наладочной организации письменноепредписание об устранении выявленных замечаний,  с указанием срока про-ведения повторного обследования газоиспользующего оборудования.     По окончании режимно-наладочных работ и итогам  обследования  сос-тавляются акты.     5.15. В процессе эксплуатации  газоиспользующего  оборудования,  спериодичностью  не реже одного раза в 3 года должны проводиться следую-щие режимно-наладочные работы:     а) теплотехническая  (режимная) наладка газоиспользующего оборудо-вания;     б) наладка средств автоматического регулирования и контроля;     в) наладка вспомогательного оборудования.     5.16. При  условии работы газоиспользующего оборудования без нару-шений установленных режимов и на основании обследования,  Госэнергоинс-пекцией  может быть принято решение о переносе срока выполнения очеред-ных режимно-наладочных работ.  Решение о переносе срока оформляется со-ответствующим актом с указанием нового срока.     5.17. Внеплановые наладочные работы Потребитель обязан производитьв следующих случаях:     - после капитального ремонта газоиспользующего оборудования;     - после  внесения конструктивных изменений,  влияющих на эффектив-ность использования газа;     - при  систематических отклонениях работы газоиспользующего обору-дования от параметров, приведенных в режимных картах.               6. Порядок заключения Договора на поставку                (продажу) и передачу (транспортировку)                     природного газа Потребителям      6.1. Взаимоотношения между Поставщиком (транспортировщиком) и ком-мерческим,  бюджетным потребителем должны оформляться Договором на пос-тавку и/или транспортировку газа (далее по тексту - Договор), в которомоговариваются права, обязанности и ответственность сторон.     Договор может иметь Приложения,  в которых отражаются  необходимыедополнительные сведения и условия.     6.2. Договор заключается между коммерческим,  бюджетным потребите-лем  и  Поставщиком  при условии наличия у последнего лицензии согласнодействующему законодательству.     Для заключения Договора коммерческому,  бюджетному потребителю не-обходимо предоставить Поставщику следующие документы:     - заявление, в котором указывается наименование объекта, планируе-мый объем потребления газа;     - данные о наименовании,  типе и количестве газоиспользующего обо-рудования, номинальный расход газа на единицу оборудования, общее часо-вое потребление газа, время работы газоиспользующего оборудования;     - акты приемки в эксплуатацию газоиспользующего оборудования,  га-зопроводов, узла учета газа;     - проектную документацию на газоснабжение,  в том числе и на  узелучета газа;     - разрешение на пуск газа, выданное уполномоченным государственныморганом.     6.3. Договор должен содержать сведения:     - о Субпотребителях (при их наличии). Перечень документов, необхо-димых для заключения договора, который соответствует перечню п.6.2;     - о наличии резервного вида топлива.     6.4. Договорные обязательства поставки газа  не  должны  превышатьобъемы, указанные в технических условиях на присоединение к системе га-зоснабжения, выданные Поставщиком. В противном случае должны быть полу-чены  новые технические условия в соответствии с требованиями настоящихПравил.     6.5. Согласие  о заключении Договора должно быть направлено Сторо-ной, получившей предложение о заключении Договора, не позднее 30 дней смомента его получения.     6.6. При несогласии с условиями  Договора  любая  Сторона,  вправенаправить другой Стороне протокол разногласий к проекту Договора, но непозднее 30 дней с момента его получения.     В случае  если  одна из Сторон не имеет претензий к протоколу раз-ногласий и по истечении срока указанного выше,  письменно не  известиладругую Сторону относительно претензий к протоколу разногласий, то Дого-вор считается принятым.     При потреблении газа коммерческим, бюджетным потребителем по исте-чении срока действия Договора, заключенного на предыдущий период, дого-вор считается пролонгированным на срок до заключения нового договора.     В случае если коммерческий, бюджетный потребитель обратился в суд,то Договор, считается действительным до решения суда.     6.7. Основной потребитель может передать газ Субпотребителю  черезприсоединенный газопровод,  только с согласия Поставщика и путем заклю-чения с ним Договора на общее (суммарное) количество газа,  необходимоедля собственного потребления с учетом отпуска его Субпотребителю.     6.8. Взаимоотношения между коммерческим,  бюджетным потребителем иСубпотребителем,  регулируются  заключенным  между ними Договором.  Приэтом основной Потребитель выступает Поставщиком  перед  Субпотребителемпри наличии лицензии на передачу и/или продажу газа.     6.9. Заключение,  изменение, расторжение или продление Договора напоставку газа или других договоров осуществляются только в соответствиис требованиями действующего законодательства и настоящих Правил.     6.10 При отсутствии у коммерческого, бюджетного потребителя специ-ализированной службы по техническому обслуживанию газопроводов, газоис-пользующего оборудования, приборов учета газа, он имеет право заключитьс Поставщиком договор на техническое обслуживание своего  газового  хо-зяйства.  Условия  технического  обслуживания Поставщиком оговариваютсяДоговором.     6.11. Взаимоотношения  сторон при поставке и пользовании газом длябытового потребителя регулируется типовым Договором на поставку природ-ного газа бытовому Потребителю (населению), в соответствии с Приложени-ем В.          7. Поставка газа Потребителю и режимы газопользования      7.1. Поставщик обязан производить поставку газа Потребителю в  со-ответствии с условиями заключенного Договора и осуществлять контроль засоблюдением установленных режимов газопользования.     7.2. При необходимости изменения договорных объемов поставки газа,Потребитель может обратиться к Поставщику,  не позже 20 числа  текущегомесяца,  за  соответствующим  корректированием  объемов поставки газа вследующем месяце.  Корректировка договорных объемов поставки газа  воз-можна  только в пределах допустимых нагрузок режима газопользования.  Впротивном случае необходимо изменение ТУ на присоединение к  газопрово-ду.     7.3. Для обеспечения устойчивых режимов газоснабжения, при ограни-чении подачи газа, Поставщик при необходимости разрабатывает и вводит вдействие в установленном порядке  графики  ограничения  или  отключенияПотребителей от газоснабжения.     7.4. При ограничении газа и во время аварийных  ситуаций,  графикиотключения и/или ограничения поставки газа применяются в первую очередьк Потребителям, имеющим дебиторскую задолженность и коммерческим потре-бителям.     С Потребителем, имеющим броню газопользования, условия ограниченияи/или отключения поставки газа должны быть оговорены Договором.     7.5. При проведении плановых ремонтных работ на газопроводе и соо-ружениях  на них,  Поставщиком за 3-е суток предупреждает потребителя опрекращении подачи газа через средства массовой  информации  или  своихпредставителей,  телефонограммой, факсимальной связью и другими возмож-ными путями.     7.6. При отключении или ограничении подачи газа,  Потребитель обя-зан перейти на резервный вид топлива.     7.7. Порядок  действия Поставщика по прекращению и ограничению по-дачи газа Потребителю указан в Инструкции "О порядке действий при выяв-лении  нарушений  Правил  поставки и пользования природным газом в Кыр-гызской Республике, Правил учета природного газа в Кыргызской Республи-ке и ДСМ", (Приложение Б).               8. Взаимоотношения сторон при эксплуатации                    газоиспользующего оборудования      8.1. Граница  раздела  балансовой  принадлежности  (собственности)между  Поставщиком  и Потребителем оформляется Актом балансовой принад-лежности газопровода (кроме бытового Потребителя).     Граница раздела  балансовой  принадлежности  (собственности) междуПоставщиком и бытовым потребителем устанавливается:     - для  многоквартирных  жилых домов - отключающее устройство (кранна опуске) перед газовым прибором,  при этом отключающее устройство яв-ляется собственностью Потребителя;     - для домов индивидуальной застройки,  жилищно-строительных коопе-ративов (ЖСК), домов государственного (ведомственного) и муниципальногожилищного фонда - место (врезки) подсоединения к газопроводу Поставщикав соответствии с проектной документацией.     8.2. Граница ответственности:     8.2.1. коммерческого  потребителя - включает газопроводы,  газоис-пользующее оборудование;  приборы учета газа,  пломбы и поводки к  ним,которые находятся на его балансе;     8.2.2. бытового потребителя - включает внутридомовые,  внутриквар-тирные системы газоснабжения,  газовое оборудование (газовая плита, во-донагреватель,  котел,  горелка и др.),  прибор учета газа, целостностьпломб  и  поводков к ним на основании заключенного Договора на поставкугаза и в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики.     8.2.3. Граница ответственности Поставщика перед бытовым потребите-лем включает прибор учета газа и систему газоснабжения до границы  раз-дела балансовой принадлежности (собственности). Прибор учета газа нахо-дится на праве собственности Поставщика,  при этом  ответственность  засохранность,  невмешательство в его работу,  сохранность пломб и другихзащитных средств обеспечивает бытовой Потребитель на основании Договорана установку и эксплуатацию прибора учета газа (газового счетчика).     Ответственность за выполнение технического обслуживания  внутридо-мовой системы газоснабжения многоквартирных жилых домов,  находящихся вобщедолевой собственности жильцов,  за исключением газового  оборудова-ния, осуществляет Поставщик в соответствии с утвержденной в установлен-ном порядке "Инструкцией о порядке  проведения  работ  по  техническомуобслуживанию и ремонту газового оборудования и внутридомовых систем га-зоснабжения".     Техническое обслуживание газового оборудования,  включая отключаю-щее устройство перед газовым оборудованием, принадлежащие бытовому Пот-ребителю  осуществляется  по заявке бытового потребителя Поставщиком наплатной основе и по предъявленному Поставщиком счету за выполненные ра-боты.  Счета на оплату предъявляются на основании Прейскуранта цен, ут-вержденного уполномоченным государственным органом.     Аварийные заявки, поступившие от Потребителя, выполняются бесплат-но и в соответствии требованиями ПБГХ.     8.2.4. Запрещается  производить самовольное перемещение и переуст-ройство внутриквартальных и внутридомовых газопроводов и сооружений  наних, без согласования с Поставщиком.     Распределительные газопроводы и сооружения на них,  проходящие че-рез земельные участки бытовых Потребителей,  могут быть перемещены Пос-тавщиком по заявлению и за счет потребителя.     8.3. В целях обеспечения бесперебойного, безопасного газоснабжения     Потребитель обязан:     а) своевременно заключать с Поставщиком Договор на транспортировкуи/или поставку газа;     б) обеспечить  учет используемого газа согласно требованиям ПУПГ изаключенного Договора;     в) своевременно оплачивать Поставщику за использованный газ в сро-ки определенные Договором. Оплатить Поставщику пеню за задержку платежапо предъявленному счету,  начисленную в соответствии с п.10.7 настоящихПравил;     г) не  превышать потребления объема газа установленного Договором.Эффективно и рационально использовать газ;     д) содержать  в исправном состоянии газопроводы,  газоиспользующееоборудование,  приборы учета газа, обеспечивать сохранность установлен-ных  пломб и других защитных средств,  а их снятие производить только сразрешения и в присутствии Поставщика и с составлением акта;     е) обеспечить выполнение предписаний Поставщика,  Госэнергоинспек-ции по поддержанию надлежащего технического состояния и безопасной экс-плуатации приборов учета газа, газоиспользующего, газового оборудованияпринадлежащего Потребителю,     кроме того, коммерческий, бюджетный потребитель обязан:     ж) обеспечить эксплуатацию газоиспользующего оборудования,  газоп-роводов и сооружений на них,  в соответствии с требованиями действующейэксплуатационной документации, ПБГХ и другой ДСМ;     з) иметь  проектную документацию,  технические описания и паспортана газоиспользующее оборудование и приборы учета газа,  а также  произ-водственные инструкции по их эксплуатации и необходимую техническую ли-тературу;     и) пройти  обучение безопасным методам и приемам выполняемых работв газовом хозяйстве для обслуживания газоиспользующего  оборудования  игазопроводов и сдать экзамен в установленном порядке и сроки;     к) содержать в технически исправном состоянии средства автоматики,контрольно-измерительные приборы,  приборы учета газа и в установленныесроки производить их поверку;     л) внедрять средства автоматизации, современные приборы контроля иучета газа,  оборудование,  обеспечивающее повышение эффективности  ис-пользования газа;     м) обеспечить готовность резервных топливных хозяйств и оборудова-ния к работе на резервном топливе;     н) проводить планово-предупредительный ремонт  средств  автоматикигазоиспользующего оборудования, режимно-наладочные работы каждого агре-гата в установленные сроки;     о) иметь режимные карты для каждого агрегата, составленные по ито-гам режимно-наладочных работ и обеспечить эксплуатацию газоиспользующе-го оборудования в соответствии с ними;     п) ежегодно разрабатывать планы организационно-технических  мероп-риятий  по  повышению  эффективности использования газа и обеспечить ихвыполнение;     р) обеспечить беспрепятственный допуск по служебным удостоверениями зарегистрировать в журнале учета посетителя с указанием  наименованияорганизации, Ф.И.О., должность, цель посещения и сопровождать:     - представителей Поставщика для контроля за газопользованием, сос-тоянием  средств  учета  газа  в любое время суток,  включая выходные ипраздничные дни;     - инспекторов  Госэнергоинспекции для контроля за рациональным ис-пользованием газа и надзора за  организацией  технической  эксплуатациигазоиспользующего оборудования,  состоянием средств учета газа, а такжеза выполнением выданных предписаний;     - представителей уполномоченного государственного органа для конт-роля соблюдения лицензионной деятельности Поставщика;     с) устранять нарушения выявленные представителями Поставщика,  Го-сэнергоинспекции, уполномоченного государственного органа,     кроме того бытовой потребитель обязан:     т) в домах индивидуальной застройки иметь  проектную  документациюна газификацию;     у) обращаться с заявлением к Поставщику для  подключения  (замены,ремонта и др.) газопровода,  газоиспользующего оборудования.  Не допус-кать подключение или замену газового оборудования, прибора учета газа идр. без согласования с Поставщиком;     ф) обеспечить,  беспрепятственный и безопасный допуск (включая вы-ходные  и  праздничные дни,  в аварийных ситуациях в любое время суток)работников Поставщика по предъявлению служебного удостоверения личностии сопровождать его:     - к прибору учета газа для снятия показаний,  осмотра  целостностипломб и других защитных средств прибора учета газа, газопровода и всегогазового оборудования;     - для производства работ по предупреждению аварии и/или устранениюее последствий;     - для выполнения работ по отключению (подключению) газового обору-дования Потребителя и в случаях указанных в пункте  8.6  (д)  настоящихПравил;     х) обращаться в аварийную службу Поставщика в случае аварийной си-туации или при утечке газа;     ц) обеспечить исправное состояние газового оборудования,  дымоходаи/или вентиляционного канала в соответствии с требованиями ПБГХ;     ч) информировать Поставщика в случае изменения места жительства  иоплатить  задолженность  за  потребленный  газ согласно п.9.2 настоящихПравил.     8.4. Потребитель обязан своевременно сообщать:     а) Поставщику:     - о  всех нарушениях и неисправностях в работе СИ узла учета газа,газоиспользующего оборудования,  повреждении или срыве пломб, об авариии др.;     - об изменении коммерческим потребителем юридического адреса, бан-ковских реквизитов, организационно-правовой формы, а также наличие Суб-потребителя, с приложением подтверждающих документов;     - об  увеличении  (дополнительной  установке) или уменьшении коли-чества газоиспользующего оборудования;     б) в органы Госэнергоинспекции:     - о фактах действий Поставщика, противоречащих настоящим Правилам;     в) в уполномоченный государственный орган о нарушениях Поставщикомусловий и правил лицензионной деятельности.     8.5. Потребитель имеет право:     а) на бесперебойную и безопасную поставку газа в установленные До-говором сроки;     б) получать от Поставщика достоверную информацию о тарифах на газ,расценках  на  оказываемые  услуги  и применяемые материалы и по другимвопросам, затрагивающим интересы Потребителя;     в) на  своевременное выполнение работ по техническому обслуживаниюи/или ремонту газоиспользующего оборудования и газопровода согласно по-данной заявке Поставщику от бытового потребителя и согласно заключенно-му договору на техническое обслуживание для коммерческого (индивидуаль-ного предпринимателя) и бюджетного потребителя;     г) обращаться к Поставщику с заявлением для  разрешения  вопросов,входящих в сферу деятельности Поставщика;     д) обращаться к Поставщику с заявлением по перерасчету сумм начис-ленных  платежей:  при временном отсутствии газоснабжения,  обнаруженииошибок и неточностей в предъявленном ему платежном документе (счете);     е) обращаться в уполномоченные государственные органы и обществен-ные организации по вопросам ненадлежащего исполнения Поставщиком  усло-вий Договора и другим вопросам, касающимся деятельности Поставщика;     ж) обращаться в суды с иском о взыскании ущерба,  нанесенного Пос-тавщиком вследствие невыполнения им договорных обязательств.     8.6. Поставщик обязан:     а) обеспечить:  бесперебойное,  надежное  газоснабжение,  качествопоставки газа должно соответствовать требованиям ГОСТ 5542;     б) заключить  с газотранспортной организацией Договор на транспор-тировку, а с Потребителем на поставку газа;     в) требовать  от газотранспортной организации поставку одорирован-ного газа и периодически контролировать интенсивность запаха газа в га-зопроводах, в соответствии с требованиями нормативной документации;     г) передавать газотранспортной организации и  коммерческому,  бюд-жетному  потребителю (при необходимости) анализ поставляемого газа,  нереже одного раза в декаду;     д) оперативно оповещать газотранспортную организацию и Потребителяо всех изменениях,  связанных с ограничениями или перерывом в газоснаб-жении не позднее,  чем за 12 часов,  в аварийных ситуациях, связанных ссокращением подачи газа не позднее,  чем за 6 часов,  а в случае угрозыжизни людей или материального ущерба должны быть приняты меры по немед-ленному отключению газопроводов от системы газоснабжения.     Информировать о  причинах сокращения или прекращения подачи газа ио сроках восстановления нормального режима газоснабжения;     е) письменно уведомлять газотранспортную организацию о прекращенииподачи газа Потребителю за 3-е суток до момента отключения;     ж) согласовывать  с газотранспортной организацией заявки на прове-дение ремонта газопровода и/или сооружений на нем не  позднее,  чем  за3-е суток, до проведения ремонта;     з) предоставлять информацию Потребителю о планируемых ограниченияхили  прекращении  подачи газа за 3-е суток,  с указанием причин и срокаперерыва,  путем оповещения телефонограммой,  факсограммой, через своихпредставителей, средства массовой информации и вывешивания информации впунктах приема оплаты за газ;     и) информировать  Потребителя  об  изменении тарифа на газ,  черезсредства массовой информации и путем вывешивания его в  пунктах  приемаоплаты за газ, не позднее 5 суток после введения их в действие;     к) производить перерасчет сумм начисленных платежей  по  заявлениюПотребителя: при временном отсутствии газоснабжения, обнаружении ошибоки неточностей в предъявленном ему платежном документе (счете);     л) письменно уведомлять Потребителя о прекращении ему подачи газа,вследствие его задолженности по оплате фактически использованного газа,но не менее чем за 3 суток до отключения;     м) по заявлению Потребителя восстановить ему подачу газа в порядкеочередности (но не позднее 30 дней) после погашения Потребителем задол-женности за потребленный газ и оплаты услуг за подключение;     н) ежемесячно  снимать показания прибора учета газа у коммерческо-го, бюджетного потребителя и оформлять актом;     о) производить  осмотр:  газопровода согласно проектной документа-ции,  прибора учета газа Потребителя,  а так же проверять  соответствиепроекту  газоиспользующего  оборудования  при каждом его посещении и порезультатам осмотра определять правильность учета;     п) по результатам проверки оформить двухсторонний акт о выявленныхнарушениях в учете газа и вручить один экземпляр Потребителю;     р) выполнять предписания, выданные Госэнергоинспекцией в указанныев них сроки, не допускать нарушений ДСМ и требований настоящих Правил;     с) предоставлять ответ на заявление Потребителя в сроки,  установ-ленные законодательством Кыргызской Республики,     бытовому потребителю:     т) первоначально установить поверенный прибор учета газа  и  пере-дать его для эксплуатации по Акту (Приложение Б). Периодически, в уста-новленные сроки производить его поверку и в необходимых случаях ремонт;     у) ежемесячно  снимать показания прибора учета газа и вносить их введомость, в которой должен быть указан адрес, Ф.И.О. бытового потреби-теля, N прибора учета газа, предыдущие и последующие показания, которыеподтверждаются подписью в ведомости бытовым потребителем;     ф) ежемесячно  предъявлять счет на оплату использованного газа (запрошлый календарный месяц), не позднее 10 числа следующего месяца;     х) при  любом  осмотре системы газоснабжения,  прибора учета газа,установке прибора учета газа,  снятии его на поверку или ремонте, плом-бировании  прибора  учета газа,  оклеивании счетного механизма защитнымталоном и т.п. необходимо оформить актом. Один экземпляр акта вручаетсябытовому потребителю;     ц) выдавать обязательные для исполнения предписания по поддержаниюисправного технического состояния и безопасной эксплуатации системы га-зоснабжения,  находящейся в собственности Потребителя включая дымоходы,вентиляционные каналы и газовое оборудование. При обнаружении неисправ-ности газового оборудования, представитель Поставщика обязан устно про-инструктировать бытового потребителя по ПБГХ,  при необходимости напра-вить в службу по ремонту газового оборудования и/или в службу по ремон-ту дымоходов или вентиляционных каналов;     ш) выполнять заявки на техническое обслуживание или ремонт газово-го  оборудования,  газопровода  в  согласованный с бытовым Потребителемсрок.     При поступлении  заявки  об аварийной ситуации связанной с утечкойгаза, Поставщик действует в соответствии с требованиями ПБГХ.     Представитель Поставщика,  получивший заявку, должен сообщить зая-вителю (Потребителю) свою фамилию,  регистрационный номер заявки и про-вести инструктаж по технике безопасности.     8.7. Поставщик имеет право:     а) пломбировать  любые  узлы и элементы узла учета газа,  запорнуюарматуру,  имеющую отношение к учету газа в присутствии  Потребителя  ссоставлением Акта;     б) принимать решение о прекращении или ограничении подачи газа принарушениях действующих Правил, норм, условий Договора согласно Инструк-ции "О порядке действий при выявлении нарушений Правил поставки и поль-зования природным газом в Кыргызской Республике, Правил учета природно-го газа в Кыргызской Республике и ДСМ", (Приложение Б);     в) вводить  график  ограничения и отключать Потребителя,  согласнотребованиям заключенного Договора;     г) требовать от Потребителя соблюдения действующих Правил, а такжесвоевременной оплаты, фактически использованного газа и выполненных ра-бот;     д) отключать Потребителя от газоснабжения в случаях:     - аварийной  ситуации на газопроводе или газоиспользующем оборудо-вании Потребителя;     - не исполнения Потребителем п.8.3 (ф) настоящих Правил;     - выявления факта хищения газа;     - нарушения  бытовым  потребителем требований "Инструкции по безо-пасному использованию газа в быту";     - при  выявлении перемонтажа газоиспользующего (газового) оборудо-вания или газопровода без согласования с Поставщиком;     е) производить  по  Б.4 расчет использованного газа при выявленныхнарушениях п.Б.2 при этом неисправность прибора учета газа  подтвержда-ется заключением уполномоченного государственного органа;     ж) привлекать в необходимых случаях  специалистов  из  независимыхорганизаций, для проведения независимой экспертизы и получения заключе-ний.     8.8. Поставщик  не несет материальной ответственности перед Потре-бителем:     а) за ограничение,  прекращение или перерыв в поставке газа,  выз-ванные форс-мажорными обстоятельствами,  а также в случаях указанных  вПриложении Б.5;     б) за неправильные действия персонала Потребителя (отключение  га-зоиспользующего  оборудования,  механические  повреждения газопровода иоборудования, нарушение настоящих Правил, ПБГХ), приведшие к отключениюот газоснабжения, к пожару, несчастному случаю, материальному ущербу;     в) за нарушения Потребителем режимов газопользования,  указанных вДоговоре.     8.9. В зависимости от характера нарушений представители Поставщикаи  Потребителя могут быть привлечены к ответственности в соответствии сдействующим законодательством Кыргызской Республики.                 9. Ответственность бытового потребителя               (население) и Поставщика при эксплуатации                    газоиспользующего оборудования      9.1. Поставщик обязан производить поставку газа бытовому  потреби-телю  в  соответствии  с условиями заключенного Договора и осуществлятьконтроль за соблюдением установленных режимов подачи газа.     9.2. При смене собственника квартиры,  жилого дома, (купля-продажажилья, обмен, дарение и пр.) новый владелец обязан в 10-ти дневный срокобратиться  к Поставщику и заключить Договор на поставку природного га-за.     При этом Поставщику необходимо:     - произвести переоформление  документов  на  газоснабжение  новомуПотребителю в 10-ти дневный срок с момента его обращения к Поставщику;     - проверить наличие прибора учета газа,  поверить (если истек срокповерки)  или установить поверенный прибор учета газа,  передать его наответственную сохранность Потребителю и заключить "Договор на установкуи эксплуатацию газового счетчика", приложение Д ПУПГ;     - при отсутствии, по какой-либо причине, прибора учета газа - про-извести  инвентаризацию  газового  оборудования;  уточнить наличие лиц,проживающих в квартире,  жилом доме,  сверить по техническому  паспортуплощадь отапливаемого помещения и др.;     - ознакомить бытового  потребителя  с  соответствующими  разделаминастоящих Правил, ПБГХ под роспись.     В случае не оформления Договора на поставку природного газа в ука-занный срок подача газа бытовому потребителю прекращается.     9.3. Бытовой потребитель,  занятый индивидуальной предприниматель-ской деятельностью и использующий газ для этих целей,  должен зарегист-рироваться у Поставщика,  как коммерческий потребитель  и  заключить  сПоставщиком Договор на поставку газа.     Расчет за использованный газ производится по отдельно  установлен-ному прибору учета газа и тарифу на газ, как для коммерческого потреби-теля.     При обнаружении Поставщиком не зарегистрированного бытового потре-бителя,  занятого индивидуальной предпринимательской деятельностью, на-рушений  требований Правил газоснабжение ему прекращается до устранениянарушений, объем использованного газа рассчитывается по Б.4.4     9.4. При снятии прибора учета газа на поверку или ремонт,  Постав-щик устанавливает поверенный прибор учета газа и оформляет Акт по  При-ложению Б.6.  Начисление оплаты за газ производится по показаниям уста-новленного прибора учета газа.     В случае  отсутствия  у  Поставщика обменного фонда приборов учетагаза, устанавливается перемычка на газопроводе и оплата за использован-ный газ ведется по среднесуточному потреблению газа за один из предыду-щих месяцев (выбранных из условий аналогичного сезона и сохранения  ко-личества газоиспользующего оборудования). Расчетный период по среднесу-точному потреблению газа не должен превышать одного месяца,  в  течениекоторого Поставщик обязан установить поверенный прибор учета газа.     Установку прибора учета газа после его поверки или ремонта  произ-водит Поставщик с вручением Акта.  После ремонта прибора учета газа до-полнительно бытовому Потребителю вручается техническое заключение орга-низации, выполнившей ремонт.     9.5. При снятии прибора учета газа  на  экспертизу  (подозрение  овозможном вмешательстве в его работу) Поставщик действует по Б.3.4.     Снятие прибора учета газа по любой причине производится с  состав-лением Акта,  где указывается - номер прибора учета газа, его фактичес-кие показания,  номера снятых пломб, причина снятия прибора учета газа,все  действующее  газоиспользующее  оборудование,  часовой расход газа,Ф.И.О.  и должность представителя Поставщика. При этом указывается при-чина снятия прибора учета.     9.6. При отсутствии прибора  учета  газа  у  бытового  потребителя(первоначально прибор учета газа не был установлен):     9.6.1. Расчет за использованный газ производится по нормам потреб-ления природного газа населением на отопление, пищеприготовление, горя-чее водоснабжение, утвержденным уполномоченным государственным органом.     9.6.2. В случае перерыва газоснабжения,  бытовой потребитель в тотже день обязан известить об этом Поставщика.  Данный  факт  оформляетсяактом, который подписывает бытовой потребитель, представитель Поставщи-ка, домком или председатель квартального комитета в присутствии инициа-тивной группы жильцов.     При отсутствии представителя Поставщика в  течение  6  часов,  актподписывает  домком или председатель квартального комитета и два другихбытовых потребителя,  имеющие с заявителем общий газопровод. Данный акти  заявление  бытового  потребителя о перерыве в газоснабжении являютсяоснованием для выполнения перерасчета оплаты за газ.     Факты отключения района или участка от газоснабжения регистрируют-ся в журнале аварийно-диспетчерской службы Поставщика.     Поставщик обязан  принять  все меры по возобновлению газоснабжениябытовому потребителю в соответствии с условиями Договора, выполнить пе-рерасчет  объемов использованного газа при перерыве газоснабжения болееодних суток.     9.6.3. Поставщик производит бытовому потребителю перерасчет за ис-пользованный газ:     а) в случае изменения отапливаемой площади, количества лиц, прожи-вающих по данному адресу,  бытовой потребитель должен известить об этомПоставщика  не  позднее  месяца  после свершившегося факта в письменнойформе с предоставлением подтверждающих документов;     б) в случае временного выезда одного или нескольких лиц, проживаю-щих по данному адресу на срок свыше одного месяца,  оплата за газ с от-сутствующих лиц не взимается,  если в течение одного месяца после возв-ращения Поставщику предоставлено заявление с подтверждающими документа-ми (копии проездного документа,  путевки, командировочное удостоверениеи т.д.).     Документы по  истечению  установленного срока Поставщиком не расс-матриваются и перерасчет не производится.     в) в случае п.9.6.2 настоящих Правил.     9.6.4. При освобождении жилого помещения на  продолжительный  срокбытовой потребитель уведомляет об этом Поставщика заявлением.  В данномслучае Поставщик действует в соответствии с требованиями ПБГХ.     9.6.5. Перед  началом  отопительного сезона в домах индивидуальнойзастройки Поставщик снимает пломбу,  установленную на перекрытом запор-ном  устройстве (кране или на заглушке) к отопительному газовому обору-дованию, о чем составляет акт.     После окончания отопительного периода в домах индивидуальной заст-ройки, Поставщик отключает отопительное газовое оборудование и устанав-ливает  пломбу  на перекрытом отключающем запорном устройстве (кране наопуске или на заглушке), составляет Акт об отключении газового оборудо-вания  в  связи с окончанием отопительного периода,  с указанием номераустановленной пломбы.     По заявлению  бытового потребителя допускается изменять сроки ото-пительного периода.     9.6.6. При  отказе  бытового  потребителя  в  домах индивидуальнойзастройки от газоснабжения для целей отопления или других нужд, Постав-щик демонтирует газопровод с оформлением акта.     Работы по отключению бытового потребителя от газоснабжения  выпол-няются Поставщиком за счет средств бытового потребителя по предъявлениюсчета на выполненные работы.                    10. Расчеты за использованный газ      10.1. Не допускается поставка газа коммерческому,  бюджетному Пот-ребителю без прибора учета газа.  Требования по организации учета газа,к узлу учета газа,  прибору учета газа приемке его в эксплуатацию опре-делены ПУПГ.     При строительстве и вновь вводимом жилье  необходима  обязательнаяустановка приборов учета газа.     10.2. Установка и снятие приборов учета газа на поверку и/или  ре-монт у промышленных потребителей производится его персоналом в присутс-твии представителя Поставщика.     10.3. Учет газа должен,  как правило, производиться на границе ба-лансовой принадлежности (раздела) газовых сетей Поставщика и Потребите-ля (кроме бытового потребителя).     Если приборы учета газа установлены не на границе раздела,  расчетза газ производится с учетом потерь газа на участке газопровода от гра-ницы балансовой принадлежности до места установки  прибора  учета  газаПотребителя (кроме бытового потребителя).     Расчет потерь газа на газопроводе производит Поставщик совместно сПотребителем  в соответствии с действующей методикой определения потерьгаза.     Потери газа на газопроводе Потребителя и Субпотребителя (кроме бы-тового потребителя) распределяются пропорционально их доле  газопользо-вания.     Газопроводы от границы раздела,  находящиеся в эксплуатации Потре-бителя,  должны быть под систематическим наблюдением, подвергаться про-веркам технического состояния, техническим, капитальным ремонтам, конт-ролироваться периодическим обходом в соответствии требованиям ПБГХ.     10.4. Объем поставленного и/или протранспортированного газа ежеме-сячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем (или по срокам,оговоренным Договором),  оформляется актом об объеме поставленного-при-нятого газа,  подписанном и скрепленном печатями газотранспортной орга-низации и/или Поставщика и коммерческого потребителя.  Акт служит осно-ванием для окончательного расчета за поставляемый газ, но Стороны впра-ве оспорить объем поставленного-принятого газа, указанный в акте, в те-чение 10 дней после подписания акта.     При выявлении нарушений Правил,  указанных в Приложении  Б,  срокикорректировки  объемов газа осуществляются в соответствии с ПриложениемБ.     При несогласии  одной  из  Сторон  с величиной объема поставленно-го-принятого газа несогласная Сторона подписывает акт,  изложив мотиви-рованное мнение.     При наличии разногласий,  Стороны вправе обратиться в суд. До при-нятия  решения судом объем поставленного-принятого газа устанавливаетсяв соответствии с подписанным актом.     10.5. Снятие  показаний  с прибора учета газа за расчетный период,для выполнения расчетов за использованный  газ,  должно  осуществлятьсяежемесячно для всех категорий Потребителей персоналом Поставщика в при-сутствии Потребителя, с последующим вручением платежного документа.     В случае,  невозможности снятия показаний прибора учета у Потреби-теля по причине его отсутствия,  Поставщик осуществляет расчет  за  ис-пользованный газ за первый месяц,  как за предыдущий,  а за второй рас-четный месяц по проектной мощности всего газового оборудования при  егокруглосуточной работе.     При этом корректировка объемов газа производится после  осмотра  ирегистрации показаний прибора учета газа персоналом Поставщика.     10.6. При обнаружении в платежном документе ошибок  в  расчете,  впоказаниях прибора учета газа,  Потребитель обязан заявить об этом Пос-тавщику.     Поставщик в  течение  10 суток проверяет материалы на соответствиеподанному заявлению и направляет Потребителю письменный ответ.     В случае подтверждения фактов, изложенных в заявлении Потребителя,Поставщик выписывает платежный документ, которым корректирует ранее вы-писанную сумму для оплаты Потребителем.     10.7. В платежном документе указывается дата его вручения, сумма исрок оплаты за использованный газ, процент пени за каждый день просроч-ки оплаты.     В случае несвоевременной оплаты за использованный газ, Потребителю(кроме льготной категории бытовых потребителей) начисляется пеня в раз-мере,  0,5 процента от суммы задолженности за каждый просроченный день,но не выше 100 процентов от суммы основного долга.     С коммерческого  потребителя  уплата пени взимается в безакцептномпорядке.     Независимо от  права  взыскания  пени,  за Поставщиком сохраняетсяправо прекращения поставки газа Потребителю,  в соответствии с Приложе-нием Б.5.     Ограничение поставки газа или отключение Потребителя от  газоснаб-жения не освобождает его от оплаты пени.     Поставщик не имеет право подавать газ бытовому потребителю при за-долженности  по  оплате  за использованный газ продолжительностью болеетрех месяцев.     10.8. Перечень  категорий  бытовых потребителей,  имеющих право нальготную оплату и льготные нормы потребления газа,  утверждается Прави-тельством Кыргызской Республики.     10.9. При возникновении спорных вопросов между Поставщиком и  Пот-ребителем,  связанных с использованием газа,  стороны решают спор путемпереговоров или в суде.     10.10. В случае выхода из строя прибора учета газа, расчет исполь-зованного  газа  производится  в  соответствии  с  Приложением   Б.4.1,Б.4.6.1.     10.11. В случае отчуждения газоиспользующего объекта  (продажа,  втом  числе  и жилья и т.д.),  Потребитель обязан провести с Поставщикомсверку оплаты задолженности за использованный газ на момент  отчужденияс обязательной оплатой задолженности.  При этом пригласить Поставщика исоставить акт о состоянии прибора учета газа.     Переоформление объекта  недвижимости в местных регистрационных ор-ганах Госрегистра Кыргызской Республики производится только по  предос-тавлению  справки  об  отсутствии задолженности за использованный газ уданного Потребителя,  с отметкой Поставщика об исправном состоянии при-бора учета газа.     В случае приобретения в собственность газоиспользующего объекта  снепогашенной  задолженностью за использованный газ,  ответственность пооплате за использованный,  но не оплаченный газ возлагается  на  новоговладельца объекта.     10.12. Расчеты за использованный газ, осуществляются по тарифам нагаз,  утвержденным уполномоченным государственным органом для соответс-твующих групп Потребителей, в том числе и Субпотребителей.     10.13. Расчеты за поставляемый газ коммерческим и бюджетным потре-бителем производятся в порядке 100%  предоплаты. Условия окончательногорасчета устанавливаются Договором.     Для бытового  потребителя  окончательный  расчет  производится  непозднее 10 дней с момента предъявления Поставщиком счета на оплату, ес-ли иное не предусмотрено технологическими особенностями  прибора  учетагаза.     10.14. Погашение просроченной  дебиторской  задолженности  за  газ(более 2-х месяцев) производится в хронологическом порядке:  сумма про-изведенного Потребителем платежа погашает прежде всего  основную  суммудолга  за  первый месяц,  затем - пени за первый месяц,  а в оставшейсячасти - основную сумму долга и пени за следующий месяц и т.д.     10.15. В случае обнаружения представителями Поставщика утечки газадо прибора учета газа, на принадлежащих Потребителю газовых сетях, пот-ребитель обязан оплатить Поставщику дополнительно расход газа в размере10%  от фактически использованного объема газа с момента последней про-верки Поставщика.                  11. Государственный надзор и контроль      11.1. Государственный  контроль  и  надзор  по вопросам соблюдениятребований Правил, норм, ГОСТов, организации эксплуатации и техническо-го состояния газоиспользующего оборудования и узлов учета газа осущест-вляется Госэнергоинспекцией.     11.2. Контроль за газоиспользующим оборудованием,  эксплуатируемымпо специальным правилам,  осуществляется в соответствии  с  действующимзаконодательством.     11.3. Выполнение предписания, выданного Госэнергоинспекцией, в ус-тановленные сроки, является обязательным для всех хозяйствующих субъек-тов любых форм собственности и ведомственной принадлежности.     11.4. Деятельность   сотрудников  Госэнергоинспекции  регулируетсядействующим законодательством Кыргызской Республики.     11.5. Руководители государственных органов,  хозяйствующие субъек-ты,  не выполняющие обоснованные требования Госэнергоинспекции или пре-пятствующие их выполнению,  несут ответственность, предусмотренную нор-мативными правовыми актами Кыргызской Республики.     11.6. Осуществление  Госэнергоинспекцией  надзора  и контроля,  засостоянием учета газа и  за  техническим  состоянием  газоиспользующегооборудования, не снимает ответственности:     а) с министерств,  ведомств,  хозяйствующих субъектов  любых  формсобственности  и ведомственной принадлежности за выполнение своих функ-ций по контролю и надзору за газоиспользующим оборудованием,  приборамиучета газа и газопроводами,  находящимися в их ведении или собственнос-ти;     б) с  Потребителей и Поставщика - за соблюдение настоящих Правил итребований ДСМ.                                                            Приложение А                                                         (обязательное)                               ТРЕБОВАНИЯ    к проведению наладочных работ на газоиспользующем оборудовании      А.1. Общие положения      Требования к  проведению наладочных работ на газоиспользующем обо-рудовании разработаны в соответствии с требованиями  Закона  КыргызскойРеспублики "Об энергосбережении", Правил поставки и пользования природ-ным газом в Кыргызской Республики (ПППГ).     А.1.1. Газоиспользующее  оборудование подлежит наладке при пуске вэксплуатацию, после реконструкции или капитального ремонта, а также пе-риодически  после  определенного срока эксплуатации при работе,  как нагазе, так и резервном топливе.     Наладка должна включать в себя комплекс работ:     - наладку газоиспользующего оборудования;     - наладку средств автоматического регулирования;     - наладку теплоутилизационных устройств (при наличии);     - наладку  вспомогательного оборудования (в том числе оборудованиехимводоподготовки).     Конечным результатом наладочных работ на газоиспользующем оборудо-вании, должно являться:     - определение оптимальных условий сжигания топлива при работе обо-рудования;     - оптимальных  режимов работы с учетом технологических условий приминимально возможных удельных расходах топлива.     А.1.2. Наладочные работы газоиспользующего оборудования проводятсяспециализированными наладочными организациями и/или наладочными служба-ми предприятий, имеющими и получившими:     - лицензию на право заниматься указанными видами деятельности;     - разрешение  уполномоченного государственного органа на пуско-на-ладочные работы.     А.1.3. Потребителям  запрещается  заключать Договор подряда на вы-полнение наладочных работ на газоиспользующем оборудовании с наладочны-ми организациями, не имеющих документов, указанных в А.1.2.     А.1.4. Наладочные работы на газоиспользующем оборудовании,  систе-мах  автоматизации,  теплоутилизационных  устройствах,  вспомогательномоборудовании (в том числе оборудовании химводоподготовки) должны выпол-няться по методикам разработанным и утвержденным руководителем наладоч-ной организации и согласованным Госэнергоинспекцией.     А.1.5. Наладочные организации, проводящие наладочные работы, долж-ны быть обеспечены приборами,  позволяющими выполнить необходимые изме-рения в соответствии с согласованными и утвержденными методиками.     А.1.6. Персонал наладочных организаций должен пройти проверку зна-ний  ПБГХ,  ПППГ,  инструктивных  и нормативных документов регулирующихвопросы рационального и эффективного использования  газа  и  резервноготоплива в комиссиях с участием Госэнергоинспекции.     Лица, не прошедшие проверку знаний указанных документов,  к прове-дению наладочных работ не допускаются.      А.2. Проведение наладочных работ. Контроль качества наладочных          работ      А.2.1. Наладка газоиспользующего оборудования проводится после по-лучения  Потребителем  и газоснабжающей организацией разрешения на пускгаза для производства наладочных работ,  выданного уполномоченным госу-дарственным органом.     А.2.2. Наладочные работы действующего газоиспользующего оборудова-ния должна проводиться не реже одного раза в три года.     При условии работы газоиспользующего  оборудования  без  нарушенийустановленных режимов и на основании обследования проведенного Госэнер-гоинспекцией,  может быть принято решение о переносе  срока  выполненияочередных режимно-наладочных работ. Решение о переносе срока оформляет-ся соответствующим актом с указанием нового срока.     А.2.3. Внеплановые  наладочные  работы Потребитель обязан произво-дить в следующих случаях:     - после капитального ремонта газоиспользующего оборудования;     - после внесения конструктивных изменений,  влияющих на  эффектив-ность использования газа;     - при систематических отклонениях работы агрегата  от  параметров,приведенных режимных картах;     - при изменении технологических характеристик  потребляемого  газа(топлива).     А.2.4. По результатам работ,  после их завершения наладочной орга-низацией  составляется  технический отчет о проведенной наладке газоис-пользующего оборудования, средств автоматического регулирования и безо-пасности, теплоутилизационных устройств (при их наличии), вспомогатель-ного оборудования,  в котором указываются все показатели,  влияющие  наэффективность использования топлива (газа). Включаемые в отчет режимныекарты и графики работы должны составляться по  формам,  содержащимся  вутвержденных методиках проведения наладочных работ.     В режимных картах указываются все величины, характеризующие эффек-тивную  работу  оборудования в проектных режимах эксплуатации,  образцырежимных карт утверждаются Госэнергоинспекцией при согласовании методикпроведения работ, а на графиках - только те величины, оперативный конт-роль, за которыми осуществляется обслуживающим персоналом по показаниямстационарных контрольно-измерительных приборов.     А.2.5. Контроль качества наладки  газоиспользующего  оборудования,осуществляет Госэнергоинспекция путем контрольного обследования газоис-пользующего оборудования со снятием "фотографии" при  работе  не  менеечем  на одной из нагрузок,  указанных в режимной карте,  и рассмотрениятехнического отчета о режимной наладке в присутствии представителей ор-ганизации-заказчика и наладочной организации.     После проверки качества наладочных работ оформляется акт о  готов-ности оборудования к эффективному использованию газа.     А.2.6. При низком качестве наладочных работ по  предписанию  Госэ-нергоинспекции  производится повторная наладка газоиспользующего обору-дования за счет средств организации, выполнявшей указанные работы.     А.2.7. При  неоднократном некачественном выполнении наладочных ра-бот Госэнергоинспекция может применить к соответствующей наладочной ор-ганизации  через  лицензионную  комиссию  различные  меры  воздействия,вплоть до аннулирования разрешения на производство наладочных работ.      А.3. Общие требования к содержанию технических отчетов  наладочных          организаций      А.3.1. Технический  отчет о наладке газоиспользующего оборудованиядолжен освещать весь комплекс работ по наладке:  газоиспользующего обо-рудования, средств автоматического регулирования и безопасности, тепло-утилизационных устройств (при их наличии),  вспомогательного оборудова-ния  при работе на газе и резервном топливе и включает в себя следующиеразделы:     А.3.1.1. Введение,  в котором указываются основания для проведенияработ (номер и дата Договора,  разрешения на проведение наладочных  ра-бот),  объем и виды выполняемых работ,  сроки выполнения, перечень лиц,проводивших работу, с указанием должностей.     А.3.1.2. Характеристика оборудования,  в котором указываются типы,марки, количество налаживаемого оборудования (основного, утилизирующегои вспомогательного), систем автоматического регулирования и безопаснос-ти,  технологические процессы,  данные о технических характеристиках  исоставе топлива, сведения о наличии приборов учета расхода топлива.     А.3.1.3. Программа,  утвержденная руководителем наладочной органи-зации и условия проведения работ,  в котором описываются условия прове-дения работ, состояние, специфические особенности топливоиспользующих итеплоутилизирующих установок,  вспомогательного оборудования; способы исхемы измерения параметров работы оборудования; перечень использованныхприборов и приспособлений (штатных и специально установленных).     А.3.1.4. Результаты работы, в которых отражаются итоги окончатель-ной  обработки  материалов,  примененные методики расчетов.  Результатыдолжны быть систематизированы в виде таблиц, графиков, режимных, техно-логических карт, а также включать в себя:     а) расчет экономической эффективности выполненных работ (для дейс-твующего оборудования);     б) режимные карты работы основного,  теплоутилизирующего  (при  ихналичии) и вспомогательного оборудования (в том числе оборудование хим-водоподготовки), при работе на газе и резервном топливе;     в) сведения о достигнутом наладкой коэффициента полезного действиякотлоагрегата (брутто),  удельном расходе топлива в условном исчислениина единицу выработанной энергии (тепловой, электрической);     г) сведения (для котельных) о расходе тепла на собственные  нужды,о количестве возвращаемого конденсата в котельную, средневзвешенном КПД(нетто) котельной и удельном расходе топлива в условном  исчислении  наединицу отпущенной энергии;     д) рекомендации по рациональной загрузке котлоагрегатов в  зависи-мости от количества энергии отпускаемой котельной;     е) графики зависимости параметров работы оборудования (КПД, топли-ва, воздуха, потерь тепла с уходящими газами, потери тепла в окружающуюсреду и т.д.) от производительности (паро- и теплопроизводительности);     ж) график соотношения давления газа (топлива) и воздуха при работеоборудования в автоматическом режиме, совмещенный с графиком, построен-ном на основании результатов наладки топочных процессов;     з) тепловой баланс технологического оборудования,  сведения о дос-тигнутом  наладкой  коэффициента  полезного действия,  удельном расходетоплива в условном исчислении на единицу готовой  продукции,  с  учетомкалорийности газа и с переводным коэффициентом;     и) акты о включении в работу и наладке автоматики регулирования, иуправления  работой  топливопотребляющего,  теплоутилизирующего (при ихналичии) и вспомогательного оборудования;     к) сводные  ведомости результатов испытаний,  в которых приводятсяпоказатели работы оборудования до и после проведения наладки;     л) акт об окончании наладочных работ.     А.3.1.5. Выводы и предложения,  в которых приводится анализ  полу-ченных результатов, и перечисляются рекомендуемые организационно-техни-ческие мероприятия,  направленные на повышение эффективности работы га-зоиспользующего оборудования.     А.3.1.6. Для персонала обслуживающего газоиспользующее  оборудова-ние  дополнительно  разрабатывается  Инструкция по эксплуатации газоис-пользующего оборудования.      А.4. Требования к составлению методик проведения пусконаладочных и          режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании      А.4.1. Методики  проведения  пуско-наладочных и режимно-наладочныхработ на газоиспользующее оборудование разрабатываются  и  утверждаютсяруководителем наладочной организации,  согласовываются Госэнергоинспек-цией.     А.4.2. Методики  проведения  пуско-наладочных и режимно-наладочныхработ на газоиспользующем оборудовании разрабатываются на основании ти-повых методик с учетом технических паспортов,  инструкций заводов - из-готовителей по эксплуатации оборудования,  нормативных документов,  ин-формационных писем организаций - разработчиков оборудования,  ДСМ (нор-мативно-технической документации), регулирующих вопросы рационального иэффективного использования газа.     А.4.3. Методика проведения пуско-наладочных работ, включает следу-ющие разделы:     а) проверка готовности оборудования к проведению наладочных работ;     б) порядок пуска вновь вводимого в эксплуатацию оборудования;     в) порядок проведения комплексного  опробования  газоиспользующегооборудования;     г) составление режимных карт по эксплуатационным  контрольно-изме-рительным приборам.     А.4.4. Методика проведения режимно-наладочных работ  и  балансовыхиспытаний газоиспользующего оборудования, включает следующие разделы:     а) проверка готовности оборудования к испытаниям;     б) "Фотография" работы оборудования;     в) проведение режимно-наладочных и балансовых испытаний;     г) обработка и анализ материалов балансовых испытаний;     д) определение КПД (брутто) установки удельных расходов топлива наединицу готовой продукции для котельных на единицу выработанной и отпу-щенной энергии;     е) расчет экономической эффективности проведенных режимно-наладоч-ных работ (для действующего оборудования);     ж) составление режимных карт работы газоиспользующего оборудованияс определением экономических показателей.     А.4.5. Методика  по  наладке систем автоматического регулирования,включает следующие разделы:     а) проверка работоспособности приборов;     б) технология наладки различных систем автоматического регулирова-ния;     в) проверка элементов систем и их настройка.     А.4.6. Методика  по наладке водно-химического режима котлов и обо-рудования химводоподготовки, включает следующие разделы:     а) режимно-наладочные работы химводоподготовки;     б) режимно-наладочные работы деаэрационной установки;     в) наладка водно-химического режима котла, с определением качествапара и режима продувок.     А.4.7. Методика по учету расхода энергоресурсов включает следующиеразделы:     - порядок  проверки правильности монтажа средств измерения расходаэнергоресурсов;     - обработка показаний измерительных комплексов.     А.4.8. В каждой методике должен быть приведен перечень нормативныхдокументов, использованных при ее разработке.     А.4.9. В действующие методики могут вноситься изменения и дополне-ния по согласованию с Госэнергоинспекцией, а при необходимости с разра-ботчиками и заводами изготовителями оборудования,  исходя из опыта  егоналадки и эксплуатации.                                                           Приложение А.5                          Государственная инспекция по энергетике и газу                         при Министерстве промышленности, энергетики и                         топливных ресурсов Кыргызской Республики                              РАЗРЕШЕНИЕ N     на проведение наладочных работ газоиспользующего оборудования                                               от "__" _________ 20__ г. _______________________________________________________________________                 (наименование наладочной организации)разрешено ___________________________________________________ проводить                        (вид наладочных работ)на ____________________________________________________________________                            (вид оборудования)      Разрешение действительно по ____________ года      М.п. ____________________________     Ф.И.О. должность представителя     Госэнергоинспекции                                       (подпись)      __________________________________________________________________     Наименование наладочной организации, место ее расположения                                                           Приложение А.6                                 ПАСПОРТ             наладочной организации, проводящей наладочные                работы на газоиспользующем оборудовании _______________________________________________________________________                 (наименование наладочной организации)_______________________________________________________________________                   (Ф.И.О., должность руководителя)Регистрационный N ____ "__" ________ 200_ г.     1. _______________________________________________________________                (полное наименование наладочной организации,                      ее ведомственная принадлежность)     2. _______________________________________________________________                               (почтовый адрес)     3. _______________________________________________________________                   (наименование вышестоящей ее организации)     4. Телефон наладочной организации:     Начальник         ____________     Гл. инженер       ____________     Начальник участка ____________     5. Разрешение Госгортехнадзора N ______ от _______________________     6. Положение (устав) о наладочной организации, утверждено______________________________________________________________________________________________________________________________________________     (дата утверждения, Ф.И.О. и должность лица, утвердившего его)     7. Лицензией  и Положением (уставом) предусмотрено выполнение сле-дующих наладочных работ на газоиспользующем оборудовании_______________________________________________________________________                (вид работ, наименование оборудования)______________________________________________________________________________________________________________________________________________     Режимно-наладочные работы проводятся в соответствии с ___________________________________________________________________________________                  (наименование инструкции (методики)_______________________________________________________________________утвержденной __________________________________________________________                     (дата утверждения, Ф.И.О. и должность лица,                         утвердившего инструкцию (методику)_______________________________________________________________________                                                            Приложение Б                                                         (обязательное)                               ИНСТРУКЦИЯ              о порядке действий при выявлении нарушений             Правил поставки и пользования природным газом           в Кыргызской Республике, Правил учета природного                  газа в Кыргызской Республике и ДСМ      Настоящая Инструкция разработана в соответствии  с  Законами  Кыр-гызской Республики "Об энергетике",  "О защите прав потребителей", нас-тоящими "Правилами поставки и пользования природным газом в  КыргызскойРеспублике",  "Правилами  учета газа в Кыргызской Республике" и другимиДСМ (далее по тексту - Правила).     Инструкция определяет  порядок действий и оформление документов повыявленным фактам нарушений Потребителем Правил и порядок расчетов  ко-личества использованного,  но не учтенного прибором учета газа Потреби-теля природного газа (далее по тексту - газ) и подлежащего оплате.      Б.1. Порядок действия Поставщика или уполномоченных          государственных органов при проверках системы газоснабжения          Потребителя      Б.1.1. При посещении Потребителя для снятия показаний прибора уче-та газа,  проведения проверок, контрольного обследования системы газос-набжения,  персонал Поставщика или уполномоченного государственного ор-гана  обязан предъявить служебное удостоверение личности,  не дожидаясьтребования Потребителя,  а уполномоченный государственный  орган  доку-мент, удостоверяющий право выполнения проверки (обследования).     Персонал Поставщика или  уполномоченного  государственного  органаобязан быть вежливым и тактичным.     Б.1.2. Любой осмотр системы газоснабжения  Потребителя  персоналомПоставщика  или  уполномоченного государственного органа,  кроме снятияпоказаний бытового прибора учета газа персоналом  Поставщика,  являетсяпроверкой, которая оформляется Актом в двух экземплярах, один экземплярАкта вручается Потребителю. Снятые показания бытового прибора учета га-за Поставщиком вносятся в ведомость без составления акта, а Потребительподписью подтверждает их.     Б.1.2.1. Акт  проверки бытового и коммунально-бытового потребителясоставляется в соответствии с Приложением Б.6,  где должны  содержатьсяследующие обязательные сведения:     - сведения о Потребителе, его абонентский N, лицевой счет;     - дата и место составления Акта, ФИО и адрес Потребителя;     - фамилия, имя, отчество представителя Поставщика или уполномочен-ного государственного органа составившего Акт;     - N прибора учета газа, его технические данные (тип, завод изгото-витель) и сведения о поверке, наличие и NN всех пломб;     - контрольные показания прибора учета газа на период проверки;     - перечень действующего газоиспользующего оборудования и фактичес-кий часовой расход газа (в сравнении с паспортными данными);     - вид нарушения (если оно имеет место),  заключение по результатампроведенной проверки:  о состоянии осмотренного прибора учета газа, га-зового оборудования и газовых сетей;     - фамилия, адрес свидетеля(ей), если они имеются.     В случае  выявленных нарушений,  в Акте должна быть предписывающаячасть со ссылками на пункты настоящих Правил, ДСМ.     Акт должен  иметь  номер,  выполненный типографским способом и ре-гистрироваться в журнале учета Актов.  Журнал должен быть  прошнурован,пронумерован, скреплен печатью и храниться у Поставщика.     Б.1.2.2. Для Потребителей, имеющих промышленный прибор учета газа,оформляется Акт с учетом специфики требований Правил,  в соответствии сформой акта, разработанной Поставщиком.     Б.1.3. При осмотре системы газоснабжения Потребителя персонал Пос-тавщика или уполномоченного государственного органа имеет право  произ-вести:     - осмотр газопровода от ввода до газоиспользующего оборудования;     - соответствие  монтажа системы газоснабжения проектной документа-ции;     - осмотр  приборов  учета газа,  УУГ,  получить сведения о поверкевсех средств измерения;     - проверку  целостности пломб и поводков к пломбам,  N пломб и егооттисков на соответствие указанным в Акте на установку пломб, их состо-яние и достаточность мер по пломбированию прибора учета газа,  УУГ, на-личие пломбы поверителя, завода изготовителя;     - проверку соответствия диапазона расхода газа диапазону измеренияприбора учета газа (газового счетчика);     - осмотр стекла и корпуса, защищающих счетный механизм;     - снятие показаний прибора учета газа, средств измерения и провер-ку  их соответствия записям в документах по учету и оплате за газ и по-лучить другие необходимые сведения.      Б.2. Порядок оформления документов при выявлении нарушений      Б.2.1. К нарушениям Правил относится:     а) отсутствие или не соответствие пломбы завода-изготовителя,  по-верителя и Поставщика, деформация или нарушение ее целостности, поддел-ка  или  наличие на пломбе оттиска и номера пломбы,  несоответствующегоданным акта на установку пломб,  нарушение поводка и подсоединения  по-водка к пломбе;     б) разбитое стекло или его подвижность, наличие щели, трещины, от-верстия в стекле или корпусе,  защищающий счетный механизм (ротационно-го, турбинного, бытового) прибора учета газа и т.п.;     в) наличие  приспособления  для искусственного торможения счетногомеханизма и т.п.;     г) эксплуатация прибора учета газа и средств измерения УУГ (у ком-мерческого, бюджетного потребителя) с просроченным сроком поверки;     д) несоответствие диапазона расхода газа диапазону измерения счет-чика газа;     е) несоответствие  проекту газопроводов или газоиспользующего обо-рудования системы газоснабжения и  узла  учета  газа,  произведенное  сцелью безучетного потребления (хищения) газа, самовольное подключение кгазопользованию;     ж) нарушение условий эксплуатации приборов учета газа и другие на-рушения, не соответствующие требованиям Правил;     з) нарушение точности показаний прибора учета газа (у коммерческо-го, бюджетного потребителя);     и) в  нарушение проектной документации,  обнаружение скрытой прок-ладки газопровода и других видов приспособлений или оборудования (шлан-ги,  дополнительные трубы и т.п.), с использованием которых осуществля-ется хищение газа;     к) хищение газа другими способами.     Б.2.2. По результатам обследования составляется Акт по  п.Б.1.2.1,к Акту могут быть приложены материалы, иллюстрирующие факты нарушения.     Для коммерческого,  бюджетного потребителя Акт составляется в при-сутствии лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газоиспользую-щего оборудования или руководителя Потребителя.     Для бытового  потребителя Акт составляется в присутствии собствен-ника дома или квартиры.  В случае его отсутствия,  Акт  составляется  вприсутствии другого совершеннолетнего члена семьи.     Б.2.3. Акт подписывается Поставщиком и Потребителем.  При  наличиисвидетелей Акт подписывается и ими.     Б.2.4. Акт считается действительным и при  отказе  Потребителя  отподписи.  В этом случае в Акте указывается,  что Потребитель от подписиотказался. В Акте делается запись о том, что один экземпляр вручен Пот-ребителю с указанием его фамилии, имени, отчества.     Потребитель вправе представить письменное объяснение,  прилагаемоек Акту или замечания по его содержанию,  а также изложить мотивы своегоотказа от подписи.     Б.2.5. Бытовому потребителю при составлении Акта разъясняются пра-ва и обязанности,  предусмотренные Правилами,  о чем делается запись  вАкте.     Б.2.6. Акт по выявленным нарушениям Правил направляется  на  расс-мотрение  конфликтной  комиссии  Поставщика с привлечением общественныхи/или государственных организаций.     Уведомление Потребителя  о дате и времени рассмотрения указанных вАкте вопросов конфликтной комиссией является обязательным.     Отказ Потребителя от участия в рассмотрении материалов Акта не яв-ляется основанием для приостановления рассмотрения и принятия решения.     Решение конфликтной комиссии оформляется протоколом и при согласиисторон,  подлежит исполнению Потребителем и/или Поставщиком. Расчет не-учтенного прибором учета газа выполняется по Приложению Б.4 "Расчет ко-личества использованного, но неучтенного газа".     В случае  отказа Потребителя производить оплату в добровольном по-рядке, материалы передаются в правоохранительные и/или судебные органы.      Б.3. Порядок действий Поставщика и уполномоченного          государственного органа при выявленных фактах нарушений          Правил Потребителем      Б.3.1. В случае обнаружения хищения газа любыми способами  Постав-щик отключает Потребителя от газоснабжения,  оформляет Акт и может при-общить к нему материалы, иллюстрирующие факты нарушения (начерченную отруки схему, видеосъемку, фото и т.д. или предметы, приспособления).     Б.3.2. В случае подозрения на наличие скрыто проложенного газопро-вода (в соответствии с п.Б.2.1 (и) в стенах, перекрытиях, перегородках,подземная прокладка газопровода и т.п.), представитель Поставщика имеетправо разобрать строение,  скрывающее газопровод, с целью выявления на-рушений (хищение газа),  без возмещения нанесенного ущерба Потребителю.Оформляет Акт и приобщает к нему материалы,  иллюстрирующие факты нару-шения (начерченную от руки схему,  видеосъемку,  фото и т.д.) и приспо-собления, предметы или оборудование (шланги, трубы и т.п.), с использо-ванием которых осуществлялось хищение  газа.  Поставщик  обязан  изъятьприспособление(я)  для предъявления их правоохранительным органам,  каквещественное доказательство факта хищения.     Поставщик обязан восстановить или возместить нанесенный Потребите-лю ущерб,  в случае если монтаж газопровода выполнен в  соответствии  спроектной документацией.     Б.3.3. После решения конфликтной комиссии или суда и оплаты Потре-бителем стоимости газа,  газоснабжение Потребителю восстанавливается поего заявлению.     Восстановление газоснабжения  Потребителю производится Поставщикомна платной основе.     Б.3.4. В  случае нарушения целостности и исправности прибора учетагаза (ротационного,  турбинного,  бытового) в соответствии п.Б.2.1  (а,б),  отсутствия  или не соответствия пломбы поверителя,  деформации илинарушения ее целостности,  подделки или наличия на пломбе оттиска и но-мера пломбы,  несоответствующих данным Акта на установку пломб; наруше-ния поводка и подсоединения поводка к пломбе,  действия Поставщика сле-дующие:     - в присутствии Потребителя составляется Акт;     - у  Потребителя имеющего бытовой прибор учета газа снимается при-бор учета газа,  пломба и укладывается в пакет,  в  который  помещаетсяАкт;     - на пакет навешивается пломба и вручается пакет  Потребителю  дляпредъявления  его в ГЦСЭ или лабораторию Поставщика для проведения экс-пертизы и получения заключения.     Потребитель несет ответственность за сохранность пломбы,  навешен-ной на пакет,  целостность пакета и своевременную доставку (в течении 3дней) прибора учета газа на экспертизу.     Промышленные приборы учета объема и  параметров  газа  Потребительпредоставляет на экспертизу и поверку без упаковки.     Б.3.4.1. Полученное заключение ГЦСЭ или лаборатории Поставщика  (влаборатории экспертиза проводится в присутствии Потребителя) о выявлен-ных дефектах прибора учета газа и/или пломбы  является  основанием  дляпоследующих действий Поставщика.     Б.3.4.2. При подтверждении фактов нарушений, Потребитель кроме на-численной оплаты по материалам Акта, несет затраты за услуги ГЦСЭ и ус-луги Поставщика по замене,  снятию,  поверке и установке прибора  учетагаза.     Б.3.4.3. В случае не подтверждения нарушений,  Поставщик возмещаетПотребителю все затраты, связанные с экспертизой ГЦСЭ.     Б.3.4.4. На период снятия прибора учета газа у бытового потребите-ля,  Поставщик  устанавливает ему прибор учета газа,  который оформляетАктом.     Б.3.4.5. При отсутствии обменного фонда приборов учета газа,  Пос-тавщик устанавливает перемычку на газопроводе.     Б.3.4.6. Расчет  за  использованный  газ в случае не подтвержденияфакта вмешательства в прибор учета газа производится по показаниям  ус-тановленного  прибора  учета газа,  либо по среднесуточному потреблениюгаза за один из прошедших месяцев (выбранных  из  условий  аналогичногосезона  и  сохранения  количества газоиспользующего оборудования).  Приэтом расчетный период по среднесуточному  потреблению  газа  не  долженпревышать  одного  (1-го) месяца,  в течение которого прибор учета газадолжен быть установлен.  В случае не обеспечения Потребителем  своевре-менной  экспертизы и поверки прибора учета газа газоснабжение прекраща-ется.     Б.3.4.7. На  период снятия прибора учета газа у коммерческого пот-ребителя согласно п.Б.3.4, прибор учета газа устанавливается Потребите-лем из своего обменного фонда в присутствии Поставщика.  При отсутствиирезервного прибора учета допускается производить поставку газа Потреби-телю в течение 10 дней на время пребывания прибора учета газа на повер-ке или ремонте через байпасную линию или переходник.  При  этом  расчетиспользованного объема газа производится по среднесуточному расходу га-за за один из предыдущих месяцев (с учетом отопительного сезона и коли-чества работающего газоиспользующего оборудования) плюс 20%.     В случаях подачи газа Потребителю через байпасную линию или  пере-ходник свыше указанного срока Поставщик имеет право осуществлять расчетза потребленный газ по максимальной проектной  мощности  всего  газоис-пользующего оборудования при его круглосуточной работе.     Б.3.4.8. При подтверждении ГЦСЭ или лаборатории  Поставщика  фактавмешательства,  Поставщик производит расчет использованного,  но не уч-тенного газа прибором учета Потребителя по Б.4.3.     Б.3.5. При возникновении сомнений в точности работы приборов учетаобъема и параметров газа (согласно п.Б.2.1 (г, д, ж, з) у коммерческогопотребителя,  персонал Поставщика или Потребителя имеют право требоватьих внеочередную проверку.     Если они исправны,  то оплату за поверку производит требующая сто-рона, а если неисправны, то сторона их эксплуатирующая.     Б.3.5.1. При подтверждении НИСМ вышеуказанных фактов п.Б.3.5, Пос-тавщик производит расчет использованного, но не учтенного газа приборомучета Потребителя по Б.4.5.3.     Б.3.6. Очередная поверка и ремонт прибора учета газа, вышедшего изстроя  не по вине бытового потребителя,  проводится за счет Поставщика,кроме случаев определенных по Б.3.4.      Б.4. Расчет количества использованного, но неучтенного газа      Б.4.1. Расчет количества использованного газа в  результате  выяв-ленных  нарушений  настоящих  Правил Потребителем и подлежащего оплате,производится по ниже указанным методам и по формуле:     Q = (EQчас) * 24 часа *n     где:     Q - расчетный объем использованного газа (куб.м);     n - количество расчетных дней;     EQчас - суммарный часовой расход газа газоиспользующего оборудова-ния (куб.м/час).     Часовой расход  газа газоиспользующего оборудования принимается потехническому паспорту на газоиспользующее оборудование,  кроме  газоис-пользующего  оборудования,  которое отключено от системы газоснабжения,путем установки заглушки и перекрытия  отключающего  устройства,  и  ихпломбирования с составлением двухстороннего Акта.     Б.4.2. В случаях,  предусмотренных п.Б.3.5,  а также для  бытовогопотребителя при снятии прибора учета газа по причине:     а) возникновения сомнений в точности показаний прибора учета газа;     б) заедания  счетного механизма прибора учета газа,  после ремонтаи/или поверки при наличии не нарушенной пломбы Поставщика;     в) отсутствия чувствительности прибора учета газа при расходе газабольшем, чем нормированный порог чувствительности;     г) эксплуатации прибора учета газа с истекшим сроком поверки,     расчет за использованный газ на время поверки прибора учета  газа,осуществляется по среднесуточному потреблению газа за один из прошедшихмесяцев (выбранных из условий аналогичного сезона  и  сохранения  коли-чества  газоиспользующего  оборудования).  При этом расчетный период недолжен превышать одного месяца,  в течение которого прибор учета газа иСИ должны быть восстановлены.     Б.4.3. При обнаружении хищения газа любыми способами,  установлен-ного в ходе проверки или подтвержденного экспертизой,  Поставщик произ-водит перерасчет количества использованного,  но не учтенного  газа  помаксимальной  проектной  мощности  всего газоиспользующего оборудованияпри его круглосуточной работе за период:     - для бытового потребителя - от трех месяцев до одного календарно-го года (с учетом конкретных обстоятельств нарушения,  размера  хищениягаза);     - для коммерческих и бюджетных потребителей  -  со  дня  установки(поверки)  прибора  учета газа,  но не более одного года,  а в случаях,когда хищение не связано с вмешательством в приборы  учета  газа  -  заодин календарный год.     Б.4.4. В случаях,  если бытовой потребитель,  имеющий прибор учетагаза,  занимается  предпринимательской  деятельностью непосредственно впределах жилого дома, квартиры, использует газ для этих нужд и не заре-гистрирован у Поставщика как коммерческий Потребитель, объем газа, под-лежащий оплате,  рассчитывается по показаниям прибора учета газа  и  поутвержденному тарифу как для коммерческого Потребителя за период,  про-шедший от последней проверки персоналом Поставщика до дня регистрации уПоставщика в качестве коммерческого потребителя плюс 10% от начисленно-го объема газа по показаниям прибора учета газа.     Срок регистрации  в  качестве  коммерческого потребителя не долженпревышать трех дней со дня обнаружения, по истечении которого газоснаб-жение потребителю прекращается.     В случае отсутствия прибора учета газа расчет производится по мак-симальной  проектной  мощности всего газоиспользующего оборудования приего круглосуточной работе за период,  прошедший от  последней  проверкиперсоналом  Поставщика  до дня регистрации у Поставщика в качестве ком-мерческого потребителя, но не более одного месяца.     Б.4.5. Кроме того, для коммерческого, бюджетного Потребителей:     Б.4.5.1. При выходе из  строя  измерительного  комплекса,  прибораучета газа,  преобразователя перепада давления или других приборов, не-обходимых для определения расхода газа,  случайного нарушения пломбиро-вания и безотлагательном оповещении Поставщика об этом,  количество ис-пользованного газа рассчитывается по среднесуточному  потреблению  газаза предыдущий расчетный период плюс 10% от расчетного объема по средне-суточному расходу газа.     Расчетный период не должен превышать одного месяца,  в течение ко-торого СИ должны быть восстановлены.     Б.4.5.2. При обнаружении Поставщиком, в ходе контрольной проверки,неисправностей преобразователя избыточного давления газа и/или  термоп-реобразователя,  расчет использованного газа производится по договорнымзначениям параметров газа за период,  прошедший от  последней  проверкиперсоналом Поставщика, но не более одного месяца.     Б.4.5.3. При обнаружении Поставщиком нарушений требований  ДСМ,  входе контрольной проверки и/или при замене СУ, которое визуально невоз-можно было обнаружить при периодических проверках (уступ в месте  стыкадвух  секций  ИТ на расстоянии менее 2Д от СУ,  несоответствие камер СУтребованиям ДСМ и т.д.),  Поставщик производит расчет  за  потребленныйгаз по максимальной проектной мощности всего газоиспользующего оборудо-вания при его круглосуточной работе за период,  прошедший от  последнейпроверки персоналом Поставщика,  до дня обнаружения, но не более одногомесяца.     Б.4.6. При снятии прибора учета газа на ремонт или поверку коммер-ческий потребитель устанавливает резервный поверенный прибор учета  га-за, тогда расчет газа производится по установленному прибору.     При отсутствии резервного прибора  учета  допускается  производитьпоставку газа Потребителю в течение 20 дней на время пребывания прибораучета газа на поверке или ремонте через байпасную линию или переходник.При  этом  расчет использованного объема газа производится по среднесу-точному расходу газа за один из предыдущих месяцев (с учетом отопитель-ного  сезона  и  количества работающего газоиспользующего оборудования)плюс 20% от расчетного объема по среднесуточному расходу газа.     В случаях  подачи газа Потребителю через байпасную линию или пере-ходник свыше указанного срока Поставщик имеет право осуществлять расчетза  потребленный  газ  по максимальной проектной мощности всего газоис-пользующего оборудования при его круглосуточной работе.      Б.5. Порядок действий Поставщика по прекращению и ограничению          подачи газа Потребителю      Общие положения      Настоящий Порядок  распространяется на всех Потребителей при выяв-лении случаев нарушения ими ПППГ,  ПУПГ и ДСМ (далее - Правил). Порядокне распространяется на Потребителей, имеющих броню газопользования, длякоторых порядок прекращения и ограничения  поставки  газа  регулируетсяДоговором.     Прекращение подачи газа в  зависимости  от  выявленного  нарушенияПравил подразделяется на следующее:     - без уведомления;     - с предварительным уведомлением.     Б.5.1. Прекращение подачи газа Потребителю без уведомления     Б.5.1.1. Поставщик вправе прекратить подачу газа при наступлении:     а) форс-мажорных обстоятельств;     б) аварийных ситуаций;     в) при самовольном подключении к газопроводу нового газоиспользую-щего  оборудования Потребителя или Субпотребителя,  или при несоответс-твии выполненного монтажа газоснабжения проектной документации;     г) в  случае  не  санкционированного  вмешательства (хищения газа)Потребителем в систему газоснабжения любыми способами.     Б.5.2. Прекращение  и/или  ограничение  подачи  газа Потребителю спредварительным уведомлением:     Б.5.2.1. Поставщик имеет право уменьшить или прекратить подачу га-за с предварительным уведомлением и не несет за  это  материальной  от-ветственности перед Потребителем в следующих случаях:     а) при нарушении Потребителем сроков оплаты за использованный  гази/или условий установленных Договором;     б) при уклонении Потребителя от подписания Акта поданного-принято-го газа;     в) признании Потребителя неплатежеспособным;     г) при использовании приборов учета газа коммерческими, бюджетнымипотребителями с истекшим сроком поверки;     д) при вводе в эксплуатацию узла учета газа коммерческим,  бюджет-ным потребителем без представителя Поставщика и/или Госэнергоинспекции;     е) при  плановых ремонтах или реконструкции газовых сетей и соору-жений на них;     ж) при не выполнении Потребителем предписаний Поставщика и/или Го-сэнергоинспекции;     з) при  использовании газа бюджетными потребителями сверх установ-ленного лимита;     и) при  недопущении  персонала  Поставщика к приборам учета газа игазоиспользующему оборудованию Потребителя или уполномоченных государс-твенных органов, Госэнергоинспекции;     к) при отсутствии подготовленного персонала у коммерческого,  бюд-жетного  потребителя  для  обслуживания газопровода и газоиспользующегооборудования;     л) при нарушении охранных зон газопроводов и сооружений на них;     м) при ограничении или прекращении поставки газа в Кыргызскую Рес-публику.     Б.5.3. Порядок действий Поставщика при предупреждении     Предупреждение Потребителя  о прекращении и/или ограничении подачигаза производится Поставщиком телефонограммой,  факсимальной связью илидругими возможными путями. В случаях определенных п.Б.5.2.1 (а) Постав-щик обязан направить Потребителю письменное предупреждение,  а в случа-ях,  определенных п.п.Б.5.2.1 (г, ж, к), Поставщик обязан составить Актс предписанием.     По вопросам, определенным п.Б.5.2.1 (е), Поставщик должен письмен-но предупредить Потребителя для согласования точной даты о  прекращенииему  подачи газа на период проведения плановых работ и длительности пе-рерыва в подаче газа.  Если в 3-дневный срок после получения предупреж-дения  Потребитель  не согласует время перерыва подачи газа,  Поставщикимеет право самостоятельно установить это время.  Перерыв  подачи  газадолжен  быть  произведен с предупреждением Потребителя об этом не менеечем за 24 часа до отключения. В этом случае, Потребитель обязан принятьмеры к безаварийному прекращению технологического процесса, обеспечениюбезопасности людей и сохранности оборудования в  связи  с  прекращениемподачи газа.     Б.5.4. Порядок отключения, ограничения и возобновления подачи газа     Б.5.4.1. Отключение производится путем обрезки газопровода или пе-рекрытия отключающего устройства,  установки  заглушки  с  обязательнымпломбированием необходимых элементов в соответствии с требованиями ПБГХи оформлением Акта.     Б.5.4.2. Ограничение  подачи газа производится коммерческим,  бюд-жетным Потребителем самостоятельно в сроки,  указанные Поставщиком, ме-тодом сокращения пользования газом или самим Поставщиком путем принуди-тельного ограничения додачи газа.     Б.5.4.3. В  случаях,  если  Потребитель до установленного срока непредпринимает необходимые действия,  оговоренные п.Б.5.3 настоящей Инс-трукции,  то  Поставщик  предпринимает меры принудительного ограничениягазоснабжения. Если Поставщик не имеет технических возможностей ограни-чить поставку газа, в этом случае коммерческий, бюджетный потребитель вприсутствии Поставщика обязан произвести необходимые оперативные перек-лючения в своих газовых установках для ограничения поставки газа.     Б.5.4.4. По результатам мер,  принятых Потребителем  возобновлениеподачи газа осуществляется Поставщиком согласно требованиям ПБГХ.     Срок возобновления подачи газа по п.Б.5.4.1 определяется на  осно-вании  заявления Потребителя,  но не позднее 30 дней,  после устранениянарушений или погашения задолженности за потребленный газ и оплаты  ус-луг за подключение к газоснабжению.                                                           Приложение Б.6                                                         (обязательное)      Поставщик _____________________     адрес     _____________________     телефон   _____________________                                  АКТ N         проверки бытового и коммунально-бытового потребителя                       от "__" _________ 200_ г.      Настоящий акт составлен __________________________________________                                      (фамилия и.о., должность                                      представителя Поставщика)в присутствии _________________________________________________________                 (фамилия и.о., должность представителя Потребителя)     Произвели проверку _______________________________________________                           (наименование организации или фамилия и.о.                                     бытового потребителя)     Адрес: ___________________________________________________________     Абонентский N ________ лицевой счет ______________________________     Технические данные прибора учета газа: тип ______ заводской N ____     Поверка произведена ______________________ пломба N ______________     Показания прибора учета газа _____________________________________     Дата последней проверки представителем Поставщика ________________     Перечень действующего газоиспользующего оборудования, часовой рас-ход газа: ____________________________________________________________________________________________________________________________________     Проверкой установлено: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      Предписание, Потребитель:     Направлен на экспертизу в ГЦСЭ: __________________________________      Направлен на поверку в НИСМ (Кыргызстандарт) _____________________      Направлен в конфликтную комиссию Поставщика ______________________      Потребителю разъяснены  права  и ответственность,  предусмотренныезаконодательством Кыргызской Республики за совершенное правонарушение.                                Подписи:      Представитель(и) Поставщика           Представитель(и) Потребителя      Свидетели      Дата                                                            Приложение В                                                         (обязательное)                             ДОГОВОР N ____           на поставку природного газа бытовому потребителю г. ____________                                "__" _________ 200_ года      Настоящий Договор составлен на основании Гражданского кодекса Кыр-гызской Республики,  Законов Кыргызской Республики "Об энергетике",  "Озащите прав потребителей" и других нормативно-правовых актов.     Договор определяет взаимоотношения  (права,  обязанности,  ответс-твенность) собственника или нанимателя (для домов государственного (ве-домственного) и муниципального жилищного фонда) жилого дома, (квартиры)и  Газоснабжающей  организации при поставке природного газа для бытовыхнужд (отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи)._______________________________________________________________________            (Наименование газоснабжающей организации или ее                      структурного подразделения)именуемая в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________________________________________________________________________________________     (руководитель газоснабжающей организации, Ф.И.О. и должность)действующего на основании ____________________________________________,                              (доверенности, положения, устава или                                         другой документ)с одной стороны и собственник или наниматель (для домов государственно-го  (ведомственного)  и  муниципального  жилищного  фонда) жилого дома,(квартиры) расположенного по адресу: _________________________________________________________________________________________________________в лице ________________________________________________________________                            (Фамилия, Имя, Отчество)паспорт серия _____ N _______, выданный _______________________________                                        (Наименование выдавшего органа)"__" _______ года, __________________________________________________________________________________________________________________________,      (документ на недвижимость: N технического паспорта (ордера)                      квартиры, дома, помещения)именуемый в дальнейшем "Потребитель",  с другой стороны, при совместномупоминании "стороны",  а по отдельности "сторона",  заключили настоящийдоговор о нижеследующем:                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА      1.1. Поставщик  обеспечивает  бесперебойную  поставку  Потребителюприродного  газа  для бытовых нужд (отопление,  горячее водоснабжение иприготовление пищи) по тарифам,  утвержденным государственным уполномо-ченным  органом,  а Потребитель своевременно оплачивает за потребленныйгаз.     1.2. Граница  раздела  балансовой  принадлежности  (собственности)между Поставщиком и Потребителем устанавливается:     - для  многоквартирных  жилых домов - отключающее устройство (кранна опуске) перед газовым прибором, при этом газовый кран является собс-твенностью Потребителя;     - для индивидуального домостроения (частные дома) - место врезки краспределительному  газопроводу  Поставщика  в соответствии с проектнойдокументацией.     1.3. Граница ответственности Поставщика включает прибор учета газаи систему газоснабжения до границы раздела. Поставщик поддерживает исп-равное  техническое  состояние прибора учета газа и системы газоснабже-ния, находящегося на его балансе.     1.4. Граница  ответственности  Потребителя включает внутридомовые,внутриквартирные системы газоснабжения, газопроводы, газовое оборудова-ние (плита,  водонагреватель, котел, горелки) дома (квартиры). Потреби-тель поддерживает в исправном техническом состоянии краны,  газопроводыи газовое оборудование, а их техническое обслуживание и ремонт произво-дит Поставщик по заявке Потребителя на платной основе согласно прейску-рантам, утвержденным уполномоченным государственным органом.     1.5. Прибор учета газа (газовый счетчик) находится на праве  собс-твенности Поставщика, при этом сохранность, невмешательство в его рабо-ту,  сохранность пломб и других защитных средств обеспечивает  Потреби-тель.                             2. ПРАВА СТОРОН      2.1. Поставщик имеет право:     2.1.1. Требовать от Потребителя соблюдения  действующих  Правил  и"Типовой инструкции по безопасному пользованию бытовыми газовыми прибо-рами и аппаратами",  а также своевременной оплаты фактически потреблен-ного газа и выполненных работ.     2.1.2. Прекратить или уменьшить подачу газа Потребителю в случаях:     - аварийных ситуаций;     - не исполнения Потребителем требований пункта 3.2.2;     - установления факта хищения газа;     - задержки оплаты более 10 дней со дня получения счета;     - самовольного подключения к газовым сетям или перемонтажа газово-го оборудования не соответствующей проектной документации;     - уменьшения  или прекращения поставки газа в Кыргызскую Республи-ку.     2.1.3. Произвести Потребителю перерасчет за использованный газ,  вслучае:     - обнаружения  у Потребителя несанкционированного перемонтажа сис-темы газоснабжения,  подключения дополнительных газовых приборов,  нео-формленных  проектом,  позволяющих  производить  потребление газа минуяприбор учета газа;     - в случае нарушения целостности пломб и других защитных средств;     - использования неисправного прибора учета газа;     - хищения природного газа любыми методами, в том числе воздействияна прибор учета газа любыми предметами или приборами для уменьшения по-казания расхода газа и т.п.     При этом расчет расхода газа производится Поставщиком в  соответс-твии  с  Правилами  поставки и пользования природным газом в КыргызскойРеспублике.     2.1.4. Начислять  Потребителю пеню в размере 0,5%  от суммы задол-женности за каждый день просрочки платежа, но не выше 100% от суммы ос-новного долга.     2.1.5. Выдавать Потребителю для исполнения предписания по  поддер-жанию исправного технического состояния и безопасной эксплуатации внут-ридомовой системы газоснабжения,  включая принадлежащие Потребителю ды-моходы, вентиляционные каналы квартиры, (дома) и газовое оборудование.     2.2. Потребитель имеет право:     2.2.1. Требовать от Поставщика бесперебойной и безопасной поставкиприродного газа, а также своевременного выполнения работ по техническо-му  обслуживанию и ремонту внутридомовой (внутриквартирной) системы га-зоснабжения, включая газовое оборудование по заявке Потребителя.     2.2.2. Получать  от Поставщика достоверную информацию о тарифах наприродный газ и оказываемые услуги по техническому обслуживанию внутри-домовых систем газоснабжения и газового оборудования Потребителя.     2.2.3. Обращаться по вопросам исполнения Поставщиком условий  нас-тоящего Договора в уполномоченные государственные органы и судебные ор-ганы, а также в общественные организации по защите прав потребителей.     2.2.4. Фиксировать факты перерыва газоснабжения с составлением Ак-та для перерасчета за фактически потребленный газ в случаях  отсутствияу  Потребителя  прибора  учета  газа.  Акт подписывается Потребителем ипредставителем Поставщика,  а при его отсутствии в  течение  6-и  часовпосле вызова,  тремя другими Потребителями,  имеющими общую сеть газос-набжения.                          3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН      3.1. Поставщик обязан:     3.1.1. Поставлять Потребителю природный газ,  соответствующий тре-бованиям ГОСТ 5542 "Газы горючие природные для промышленного  и  комму-нального назначения. Технические условия".     3.1.2. Поддерживать оптимальный режим газоснабжения  установленныйнормативами, в том числе давление газа перед бытовыми газовыми прибора-ми не менее 130 мм вод. ст.     3.1.3. Ознакомить  Потребителя  с действующей "Типовой инструкциейпо безопасному пользованию бытовыми газовыми приборами и аппаратами".     3.1.4. Выслать аварийную бригаду при поступлении заявки об аварий-ной ситуации (взрыв,  пожар,  загазованность  помещения),  связанной  сутечкой газа.     3.1.5. Уведомлять Потребителя о планируемом ограничении или  прек-ращении  подачи  газа с указанием причины и длительности через средствамассовой информации или своих представителей не позднее, чем за 3 сутокдо даты такого ограничения или прекращения подачи газа.     3.1.6. Первоначально установить Потребителю индивидуальный  приборучета  газа  и передать его Потребителю для пользования,  сохранности внеобходимых условиях и правильной его эксплуатации по  Акту,  при  этомзаключить Договор на установку и эксплуатацию прибора учета газа (газо-вого счетчика).     3.1.7. Ежемесячно  снимать показания прибора учета газа в присутс-твии Потребителя.     3.1.8. Осуществлять  начисление  оплаты  Потребителю за фактическипотребленный газ по показаниям прибора учета.     При отсутствии прибор учета газа начисление оплаты за газ произво-дить по нормам потребления газа,  утвержденным уполномоченным государс-твенным органом.     3.1.9. Ежемесячно не позднее 10 числа следующего  месяца  предъяв-лять  Потребителю счет на оплату потребленного газа за прошедший кален-дарный месяц.     3.1.10. Производить  перерасчет суммы начисленных платежей при об-ращении (по письменному заявлению) Потребителя в случае отсутствия  га-зоснабжения,  обнаружения ошибок и неточностей в предъявленном ему пла-тежном документе (счете).     3.1.11. Письменно  уведомить Потребителя о прекращении газоснабже-ния,  вследствие задолженности Потребителя по оплате фактически потреб-ленного им газа, но не менее чем за 3 суток до отключения.     3.1.12. По письменному заявлению Потребителя восстановить ему  по-дачу газа после погашения им задолженности и оплаты услуги за подключе-ние в порядке очередности, но не позднее 30 дней.     3.1.13. По заявлению Потребителя (по телефону или в письменном ви-де) производить подключение или замену газового оборудования  в  огово-ренные с Потребителем сроки.     3.1.14. Производить периодическую поверку прибора  учета  газа,  атак же ремонт, замену в случае выхода прибора учета газа из строя не повине Потребителя.     3.1.15. Информировать Потребителя об изменении тарифа через средс-тва массовой информации или своих представителей  не  позднее  5  сутокпосле даты введения их в действие.     3.2. Потребитель обязан:     3.2.1. Выполнять  требования  "Типовой  инструкции  по безопасномупользованию бытовыми газовыми приборами и аппаратами" и настоящего  До-говора.     3.2.2. Обеспечить беспрепятственный и безопасный допуск представи-телей Поставщика при предъявлении служебного удостоверения в любое вре-мя суток, включая выходные и праздничные дни и сопровождать его:     - к  прибору  учета газа (счетчику) для снятия показаний,  а такжеосмотра прибора учета и системы газоснабжения, включая газовое оборудо-вание Потребителя;     - для производства работ по предотвращению аварии и/или устранениюее последствий;     - для выполнения работ по отключению газового оборудования, в слу-чаях указанных в пункте 2.1.2 настоящего договора,  или подключению га-зового оборудования.     3.2.3. Оплатить  фактически  потребленный  природный  газ согласнопредъявленного Поставщиком счета,  не позднее 10 дней после его получе-ния.     3.2.4. Оплатить работы  по  техническому  обслуживанию  и  ремонтувнутридомового   (внутриквартирного)  газового  оборудования,  согласнопредъявленного Поставщиком счета.     3.2.5. Обеспечить  сохранность прибора учета газа,  пломб на нем идругих защитных средств,  а также газового оборудования, принадлежащегоПоставщику.     3.2.6. Безотлагательно сообщать  Поставщику  (по  телефону  или  вписьменном виде) обо всех повреждениях, неисправностях, утечках и нару-шениях работы прибора учета газа, в том числе газового оборудования.     3.2.7. Обратиться с заявлением к Поставщику для подключения (заме-ны) газового оборудования и не допускать его подключения  (замены)  безпредставителей Поставщика. Проектная документация на газоснабжение под-лежит обязательному согласованию с Поставщиком.     3.2.8. При отсутствии в доме (квартире) прибора учета газа, в слу-чаях изменения отапливаемой площади,  количества фактически проживающихпо  этому  адресу  лиц,  смены собственника информировать Поставщика непозднее одного месяца после свершившегося факта с приложением подтверж-дающих документов. При оформлении документов купли-продажи жилья, полу-чить от Поставщика Акт (или другой подтверждающий документ)  о  пригод-ности прибора учета газа к дальнейшей его эксплуатации.     3.2.9. Информировать Поставщика в случае изменения места жительст-ва и оплатить задолженность за потребленный природный газ.     3.2.10. Оплатить Поставщику пеню за задержку платежа  по  предъяв-ленному  счету,  начисленную  в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящегоДоговора.     3.2.11. Обеспечить  выполнение предписаний Поставщика по поддержа-нию исправного технического состояния и безопасной эксплуатации принад-лежащих Потребителю бытовых газовых приборов и аппаратов, а также дымо-ходов, вентиляционных каналов дома (квартиры).                       4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ      4.1. Стоимость потребленного Потребителем природного газа исчисля-ется в соответствии с его количеством,  которое определяется по показа-ниям прибора учета газа и действующим тарифам, а при отсутствии прибораучета  - по нормам потребления природного газа населению,  утвержденнымуполномоченным государственным органом.     4.2. Если  прибор учета газа снят Поставщиком на ремонт или перио-дическую поверку,  а газоснабжение Потребителя продолжает осуществлять-ся,  Поставщик устанавливает Потребителю другой поверенный прибор учетагаза (при его наличии) и передает его для эксплуатации  Потребителю  поАкту с указанием показаний прибора учета газа на момент установки.  На-числение оплаты за природный газ производится по показаниям установлен-ного прибора учета газа, а при отсутствии прибора учета газа устанавли-вается перемычка и начисление производится в соответствии  с  Правиламипоставки и пользования природным газом в Кыргызской Республике.     4.3. Прейскурант цен на работы по техническому обслуживанию, заме-не  и ремонту внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования,а также системы газоснабжения устанавливается уполномоченным  государс-твенным органом.     4.4. Перерасчет суммы начисленных платежей при обращении (по заяв-лению) Потребителя в случае отсутствия газоснабжения,  обнаружения оши-бок и неточностей в предъявленном ему платежном документе (счете)  про-изводится  в присутствии потребителя или при выписке очередного платеж-ного документа.                        5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН      5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязатель-ств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствиис законодательством Кыргызской Республики.     5.2. Потребитель  несет  предусмотренную законодательством ответс-твенность за нарушение требований "Типовой  инструкции  по  безопасномупользованию бытовыми газовыми приборами и аппаратами".     5.3. Поставщик несет ответственность за некачественное техническоеобслуживание газового оборудования, своевременно и за свой счет переде-лывает все некачественно выполненные работы.  Обслуживание производитсяперсоналом, прошедшим специальную подготовку и обучение.     5.4. Потребитель несет предусмотренную  законодательством  ответс-твенность  в случае хищения газа и его потребление при неисправном при-боре учета газа, без сообщения об этом поставщику. В таких случаях пот-ребление газа признается безучетным, а начисление оплаты производится всоответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Договора.     5.5. При  выходе  из строя прибора учета газа по вине Потребителя,если это будет установлено независимым  уполномоченным  органом,  новыйприбор  учета  газа приобретается и устанавливается Поставщиком за счетсредств Потребителя.                            6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ      6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное  или  час-тичное  неисполнение  обязательств по настоящему Договору,  а также за-держку в их выполнении, если таковые явились последствием изменения за-конодательства  и иных нормативных актов,  запретительных или ограничи-тельных актов уполномоченных государственных органов, а так же последс-твием непреодолимой силы (форс-мажор).     Под форс-мажором понимаются наводнения,  пожары,  землетрясения  идругие стихийные бедствия, техногенные катастрофы (аварии), введение насоответствующей территории чрезвычайного или военного положения, терро-ристические акты.     6.2. Споры и разногласия,  возникшие при исполнении настоящего До-говора,  разрешаются  путем переговоров,  в противном случае в судебномпорядке в соответствии с действующим законодательством.     6.3. Вызов представителей Поставщика осуществляется по телефонам:     аварийная газовая служба - 104;     ремонт и техническое обслуживание газового оборудования - _______.     6.4. Во всем ином,  что не предусмотрено настоящим Договором, сто-роны руководствуются нормативными правовыми актами Кыргызской Республи-ки, регулирующими вопросы газоснабжения (в т.ч. правила, инструкции).                        7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА      7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его  подписания  илидня  фактического  подключения  Потребителя к газовой сети Поставщика идействует в течение одного года,  с последующим продлением на такой  жепериод, если ни одна из сторон не обратится к другой с письменным заяв-лением о расторжении настоящего договора.            8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН -----------------------------------------------------------------------|Поставщик:                        |Потребитель:                      ||_________________________________ |_________________________________ ||_________________________________ |_________________________________ ||_________________________________ |_________________________________ ||_________________________________ |_________________________________ ||_________________________________ |_________________________________ ||_________________________________ |_________________________________ ||_________________________________ |С инструкцией по Правилам техники ||_________________________________ |безопасности ознакомлен(а),       ||_________________________________ |памятку по технике безопасности   ||_________________________________ |получил(а)                        ||_________________________________ |_________________________________ ||(Ф.И.О., должность и подпись) М.П.|_________________________________ ||                                  |_________________________________ ||                                  |_________________________________ ||                                  |        (Ф.И.О. и подпись)        |-----------------------------------------------------------------------                                                           Приложение Г                                                       (информационное)                              БИБЛИОГРАФИЯ      [1] ГОСТ 5542-87                 Государственный стандарт СССР.                                      Газы горючие природные  для  про-                                      мышленного и коммунального назна-                                      чения. Технические условия.                                      Ограничение срока  действия отме-                                      нено  информационным   указателем                                      стандарта (ИУС) N 2-92.     [2] ГОСТ 2939-63                 Государственный стандарт СССР.                                      Газы. Условия   для   определения                                      объема.                                      Ограничение срока  действия отме-                                      нено ИУС.     [3] КМС 1.5-2005                 Государственный стандарт Кыргызс-                                      кой Республики.                                      Общие требования   к  построению,                                      изложению, оформлению, содержанию                                      стандартов и технических условий.                                      Введен в действие от  30  декабря                                      1996 г. N 27-СТ.     [4] СНиП КР 12-01-99             Строительные нормы и правила Кыр-                                      гызской Республики.                                      Техника безопасности в строитель-                                      стве.                                      Введены в  действие  10.06.99  г.                                      Управлением стандартизации,  сер-                                      тификации и аккредитации  Госинс-                                      пекции  по  архитектуре  и строи-                                      тельству при  Правительстве  Кыр-                                      гызской Республики.     [5] СНиП КР 12-03-00             Строительные нормы и правила Кыр-                                      гызской   Республики.  Приемка  в                                      эксплуатацию  законченных  строи-                                      тельством объектов.                                      Основные положения.                                      Введен в действие 01 августа 2000                                      года, постановлением Госинспекции                                      по  архитектуре  и  строительству                                      при Правительстве Кыргызской Рес-                                      публики.     [6] СНиП КР 42-02-01             Строительные нормы и правила Кыр-     (СНиП 3.05.02-88)                гызской Республики.                                      Строительство системы газоснабже-                                      ния.                                      Введен в действие  01.07.2004  г.                                      Госкомиссией   по  архитектуре  и                                      строительству  при  Правительстве                                      Кыргызской Республики.     [7] СНиП КР 42-01-01             Строительные нормы и правила Кыр-     (СНиП 2.04.08-87*)               гызской Республики.                                      Проектирование систем газоснабже-                                      ния.                                      Введен в действие  01.07.2001  г.                                      Госкомиссией   по  архитектуре  и                                      строительству  при  Правительстве                                      Кыргызской Республики.     [8]                              Правила пользования газом  в  на-                                      родном  хозяйстве.  Москва.  1986                                      год.     [9]                              Правила подачи газа магистральным                                      газопроводам   и    потребителям.                                      Москва 1986 год.     [10]                             Правила безопасности  в   газовом                                      хозяйстве.                                      Утвержденные  Госпроматомнадзором                                      СССР от 26.12.1990 года, применя-                                      ются и  действуют  на  территории                                      Кыргызской Республики.     [11] Постановление Правительства Правила представления  коммуналь-     Кыргызской Республики от         ных  услуг населению в Кыргызской     11 декабря 2001 года № 783       Республики.     [12] Постановление Бишкекского   Положение о порядке взимания пла-     городского Кенеша депутатов      ты за коммунальные услуги по фак-     от 16 июля 2002 г. № 146         ту проживания, (приложение к пос-                                      тановлению Бишкекского городского                                      Кенеша депутатов N 481 от 18 июля                                      2002 года).                                      "Об утверждении  Положения  о по-                                      рядке взимания  платы  за  комму-                                      нальные  услуги по факту прожива-                                      ния".
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