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                           УТРАЧИВАЕТ СИЛУ    с момента вступления в силу приказа Госагентства по архитектуре           и строительству КР от 6 сентября 2007 года N 196 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики24 марта 2004 года. Регистрационный номер 32-04                                                      Утверждено                                              приказом Государственной                                             комиссии при Правительстве                                                Кыргызской Республики                                           по архитектуре и строительству                                              от 1 марта 2004 года № 27                                ПОЛОЖЕНИЕ           о порядке проведения экспертизы проектно-сметной          документации органами Государственной комиссии при                  Правительстве Кыргызской Республики                    по архитектуре и строительству                             1. Общая часть      1.1. Настоящее  Положение "О порядке проведения экспертизы проект-но-сметной документации органами Государственной  комиссии  при  Прави-тельстве Кыргызской Республики по архитектуре и строительству", в даль-нейшем именуемое "Порядок",  разработано в соответствии  с  требованиемст.45 Закона "О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики"и ст.473 Кодекса Кыргызской Республики "Об административной ответствен-ности".     1.2. Установленный Порядок является единым и обязателен  для  всехсубъектов,  осуществляющих  градостроительно-архитектурную деятельностьна территории Кыргызской Республики.     1.3. Государственная  строительная экспертиза проектно-сметной до-кументации (далее по тексту ПСД) осуществляется структурными  подразде-лениями и сотрудниками региональных управлений Государственной комиссиипри Правительстве Кыргызской Республики по архитектуре и строительству.     1.4. Объекты  строительства  и разработанная на них ПСД,  согласноположению "О лицензировании отдельных  видов  предпринимательской  дея-тельности",  утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Рес-публики от 31.05.2001 года № 260,  подразделяются на четыре уровня  от-ветственности.     1.5. Госстройэкспертиза ПСД производится:     - по объектам первого и второго уровней ответственности - управле-нием Госстройэкспертизы Главного управления  Государственного  архитек-турно-строительного  контроля (далее по тексту Госархстройконтроля) Го-сударственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по архи-тектуре и строительству.     - по объектам третьего и четвертого уровней ответственности - сот-рудниками  Госстройэкспертизы  в  региональных управлениях Госархстрой-контроля.     Согласование ПСД в региональных департаментах и управлениях по ар-хитектуре и строительству и регистрация объектов строительства в регио-нальных  органах  Госархстройконтроля осуществляется только при наличииположительного заключения Госстройэкспертизы.     1.6. Государственная  строительная экспертиза ПСД является платнойуслугой.          2. Перечень документов и материалов, предоставляемых        заказчиком для проведения Государственной строительной            экспертизы проектно-сметной документации (ПСД)      2.1. Для проведения Госстройэкспертизы ПСД заказчик  или  проекти-ровщик  (по поручению заказчика) предоставляет в соответствующие органыГосархстройконтроля следующие документы и материалы:     1). 3аявление по форме приложения 1;     2). Копию постановления (распоряжения) местных органов власти  илиархитектурно-техническое заключение (АТЗ) региональных органов по деламархитектуры и строительства Госкомархстроя при Правительстве КыргызскойРеспублики "О проектировании и строительстве (реконструкции, перепрофи-лировании, капитальном ремонте) объекта";     3). Проектную  и сметную документацию (стадии Рабочая Документацияи Рабочий Проект);     4). На ПСД по промышленным объектам и объектам, эксплуатация кото-рых может оказать вредное воздействие на окружающую среду (нефтеперера-батывающие предприятия, автозаправочные станции, объекты перерабатываю-щей промышленности) - положительное заключение Государственной экологи-ческой экспертизы;     5). На ПСД по пожаро-взрывоопасным объектам - положительное заклю-чение  органов Государственной инспекции по надзору за промышленной бе-зопасностью и горному надзору при Министерстве экологии и  чрезвычайныхситуаций Кыргызской Республики (котельные,  газораспределительные уста-новки, автозаправочные станции, нефтеперерабатывающие предприятия);     6). При  реконструкции,  перепрофилировании  и капитальном ремонтесуществующих зданий и сооружений дополнительно представляется  заключе-ние о техническом состоянии несущих и ограждающих конструкций этих зда-ний и сооружений,  в соответствии с действующим законодательством  Кыр-гызской Республики.              3. Порядок проведения Госстройэкспертизы ПСД      3.1. Заказчик  или  проектировщик  (по  поручению заказчика) передсогласованием ПСД и  до  начала  регистрации  и  строительства  объектапредставляет,  в зависимости от уровня ответственности объекта, в Глав-ное управление Госархстройконтроля Государственной комиссии при  Прави-тельстве  Кыргызской  Республики по архитектуре и строительству или егорегиональное управление,  полный объем ПСД с письменным заявлением  за-казчика (по форме приложения 1).     3.2. Орган  Госархстройконтроля  принимает  на  ГосстройэкспертизуПСД.  Стоимость  экспертных работ устанавливается на основании расчета,выполненного сотрудниками Госстройэкспертизы ПСД, в соответствии с тре-бованиями  действующего законодательства Кыргызской Республики.  Расчетдоводится до сведения заказчика.     3.3. Нормативный срок проведения Госстройэкспертизы ПСД, в зависи-мости от параметров и сложности зданий сооружений, составляет:     - крупные (свыше 5000 кв.м),  сложные в исполнении объекты - до 40дней;     - средние (свыше 150 до 5000 кв.м), средней сложности объекты - до20 дней;     - малые  объекты  (до  150 кв.м),  не сложные в исполнении - до 10дней.     3.4. После  рассмотрения ПСД составляется экспертное заключение набланке (по форме приложения 2), содержание которого может быть двух ви-дов:     - Утвердить;     - Возвратить на доработку - если обнаруженные недостатки проектныхрешений касаются прочности, несущей способности, устойчивости, сейсмос-тойкости, строительной теплотехники, долговечности, экологической безо-пасности,  несоблюдения эксплуатационных требований,  а также нарушенийградостроительных нормативов,  в том числе нарушений красных линий, не-соответствие расположения объекта санитарным и противопожарным нормам.     3.5. Возвращенная  на  доработку ПСД,  в исправленном виде,  вновьпредоставляется на экспертизу.  Дополнительная плата при этом не взима-ется.     3.6. Заключение Государственной строительной экспертизы (независи-мо от содержания) подписывается руководителем главного или регионально-го подразделения Госстройэкспертизы и заверяется печатью.     4. Ответственность органов Госархстройконтроля, проектировщика                              и заказчика      4.1. Действия  должностных  лиц по вопросам проведения Госстроэкс-пертизы ПСД могут быть обжалованы в вышестоящей организации.  В  случаене  согласия  с  принятым решением вышестоящей организации - в порядке,установленном законодательством Кыргызской Республики.                                                             Приложение 1                                             Начальнику управления                                            Госархстройконтроля                                            ___________________________                                            ___________________________                                            ___________________________                                             (области, города, района)                                ЗАЯВЛЕНИЕ      Прошу произвести экспертизу проектно-сметной документации по  объ-екту _______________________________________________________________________________________________________________________________________ .     На экспертизу представляются следующие части Рабочего Проекта:     - Архитектурно строительная часть,     - Конструктивные решения,     - Технологическая часть,     - Отопление-Вентиляция,  Водопровод-Канализация, Электроснабжение,Газоснабжение,     - Сети связи, Пожарно-охранная сигнализация,     - Сметы,     - и др.     Оплату за проведение экспертизы гарантирую.      Подписи:     Заказчик _________________________              _________________________      Ответственный специалист     за Госстройэкспертизу ПСД _________________________                               _________________________                                                             Приложение 2                          ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ      На экспертизу представлен проект _________________________________________________________________ шифр: ________________________________в составе: ____________________________________________________________     Разработчик ___________________________________________________________________________________ лицензия ________________________________     ГАП ___________________________ ГИП ______________________________               № сертификата                      № сертификата     ГКП ____________________________               № сертификата      Оценка технического уровня проектных решений:     - по объемно-планировочным и архитектурным решениям _____________________________________________________________________________________     - по расчетно-конструктивным и инженерно-строительным решениям __________________________________________________________________________     Рассмотрев во всем комплексе  предоставленные  материалы Госстрой-экспертиза                               Заключает: _______________________________________________________________________Замечания по проектным решениям: _____________________________________________________________________________________________________________Замечания по общему оформлению _______________________________________________________________________________________________________________      Руководитель подразделения Госстройэкспертизы ___________________
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