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                              Утверждено                     постановлением Правительства                         Кыргызской Республики                       от 23 мая 1996 года N 238                                ПОЛОЖЕНИЕ               о газопользовании в Кыргызской Республике              (В редакции постановления Правительства КР от            6 января 1997 года N 12,24 апреля 2006 года №287)      Требования настоящего  Положения являются обязательными для газос-набжающих организаций - структурных подразделений Республиканского про-изводственного объединения "Кыргызгаз", коммунально-бытовых, промышлен-ных предприятий,  занимающихся эксплуатацией газового  оборудования,  атакже населения,  проживающего в индивидуальных,  многоквартирных жилыхдомах и пользующегося природным или сжиженным газом.                             Общие положения      1. Настоящее Положение предусматривает единый порядок проектирова-ния, монтажа и эксплуатации газового оборудования для домов жилого сек-тора,  малых коммунально-бытовых, промышленных предприятий, а также по-рядок  установки газовых счетчиков,  проведения технического обслужива-ния,  плановые ремонтные работы,  метрологическое обслуживание,  заменугазовых счетчиков, ответственность за эксплуатацию, учет расхода газа ирасчет за пользованием им.     2. На вновь проектируемых и строящихся объектах, использующих при-родный или сжиженный газ,  обязательна установка газовых счетчиков, ко-торые должны соответствовать требованиям действующих Правил безопаснос-ти в газовом хозяйстве,  СНиП 2.01.08-87 "Газоснабжение", ГОСТ 8.326-89"Метрологическая аттестация  средств измерений";  ГОСТ 8.042-83 "Норма-тивно-технические документы на  методики  поверки  средств  измерений",ГОСТ  8.375-80 "Нормативно-технические документы по методам и средствамповерки",  ГОСТ 8.324-78 "Счетчики газа,  методы и  средства  поверки",паспортам на газовые счетчики,  Правилам измерений расхода газов и жид-костей стандартными сужающими устройствами РД50-213-80, Правилам аттес-тации сварщиков, Правилам подачи газа магистральным газопроводам и пот-ребителям.     3. Работы  по  установке газовых счетчиков являются газоопасными ивыполняются по наряду на  газоопасные  работы  обученными  работниками,имеющими допуск к газоопасным работам.     4. Монтажные работы по установке газовых счетчиков должны произво-диться только при наличии лицензии на производство работ,  полученной ворганах Госгортехнадзора Кыргызской Республики.                Требование к проектам, монтажу, установке                   и эксплуатации газовых счетчиков      5. Проекты  на установку прибора учета расхода природного или сжи-женного газа должны соответствовать требованиям нормативных документов,указанных в пункте 2 настоящего Положения.     6. Выбор газового счетчика производится по  максимальной  мощностигазопотребляющего газового оборудования.     7. Монтажные работы выполняются при наличии в проектной документа-ции согласования с управлением газового хозяйства,  в зоне обслуживаниякоторого находится потребитель.     8. На  вновь проектируемых и строящихся объектах обязательна уста-новка газового счетчика для учета расхода природного или сжиженного га-за.     9. При проектировании  газоснабжающего  объекта  предусматриваетсяодин ввод.     10. Установка газового счетчика выполняется при наличии свидетель-ства о госповерке и его готовности, выданного Государственной инспекци-ей по стандартизации и метрологии при Правительстве Кыргызской  Респуб-лики.     11. Технический  надзор  за монтажом газовых счетчиков возлагаетсяна эксплуатационные организации.     12. Установка газовых счетчиков производится только в сухих, отап-ливаемых помещениях,  в удобном для обслуживания месте, строго горизон-тальном положении. При относительной влажности воздуха от 30 до 80 про-центов.     Допустимое отклонение по горизонтали не должно превышать 1 градусас уклоном газопровода от газового счетчика, вибрация не допускается.     В исключительных  случаях  установку газовых счетчиков разрешаетсяпроизводить вне помещения,  предусматривая защиту счетчика от попаданиявлаги,  и  если  в паспорте отмечен диапазон рабочей температуры от -20градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия.     13. Для отключения газового счетчика используется отключающее уст-ройство на вводе или перед счетчиком.     14. Присоединение  газового  счетчика  к  газопроводу  должно бытьразъемным. Резьбовое соединение должно иметь возможность для опломбиро-вания. При опломбировании используются только свинцовые пломбы.     15. На корпусе газового счетчика должна быть стрелка,  указывающаявход и выход газа, на щитке счетного устройства должно быть отмечено:     - максимальный и минимальный расход газа;     - максимальное и минимальное давление газа;     - номер газового счетчика.     16. Объекты, законченные строительством, монтаж газопроводов и га-зового оборудования принимаются эксплуатационной организацией, при этомсоставляется акт приемки от монтажной организации.     17. Работники газового хозяйства обязаны в  3-дневный  срок  послемонтажа газового счетчика произвести проверку:     - работоспособности газового счетчика;     - качества монтажных работ;     - наличия нормативных документов;     - наличия свидетельства о госповерке и пломб;     - опломбирования резьбовых соединений.     Окончание пусконаладочных  работ оформляется договором,  в которомотражается,  что газовый счетчик передается в собственность потребителю(для населения).  Промышленные, малые и коммунально-бытовые предприятияприобретают газовые счетчики самостоятельно.     С промышленными предприятиями,  кроме договора на поставку и приемприродного газа,  который заключается ежегодно, оформляется акт разделаграницы обслуживания газопровода между поставщиком и потребителем.     18. В договоре необходимо отразить,  что потребитель обязан  точновыполнять  все действующие технические условия,  инструкции и положенияпо вопросам газового хозяйства, а также:     - заводской номер газового счетчика, дату его монтажа, дату повер-ки;     - показание счетчика на момент пуска газа;     - ответственность владельца за  сохранность  газового  счетчика  иисправное его содержание;     - целостность пломб на газовом счетчике и резьбовых соединений;     - ответственность  владельца  за  обеспечение  доступа  к газовомусчетчику работников газового хозяйства по предъявлению служебного удос-товерения личности.     19. Промышленные и бытовые газовые счетчики подлежат  обязательнойгосударственной поверке в Государственной инспекции по стандартизации иметрологии при  Правительстве Кыргызской Республики.  Межповерочный ин-тервал - 1 раз в 2 года для населения и ежегодно для промышленных,  ма-лых и коммунально-бытовых предприятий.     20. Ответственность за своевременное представление газового  счет-чика  для госповерки лежит на потребителе.  При несвоевременной поверкегазовых счетчиков поставщик отключает потребителя от газоснабжения.     21. Промышленные,  малые и коммунально-бытовые предприятия по тре-бованию предприятий газового хозяйства  в  установленные  сроки  должныустранить  все нарушения Правил безопасности в газовом хозяйстве и нас-тоящего Положения.     22. Промышленные,  коммунально-бытовые,  малые  предприятия должныиметь резервное топливо и при получении письменного извещения от предп-риятий  газового хозяйства об отключении газа обязаны перейти на сжига-ние резервного топлива с отключением газа полностью или частично в  со-ответствии с установленным порядком,  сроками и графиком отключения.  Овсех авариях при эксплуатации газового оборудования немедленно  сообща-ется в предприятие газового хозяйства.     23. При невыполнении промышленными,  малыми и коммунально-бытовымипредприятиями  аварийной  телефонограммы  подача  газа прекращается безповторного предупреждения.  Ответственность за последствия и понесенныйущерб несет потребитель.                    Порядок учета отпускаемого газа и                      расчета за пользованием им      24. Определение количества природного или сжиженного газа, потреб-ляемого населением, малыми, коммунально-бытовыми и промышленными предп-риятиями,  производится по газовому счетчику, по записи основного конт-рольно-измерительного  прибора,  установленного с введением необходимыхпоправочных коэффициентов,  заверенных  Государственной  инспекцией  постандартизации и метрологии при Правительстве Кыргызской Республики.     При отказе от установки газового счетчика потребителя отключают отгазоснабжения или он оплачивает по максимальной мощности газопотребляю-щих агрегатов из расчета их работы 24 часа в сутки.     25. Наблюдение за правильностью работы газового счетчика, снятие снего показаний, производство расчетов за газ осуществляет потребитель.     26. Потребители газа обязаны своевременно сообщать о неисправностиили остановке газового счетчика поставщику,  о чем составляется двусто-ронний акт с указанием даты, причины неисправности, отключения.     Любые отключения,  подключения системы  или  приборов  фиксируютсядвусторонними актами.     27. Контроль за правильностью снятия показаний с прибора учета га-за,  выпиской  платежных  документов,  своевременной оплатой производятконтролеры управления газового хозяйства.     28. Лица,  использующие природный или сжиженный газ, обязаны бесп-репятственно допускать по предъявлению удостоверения личности  (пропус-ка) работников газового хозяйства круглосуточно, в том числе и в выход-ные и праздничные дни,  в квартиры,  дома частного сектора,  на  малые,коммунально-бытовые  и промышленные предприятия для осмотра газовых се-тей,  приборов,  газовых счетчиков,  проверки правильности показаний наприборах учета.     29. При переоформлении лицевого счета (купля-продажа квартиры, до-ма,  малого  предприятия)  новый владелец обязан потребовать справку обоплате за потребленный газ от газового хозяйства  для  предъявления  ееоценочной комиссии.     В противном случае погашение задолженности за потребленный  бывшимвладельцем газ производит новый владелец.     В случае непогашения задолженности работники  управления  газовогохозяйства производят отключение газа.     30. Отдельные потребители (кварталы частного  сектора,  многоквар-тирные жилые дома) временно,  до установки индивидуальных приборов уче-та,  оплату за использование природного или сжиженного газа  производятпо общему счетчику пользования,  исходя из расчета количества проживаю-щих жильцов в квартире, доме, по количеству отапливаемой площади, коли-честву газовых приборов и т.д.     31. При наличии общего газового счетчика потребитель обязан своев-ременно  информировать контролера газоснабжающей организации об измене-нии отапливаемой площади,  количестве проживающих в  доме,  квартире  идругих  изменениях,  которые могут влиять на расчет потребляемого газа.При сокрытиях потребителем увеличения численности проживающих  произво-дится перерасчет.     32. Расчет за отпускаемый газ производится по платежным документам- абонентной книжке, находящейся у потребителя.     33. Срок взимания платы за пользование газом с населения,  малых икоммунально-бытовых предприятий устанавливается ежемесячно, но не позд-нее 10 числа следующего месяца.     34. При обнаружении ошибок в платежном документе или неточностей впоказаниях счетчика потребитель подает заявление в управление  газовогохозяйства, которое рассматривает его в течение 3 суток со дня подачи.     35. В случае непоставки природного газа потребителям  (не  имеющимгазовых  счетчиков)  не по вине поставщика (в случае ограничения подачигаза,  аварии) перерасчет расхода газа производится при отсутствии  егоболее 5 дней подряд в течение месяца.     36. Коммунально-бытовые, малые и промышленные предприятия, получа-ющие газ, обязаны ежедневно в установленное время по установленной фор-ме согласно заключенному договору сообщать в диспетчерскую службу газо-вого хозяйства сведения о количестве газа,  принятого за последние сут-ки.     37. Коммунально-бытовые,  малые,  промышленные предприятия обязаныдо 1 числа месяца,  следующего за  отчетным,  подготовить  и  подписатьдвусторонний акт, скрепленный печатями поставщика и потребителя, о рас-ходе газа за месяц.     38. В  случае несвоевременного оформления акта о полученном газе ипри препятствии допуска работника поставщика для контроля  за  газопот-реблением  подсчет расхода газа и взимание оплаты за газ поставщик про-изводит самостоятельно  по  проектной мощности газогорелочных устройствгазового оборудования из расчета его круглосуточной работы.     39. В случае обнаружения представителем поставщика утечки газа  доприбора учета газа потребитель обязан оплатить расход газа в размере 10процентов от фактически взятого газа с момента последней проверки газо-поставляющей организацией.     40. Неподача или подача поставщиком газа сверх лимита, сверхплано-вый прием, а также недовыборка газа потребителем не дает право сторонамтребовать восполнения или сокращения приема газа в течение последующегопериода.     41. Претензии в отношении правильности определения полученного илиотпущенного газа должны заявляться не позднее 10 дней с момента получе-ния сведений о количестве газа.  По истечении этого срока претензии  непринимаются.     42. Коммунально-бытовые,  малые,  промышленные предприятия за пос-тавку природного газа вносят предоплату.     43. За неоформление и несвоевременное составление акта  о  расходегаза с промышленного предприятия взыскивается штраф в размере 5 процен-тов стоимости поданного количества газа в данном  месяце.  При  этом  вподсчете количества газа принимается то количество газа, которое указа-но газовым хозяйством,  и промышленное предприятие не вправе его  оспо-рить.     44. С промышленных предприятий уплата штрафа, пени взимается в бе-закцептном порядке.                   Ответственность за нарушение правил                   пользования газом, сроков оплаты      45. В случае несвоевременной оплаты за пользование  природным  илисжиженным газом за каждый день просрочки оплаты начисляется пеня в раз-мере 0,5 процента от суммы неоплаченного платежа.     46. По истечении 10 суток со дня установленного срока оплаты и не-погашения имеющейся задолженности потребителю направляется предупрежде-ние и по истечении 3-дневного срока подача газа прекращается путем отк-лючения от распределительного газопровода.     47. При  обнаружении у потребителя изменений схемы включения газо-вого счетчика,  срыва пломбы, дополнительного монтажа газовых приборов,помимо газового счетчика, неоформленных проектом, а также использованиянеисправного газового счетчика расчет расхода газа производится по мак-симальной проектной мощности всех имеющихся приборов из расчета кругло-суточной (24 часа) их работы. Перерасчет производится за время, прошед-шее  от предыдущей контрольной проверки работниками управления газовогохозяйства или со дня установки счетчика.     48. В  случае хищения или воровства любыми методами природного га-за, а также воздействия на газовый счетчик любыми предметами или прибо-рами для уменьшения показания расхода газа потребитель оплачивает стои-мость газа в объеме,  равном максимальной проектной мощности всех имею-щихся  газовых приборов из расчета круглосуточной (24 часа) их работы втечение одного года или со дня установки газового счетчика, и несет от-ветственность  в соответствии с Уголовным кодексом Кыргызской Республи-ки.     49. При  отсутствии  газового  счетчика у потребителя газа или прииспользовании общего газового счетчика абонент обязан своевременно ста-вить  в  известность  контролера  газового  хозяйства о всех измененияхпользования газом: количестве проживающих, газовых приборов и отаплива-емой  площади.  Поставщик  не производит перерасчет за прошедший периодвремени. Перерасчет по оплате за использованный газ, а также предостав-ление льгот в соответствии с законодательством Кыргызской Республики обоплате во всех случаях производится со дня обращения абонента в  газос-набжающую организацию и предоставления им необходимых документов.     50. Нарушения,  допущенные потребителем природного или  сжиженногогаза,  оформляются двусторонним актом представителем газоснабжающей ор-ганизации и потребителем природного или сжиженного газа.  Акт считаетсядействительным и при отказе потребителя от подписи.     Контролер газового хозяйства и другие работники несут  ответствен-ность  за укрывательство хищения газа потребителями,  присоединение до-полнительной газовой установки помимо газового счетчика,  предваритель-ный сговор с потребителем о хищении газа по статье 87 Уголовного кодек-са Кыргызской Республики.     51. При установлении указанных в акте нарушений,  явившихся причи-ной аварии либо других последствий,  потребитель  возмещает  понесенныеубытки и компенсирует расходы в размере 10-кратного расчетного  показа-теля,  установленного на территории Кыргызской Республики  на   момент проверки.     52. Газоснабжающей организацией для  ликвидации  потерь  (хищение,нелегальная установка газовых приборов, остановка счетчиков и др.) при-родного газа предусмотрена установка коммерческого счетчика для  замерарасхода газа у группы потребителей, имеющих газовые счетчики.     При возникновении разницы между показаниями расхода газа  на  ком-мерческом счетчике и суммой показаний индивидуальных счетчиков потреби-тели оплачивают разницу расхода газа.  В случае отказа оплаты наступаетответственность согласно пунктам 45 и 46 настоящего Положения.     53. При отказе потребителя природного газа от добровольной  оплатыза нанесенный материальный ущерб, определяемой газоснабжающей организа-цией, штраф взыскивается путем передачи гражданского дела в суд.     В случае  несогласия с действиями представителя газоснабжающей ор-ганизации абонент имеет право обратиться для обжалования этих  действийв суд.     Подача абонентом заявления в суд не освобождает его от  оплаты  запользование  газом согласно составленному акту по дополнительному счетув установленный срок.     54. Все  спорные  вопросы  между газоснабжающей организацией и га-зопотребителем решаются в судах.     55. Возобновление подачи газа абоненту производится по его заявле-нию после погашения числящейся за ним задолженности и при условии пред-варительной  оплаты за работы по отключению,  подключению к распредели-тельным газовым сетям и пуску газового оборудования согласно очереднос-ти, установленной Управлением газового хозяйства.     В домах, где производятся товары народного потребления, кондитерс-кие  изделия,  банно-прачечные услуги и другие виды работ с применениемприродного газа,  должны быть установлены газовые счетчики для  точногоопределения расхода газа.     Лица, производящие вышеперечисленные работы без установки  газовыхсчетчиков, обязаны оплатить штраф в 10-кратном размере месячного расхо-да газа всех имеющихся в доме газовых приборов,  работающих как кругло-суточно.     Дом будет отключен от газоснабжения до оплаты дополнительного сче-та и установки газового счетчика.     56. Руководители предприятий, специалисты, занимающиеся проектиро-ванием,  монтажом и эксплуатационными работами, связанными с установкойи эксплуатацией газовых счетчиков,  обязаны знать и выполнять настоящееПоложение.     При невыполнении настоящего Положения  исполнители  несут  ответс-твенность в дисциплинарном порядке.              Контроль за расходованием газа потребителями      57. Контроль  за  правильностью  показаний  приборов коммерческогоучета расхода газа на промышленных,  коммунально-бытовых  предприятиях,совместных  предприятиях,  в  кооперативах,  индивидуальных жилых домахосуществляется газовой  инспекцией  Республиканского  производственногообъединения "Кыргызгаз" и работниками газового хозяйства республики.     58. Газовая инспекция производит обследование приборов учета  рас-хода газа у потребителей с составлением соответствующих документов.
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