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г.Бишкек, Дом Правительства 
от 11 февраля 2002 года N 62

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

           Об инвентаризации объектов малой гидроэнергетики
                        в Кыргызской Республике

    Правительство  Кыргызской  Республики  отмечает,    что,   обладая
значительным  потенциалом  гидроресурсов  малых  рек,  оцениваемым   в
пределах  5-8  млрд.кВт.ч.   в  год, в республике  в  настоящее  время
используется  около 3 процентов  гидроресурсов.  В целях осуществления
реконструкции   и  строительства  объектов  малой  гидроэнергетики   в
Кыргызской    Республике,    Правительство    Кыргызской    Республики
постановляет:
    1. Государственному комитету Кыргызской Республики  по  управлению
государственным  имуществом и привлечению прямых  инвестиций,  местным
государственным    администрациям     приостановить     до     решения
Правительства   Кыргызской   Республики  приватизацию   и   отчуждение
сооружений,    земельных  участков  относящихся   к   объектам   малой
гидроэнергетики,  согласно приложению 1.
    2. (В редакции постановление Кабинета Министров КР от 24 июня 2022 
года № 335 пункт утратил силу)
    3. (В редакции постановление Кабинета Министров КР от 24 июня 2022 
года № 335 пункт утратил силу)
    4. (В редакции постановление Кабинета Министров КР от 24 июня 2022 
года № 335 пункт утратил силу)
    5. (В редакции постановление Кабинета Министров КР от 24 июня 2022 
года № 335 пункт утратил силу)
    6. (В редакции постановление Кабинета Министров КР от 24 июня 2022 
года № 335 пункт утратил силу)
    7. (В редакции постановление Кабинета Министров КР от 24 июня 2022 
года № 335 пункт утратил силу)

    Премьер-министр Кыргызской Республики             К.Бакиев




                                                  Приложение 1
                                          к постановлению Правительства
                                              Кыргызской Республики
                                          от 11 февраля 2002 года N 62

                               ПЕРЕЧЕНЬ
       ранее действовавших малых ГЭС, подлежащих инвентаризации

-----------------------------------------------------------------------
|N |Наименование|Мощн.,|Год |  Местополо-  |Состояние ГЭС, подъездные |
|  |     ГЭС    | МВт  |пус-|  жение ГЭС,  |           пути           |
|  |            |      |ка, | наименование |                          |
|  |            |      |про-|   водотока   |                          |
|  |            |      |ек- |              |                          |
|  |            |      |тир.|              |                          |
|  |            |      |    |              |                          |
|--|------------|------|----|--------------|--------------------------|
| 1|      2     |   3  |  4 |      5       |             6            |
|---------------------------------------------------------------------|
|                         I. Чуйская область                          |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Каинды      |0,041 |1949|Кеминский р-н |Сохранились: водоприемник |
|  |            |      |    |р.Каинда      |бетонный, холостой        |
|  |            |      |    |              |водосброс бетонный,       |
|  |            |      |    |              |подводящий канал земляной,|
|  |            |      |    |              |длиной 1,5 км, рабочее    |
|  |            |      |    |              |колесо - 1 шт.            |
|2 |Бейшеке     |0,384 |1954|Кеминский р-н |Сохранились: водоприемник |
|  |            |      |    |р.Чу          |бетонный, холостой        |
|  |            |      |    |              |водосброс бетонный        |
|  |            |      |    |              |открытого типа, подводящий|
|  |            |      |    |              |канал земляной, длиной 1  |
|  |            |      |    |              |км, отводящий канал       |
|  |            |      |    |              |бетонный, спиральная      |
|  |            |      |    |              |камера - 2 шт., статор - 2|
|  |            |      |    |              |шт., ротор - 1 шт.        |
|3 |Тар-Суу     |0,015 |1946|Кеминский р-н |Сохранился: подводящий    |
|  |            |      |    |р.Кара-Суу    |канал земляной, длиной 1  |
|  |            |      |    |              |км                        |
|4 |Торт-Куль   |0,092 |1955|Кеминский р-н |Сохранились: подводящий   |
|  |            |      |    |р.Чон-Кемин   |канал земляной, длиной 1  |
|  |            |      |    |              |км, отводящий канал       |
|  |            |      |    |              |земляной, турбина (пр-ва  |
|  |            |      |    |              |США) - 1 шт.              |
|5 |Чим-Кургон  |0,102 |1949|Кеминский р-н |Сохранился: водоприемник  |
|  |            |      |    |р.Чу, арык    |бетонный                  |
|  |            |      |    |"Азык"        |                          |
|6 |Ак-Тюз      |0,100 |1960|Кеминский р-н |Сохранился: водоприемник  |
|  |            |      |    |р.Кичи-Кемин  |бетонный                  |
|7 |Бурулдай    |0,050 |1950|Кеминский р-н |Сохранились: водоприемник |
|  |            |      |    |р.Кичи-Кемин  |бетонный, подводящий канал|
|  |            |      |    |              |ж/б длиной 1 км, водозабор|
|  |            |      |    |              |бетонный, водовод         |
|  |            |      |    |              |металлический d=400 мм,   |
|  |            |      |    |              |отводящий канал земляной  |
|8 |Кум-Арык    |0,036 |1955|Панфиловский  |Все сооружения разрушены, |
|  |            |      |    |р-н           |оборудование не           |
|  |            |      |    |р.Жарлы-Каинды|сохранилось               |
|9 |Жарлы-Каинды|0,240 |1956|Панфиловский  |Сохранились: подводящий   |
|  |            |      |    |р-н           |канал (металлическая      |
|  |            |      |    |р.Жарлы-Каинды|облицовка) - 2 км,        |
|  |            |      |    |              |водозабор бетонный,       |
|  |            |      |    |              |водоприемник бетонный,    |
|  |            |      |    |              |водовод металлический     |
|  |            |      |    |              |d=400 мм, холостой        |
|  |            |      |    |              |водосброс, здание ГЭС,    |
|  |            |      |    |              |отводящий канал           |
|10|Тельман     |0,026 |1946|Панфиловский  |Все сооружения разрушены, |
|  |            |      |    |р-н           |оборудование не           |
|  |            |      |    |р.Чолок-Каинды|сохранилось               |
|11|Станция     |0,048 |1955|Панфиловский  |Все сооружения разрушены, |
|  |Букара      |      |    |р-н           |оборудование не           |
|  |            |      |    |р.Чон-Каинды  |сохранилось               |
|12|Курпульдок  |0,009 |1955|Панфиловский  |Все сооружения разрушены, |
|  |            |      |    |р-н           |оборудование не           |
|  |            |      |    |р.Кара-Суу    |сохранилось               |
|13|Чалдовар    |0,030 |1955|Панфиловский  |Сохранились: подводящий   |
|  |            |      |    |р-н           |канал земляной - 1,5 км,  |
|  |            |      |    |р.Каинды      |водоприемник бетонный,    |
|  |            |      |    |              |холостой водосброс        |
|  |            |      |    |              |бетонный, напорный        |
|  |            |      |    |              |трубопровод металлический |
|  |            |      |    |              |d=400 мм, здание ГЭС с    |
|  |            |      |    |              |действующим оборудованием,|
|  |            |      |    |              |отводящий канал бетонный  |
|14|За линию ЦК |0,012 |1955|Панфиловский  |Сохранились: водозабор    |
|  |            |      |    |р-н           |бетонный шахтного типа    |
|  |            |      |    |Пруд          |метал. облицовка,         |
|  |            |      |    |              |отводящий канал бетонный, |
|  |            |      |    |              |плоские метал. затворы - 2|
|  |            |      |    |              |шт.                       |
|15|Кара-Балта  |0,232 |1940|Жайылский р-н |Все сооружения разрушены, |
|  |            |      |    |р.Кара-Балта  |оборудование не           |
|  |            |      |    |              |сохранилось               |
|16|Ак-Суу      |0,200 |1941|Жайылский р-н |Все сооружения разрушены, |
|  |            |      |    |р.Ак-Суу      |оборудование не           |
|  |            |      |    |              |сохранилось               |
|17|Ак-Суу II   |1,400 |1964|Жайылский р-н |Все сооружения разрушены, |
|  |            |      |    |р.Ак-Суу      |оборудование не           |
|  |            |      |    |              |сохранилось               |
|18|Кызыл-Жылдыз|0,009 |1948|Жайылский р-н |Все сооружения разрушены, |
|  |            |      |    |р.Кара-Су     |оборудование не           |
|  |            |      |    |              |сохранилось               |
|19|Макачи-I    |0,043 |1940|Жайылский р-н |Все сооружения разрушены, |
|  |            |      |    |р.Макачи      |оборудование не           |
|  |            |      |    |              |сохранилось               |
|20|Макачи-II   |0,040 |1954|Жайылский р-н |Все сооружения разрушены, |
|  |            |      |    |р.Макачи      |оборудование не           |
|  |            |      |    |              |сохранилось               |
|21|Сокулук     |0,087 |1939|Сокулукский   |Все сооружения разрушены, |
|  |            |      |    |р-н           |оборудование не           |
|  |            |      |    |р.Сокулук     |сохранилось               |
|22|Сокулук-I   |0,820 |1960|Сокулукский   |Сохранились: подводящий   |
|  |            |      |    |р-н           |канал земляной - 2 км,    |
|  |            |      |    |р.Сокулук     |водоприемник бетонный,    |
|  |            |      |    |              |холостой водосброс        |
|  |            |      |    |              |бетонный, напорный водовод|
|  |            |      |    |              |металл. d=500 мм, здание  |
|  |            |      |    |              |ГЭС без оборудования,     |
|  |            |      |    |              |отводящий канал бетонный  |
|23|Сокулук-II  |1,160 |1962|Сокулукский   |Сохранились: подводящий   |
|  |            |      |    |р-н           |канал земляной - 2 км,    |
|  |            |      |    |р.Сокулук     |головной водозабор        |
|  |            |      |    |              |бетонный, водоприемник    |
|  |            |      |    |              |бетонный, напорный водовод|
|  |            |      |    |              |металл. d=400 мм, здание  |
|  |            |      |    |              |ГЭС с действующим         |
|  |            |      |    |              |оборудованием, отводящий  |
|  |            |      |    |              |канал бетонный, территория|
|  |            |      |    |              |ОРУ. Владение частное -   |
|  |            |      |    |              |ТНК "ВОССТ"               |
|24|Нижне-Чуйс- |0,060 |1950|Сокулукский   |Сохранились: водоприемник |
|  |кая         |      |    |р-н           |бетонный, плоские затворы |
|  |            |      |    |Ат-Башинский  |металл. - 2 шт.           |
|  |            |      |    |к-л, Р-8      |                          |
|25|Чон-Курчак  |0,009 |1945|Аламудунский  |Все сооружения разрушены, |
|  |            |      |    |р-н           |оборудование не           |
|  |            |      |    |р.Чон-Курчак  |сохранилось               |
|26|Киргизия    |0,185 |1949|Аламудунский  |Все сооружения разрушены, |
|  |            |      |    |р-н           |оборудование не           |
|  |            |      |    |р.Ключи       |сохранилось               |
|27|Воронцовка  |0,100 |1954|Аламудунский  |Сохранились: подводящий   |
|  |            |      |    |р-н           |канал земляной - 1 км     |
|  |            |      |    |р.Ключи       |                          |
|28|Чуйская     |0,180 |1949|Аламудунский  |Все сооружения разрушены, |
|  |            |      |    |р-н           |оборудование не           |
|  |            |      |    |Ат-Башинский  |сохранилось               |
|  |            |      |    |к-л           |                          |
|29|Аламедин    |0,060 |1955|Аламудунский  |Сохранились: подводящий   |
|  |(совхоз)    |      |    |р-н           |канал земляной - 1 км,    |
|  |            |      |    |р.Аламедин    |головной водозабор        |
|  |            |      |    |              |бетонный, холостой        |
|  |            |      |    |              |водосброс бетонный,       |
|  |            |      |    |              |турбина - 1 шт.           |
|30|Кой-Таш     |0,012 |1946|Аламудунский  |Сохранились: подводящий   |
|  |            |      |    |р-н           |канал земляной - 1 км,    |
|  |            |      |    |р.Аламедин    |водоприемник бетонный     |
|31|Горный      |1,153 |Тех.|Аламудунский  |Все сооружения разрушены, |
|  |Аламедин    |      |пр. |р-н           |оборудование не           |
|  |            |      |    |р.Аламедин    |сохранилось               |
|32|Шевченко    |0,068 |1951|Иссык-Атинский|Сохранились: подводящий   |
|  |            |      |    |р-н           |канал земляной - 1 км,    |
|  |            |      |    |р.Норус       |водоприемник бетонный,    |
|  |            |      |    |              |водовод бетонный открытого|
|  |            |      |    |              |типа, холостой водосброс  |
|  |            |      |    |              |бетонный                  |
|33|Милянфан    |0,065 |1944|Иссык-Атинский|Все сооружения разрушены, |
|  |            |      |    |р-н           |оборудование не           |
|  |            |      |    |р.Чу,         |сохранилось               |
|  |            |      |    |Дунган-Арык   |                          |
|34|Норус       |0,160 |1955|Иссык-Атинский|Сохранились: рабочее      |
|  |            |      |    |р-н           |колесо - 1 шт., маховик - |
|  |            |      |    |р.Норус       |1 шт.                     |
|35|Иссык-Ата   |0,087 |1939|Иссык-Атинский|Все сооружения разрушены, |
|  |            |      |    |р-н           |оборудование не           |
|  |            |      |    |р.Иссык-Ата   |сохранилось               |
|36|Иссык-Ата-II|1,444 |1957|Иссык-Атинский|Сохранились: подводящий   |
|  |            |      |    |р-н           |канал земляной - 2 км,    |
|  |            |      |    |р.Иссык-Ата   |водоприемник бетонный,    |
|  |            |      |    |              |холостой водосброс        |
|  |            |      |    |              |бетонный открытого типа,  |
|  |            |      |    |              |напорный трубопровод      |
|  |            |      |    |              |металл. d=500 мм, здание  |
|  |            |      |    |              |ГЭС с 2-мя агрегатами,    |
|  |            |      |    |              |отводящий канал земляной  |
|37|Дмитриевка  |0,094 |1953|Иссык-Атинский|Все сооружения разрушены, |
|  |            |      |    |р-н           |оборудование не           |
|  |            |      |    |р.Иссык-Ата   |сохранилось               |
|38|Кенеш       |0,088 |1956|Иссык-Атинский|Сохранились: подводящий   |
|  |            |      |    |р-н           |канал земляной - 20 м,    |
|  |            |      |    |р.Кара-Суу    |водоприемник бетонный     |
|39|Кенеш-II    |0,052 |1948|Иссык-Атинский|Сохранились: водоприемник |
|  |            |      |    |р-н           |бетонный, холостой        |
|  |            |      |    |р.Кара-Суу    |водосброс бетонный,       |
|  |            |      |    |              |рабочие колеса - 2 шт.    |
|40|Ивановка    |0,065 |1948|Иссык-Атинский|Сохранились: подводящий   |
|  |            |      |    |р-н           |канал земляной - 2 км     |
|  |            |      |    |р.Красная     |(дренажный канал),        |
|  |            |      |    |              |водоприемник бетонный     |
|  |            |      |    |              |открытого типа, здание ГЭС|
|  |            |      |    |              |без оборудования, холостой|
|  |            |      |    |              |водосброс (ж/б труба d=1  |
|  |            |      |    |              |м) - 30 м, БСР            |
|41|Красная     |0,091 |1952|Чуйский р-н   |Сохранились: подводящий   |
|  |            |      |    |р.Красная     |канал земляной - 500 м,   |
|  |            |      |    |              |водоприемник бетонный,    |
|  |            |      |    |              |здание ГЭС без            |
|  |            |      |    |              |оборудования, холостой    |
|  |            |      |    |              |водосброс бетонный,       |
|  |            |      |    |              |отводящий канал бетонный, |
|  |            |      |    |              |турбина - 1 шт.           |
|42|Шамси       |0,058 |1939|Чуйский р-н   |Сохранились: подводящий   |
|  |            |      |    |р.Шамси       |канал ж/б - 1,5 км,       |
|  |            |      |    |              |водоприемник бетонный     |
|43|Каирма      |0,057 |1948|Чуйский р-н   |Все сооружения разрушены, |
|  |            |      |    |р.Шамси       |оборудование не           |
|  |            |      |    |              |сохранилось               |
|---------------------------------------------------------------------|
|                     II. Иссык-Кульская область                      |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Арашан      |1,577 |1963|Ак-Суйский р-н|Сохранились:              |
|  |            |      |    |р.Арашан      |гидротехнические          |
|  |            |      |    |              |сооружения, здание ГЭС без|
|  |            |      |    |              |оборудования, холостой    |
|  |            |      |    |              |водосброс бетонный        |
|2 |Теплоклю-   |0,057 |1939|Ак-Суйский р-н|Подлежит обследованию     |
|  |ченка       |      |    |р.Арашан      |                          |
|3 |Чон-Джер-   |0,182 |1953|Ак-Суйский    |Подлежит обследованию     |
|  |ге-Суу      |      |    |р-н           |                          |
|4 |Бузучук     |0,155 |1951|Ак-Суйский р-н|Сохранились: холостой     |
|  |            |      |    |р.Бузучук     |водосброс земляной,       |
|  |            |      |    |              |отводящий канал земляной, |
|  |            |      |    |              |напорный трубопровод d=800|
|  |            |      |    |              |мм - 200 м                |
|5 |Тургень     |0,052 |1941|Ак-Суйский р-н|Все сооружения разрушены, |
|  |            |      |    |р.Тургень     |оборудование не           |
|  |            |      |    |              |сохранилось               |
|6 |Пржевальская|0,680 |1955|Ак-Суйский р-н|Сохранились: здание ГЭС,  |
|  |            |      |    |р.Каракол     |подводящий канал, напорный|
|  |            |      |    |              |трубопровод металл. d=800 |
|  |            |      |    |              |мм - 250 м                |
|7 |ГЭС         |0,080 |1955|Ак-Суйский р-н|Подлежит обследованию     |
|  |Минпродтов  |      |    |р.Каракол     |                          |
|8 |Ирдык       |0,044 |1941|Джеты-Огузский|Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Ирдык       |                          |
|9 |Богатыровка |0,036 |1942|Джеты-Огузский|Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|10|Джеты-Огуз  |0,148 |1949|Джеты-Огузский|Сохранились: подводящий   |
|  |            |      |    |р-н           |канал земляной, холостой  |
|  |            |      |    |р.Джеты-Огуз  |водосброс, турбина - 1    |
|  |            |      |    |              |шт., генератор - 1 шт.    |
|11|Барскаун-I  |0,127 |1950|Джеты-Огузский|Сохранился: напорный      |
|  |            |      |    |р-н           |трубопровод металл. d=500 |
|  |            |      |    |р.Барскаун    |мм                        |
|12|Барскаун-II |0,284 |1951|Джеты-Огузский|Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Барскаун    |                          |
|13|Кичи-Джар-  |0,060 |1949|Джеты-Огузский|Подлежит обследованию     |
|  |гылчак      |      |    |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Кичи-Джар-  |                          |
|  |            |      |    |гылчак        |                          |
|14|Покровка    |0,240 |1949|Джеты-Огузский|Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Чон-Кы-     |                          |
|  |            |      |    |зыл-Суу       |                          |
|15|Сары-Дарханы|0,640 |1957|Джеты-Огузский|Сохранились: подводящий   |
|  |            |      |    |р-н           |канал земляной, холостой  |
|  |            |      |    |р.Джуука      |водосброс бетонный,       |
|  |            |      |    |              |напорный трубопровод      |
|  |            |      |    |              |металл. d=1100 мм - 300 м,|
|  |            |      |    |              |здание ГЭС (без кровли)   |
|16|Заука       |0,640 |Тех.|Джеты-Огузский|Подлежит обследованию     |
|  |(Джука)     |      |пр. |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Джуука      |                          |
|17|Джеты-Огуз- |0,024 |1945|Джеты-Огузский|Подлежит обследованию     |
|  |ская (МТС)  |      |    |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Джеты-Огуз  |                          |
|18|Ичке-Суу    |0,160 |1957|Тюпский р-н   |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р.Ичке-Суу    |                          |
|19|Талды-Суу   |0,052 |1951|Тюпский р-н   |Подлежит обследованию     |
|20|Корумды     |0,012 |1951|Тюпский р-н   |Подлежит обследованию     |
|21|Сары-Толго- |0,360 |Тех.|Тюпский р-н   |Подлежит обследованию     |
|  |гой         |      |пр. |              |                          |
|22|Кутурга     |0,046 |1942|Тюпский р-н   |Подлежит обследованию     |
|23|Тюп         |0,115 |1950|Тюпский р-н   |Подлежит обследованию     |
|24|Красный     |0,019 |1946|Тюпский р-н   |Подлежит обследованию     |
|  |Октябрь     |      |    |              |                          |
|25|Чон-Орюкты  |0,203 |    |Тюпский р-н   |Подлежит обследованию     |
|26|Капчыгай    |0,144 |Тех.|Тонский р-н   |Все сооружения разрушены, |
|  |            |      |пр. |              |оборудование не           |
|  |            |      |    |              |сохранилось               |
|27|Тон-Карасу  |0,142 |1949|Тонский р-н   |Подлежит обследованию     |
|28|Долинка     |0,224 |1954|Иссык-Кульский|Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|29|Чолпон-Ата  |0,064 |1950|Иссык-Кульский|Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|30|Чон-Сюгеты  |0,160 |1955|Иссык-Кульский|Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|31|Григорьевка |0,084 |1942|Иссык-Кульский|Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|32|Чет-Байсорун|0,096 |1939|Иссык-Кульский|Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|33|Чон-Байсорун|0,030 |1932|Иссык-Кульский|Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|34|Улахол      |0,144 |1955|Тонский р-н   |Подлежит обследованию     |
|35|Орто-Ирису  |0,200 |Тех.|Тонский р-н   |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |пр. |              |                          |
|36|Чон-Койсу   |0,275 |Тех.|Тонский р-н   |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |пр. |              |                          |
|37|Орто-Койсу  |0,200 |1955|Тонский р-н   |Подлежит обследованию     |
|---------------------------------------------------------------------|
|                       III. Нарынская область                        |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Кочкор      |0,310 |1957|Кочкорский р-н|Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р.Кочкор      |                          |
|2 |Чолпон      |0,131 |1955|Джумгальский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Кызарт      |                          |
|3 |Джумгал     |0,405 |1954|Джумгальский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Джумгал     |                          |
|4 |Ак-Тала     |0,085 |1953|Ак-Талинский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|5 |Он-Арча     |1,380 |1963|Тянь-Шаньский |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Он-Арча     |                          |
|6 |Мин-Булак   |0,040 |1953|Тянь-Шаньский |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|7 |Ак-Джар     |0,078 |1940|Тянь-Шанский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|8 |Кара-Суу    |0,081 |1952|Тянь-Шанский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|9 |Беш-Каинды  |0,192 |1953|Ат-Башинский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Ат-Баши     |                          |
|10|Куланак     |0,048 |1939|Ак-Талинский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|---------------------------------------------------------------------|
|                        IV. Таласская область                        |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Грозненская |0,183 |1955|Кара-Бууринс- |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |кий р-н       |                          |
|  |            |      |    |р.Асса        |                          |
|2 |Кок-Сай     |0,400 |1956|Кара-Бууринс- |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |кий р-н       |                          |
|3 |Ленинполь-  |1,156 |    |Бакай-Атинский|Подлежит обследованию     |
|  |ская-1      |      |    |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Талас       |                          |
|4 |Ключевка    |0,061 |    |Бакай-Атинский|Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Талас       |                          |
|5 |Талас       |0,150 |1955|Манасский р-н |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р.Талас       |                          |
|6 |Ивано-      |0,123 |1955|Таласский р-н |Подлежит обследованию     |
|  |во-Алексе-  |      |    |р.Талас       |                          |
|  |евка        |      |    |              |                          |
|7 |Таласская   |0,450 |1955|Таласский р-н |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р.Талас       |                          |
|8 |Кырк-Казык  |0,746 |Тех.|Таласский р-н |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |пр. |р.Талас       |                          |
|9 |Каракол     |0,155 |1956|Таласский р-н |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р.Каракол     |                          |
|10|Буденовская |0,116 |1955|Таласский р-н |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р.Уч-Кошой    |                          |
|---------------------------------------------------------------------|
|                          V. Ошская область                          |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Джусалы     |0,090 |1953|Алайский р-н  |Подлежит обследованию     |
|2 |Гульча      |0,240 |1959|Алайский р-н  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р.Гульча      |                          |
|3 |Правда      |0,277 |1953|Алайский р-н  |Подлежит обследованию     |
|4 |Суфи-Курган |0,690 |1963|Алайский р-н  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р.Гульча      |                          |
|5 |Муян        |0,615 |1958|Кара-Суйский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Ак-Бура     |                          |
|6 |Ошская-I    |2,500 |Тех.|Кара-Суйский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |пр. |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Ак-Бура     |                          |
|7 |Ошская-IV   |1,500 |Тех.|Кара-Суйский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |пр. |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Ак-Бура     |                          |
|8 |Ошская-V    |1,500 |Тех.|              |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |пр. |              |                          |
|9 |Яколик      |0,072 |1950|              |Подлежит обследованию     |
|10|Ош-Мады     |0,048 |    |Кара-Суйский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|11|Кичик-Узген |0,020 |    |Кара-Суйский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|12|Нариманова  |0,294 |1940|Кара-Суйский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|13|Кирова      |0,017 |1947|Кара-Суйский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|14|Чон-Алай    |0,104 |1963|Чон-Алайский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|15|Молотова-   |0,334 |Тех.|Кадамжайский  |Подлежит обследованию     |
|  |бадская     |      |пр. |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Исфайрам-Сай|                          |
|16|Молотова-   |0,400 |1955|Кадамжайский  |Подлежит обследованию     |
|  |бадская-II  |      |    |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Исфайрам-Сай|                          |
|17|ГЭС         |0,450 |1959|Кадамжайский  |Подлежит обследованию     |
|  |Фрунзенская |      |    |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Шахимардан  |                          |
|18|Кызыл-Кия   |0,052 |1950|Кадамжайский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|19|Чаувай      |0,390 |1955|Кадамжайский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|20|Абшир-Сай   |0,084 |1950|Кадамжайский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Абшир-Сай   |                          |
|21|Кызыл-Шура  |0,019 |    |Кадамжайский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|22|Янги-Наукат-|0,213 |Тех.|Наукатский р-н|Подлежит обследованию     |
|  |ская        |      |пр. |              |                          |
|23|Киргиз-Ата  |0,120 |1950|Наукатский р-н|Подлежит обследованию     |
|24|Бакир       |0,086 |1953|Наукатский р-н|Подлежит обследованию     |
|25|Наукат      |0,072 |1940|Наукатский р-н|Подлежит обследованию     |
|26|Им.Федорова |0,091 |1950|Наукатский р-н|Подлежит обследованию     |
|27|Чапаева     |0,029 |1948|Наукатский р-н|Подлежит обследованию     |
|28|Кызыл-Аскер |0,013 |1946|Наукатский р-н|Подлежит обследованию     |
|29|Кызыл-Сай   |0,012 |1946|Наукатский р-н|Подлежит обследованию     |
|30|Араван      |0,544 |1951|Араванский р-н|Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р.Кыргыз-Ата  |                          |
|31|Советская   |0,760 |Тех.|Кара-Кульджин-|Подлежит обследованию     |
|  |            |      |пр. |ский р-н      |                          |
|32|Кулунда     |0,544 |Тех.|Ляйлякский р-н|Подлежит обследованию     |
|  |            |      |пр. |              |                          |
|33|Кызыл-Таджик|0,024 |1950|Ляйлякский р-н|Подлежит обследованию     |
|34|Исфана      |0,083 |1952|Ляйлякский р-н|Подлежит обследованию     |
|35|Кара-Суу    |0,300 |1955|Карасуйский   |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|36|Кызыл-Сенгир|0,120 |1954|Узгенский р-н |Подлежит обследованию     |
|37|Куршаб      |0,079 |1941|Узгенский р-н |Подлежит обследованию     |
|38|Ак-Джар     |0,216 |1952|Узгенский р-н |Подлежит обследованию     |
|39|Атамкул     |0,220 |1951|Узгенский р-н |Подлежит обследованию     |
|40|Узген       |0,270 |1952|Узгенский р-н |Подлежит обследованию     |
|41|Ян-2        |0,180 |1960|              |Подлежит обследованию     |
|---------------------------------------------------------------------|
|                     VI. Джалал-Абадская область                     |
|---------------------------------------------------------------------|
|1 |Музтор      |0,736 |1959|Токтогульский |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Чичкан      |                          |
|2 |Янги-Турмыш |0,500 |1958|Токтогульский |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|3 |Торкент     |0,340 |1960|Уч-Терекский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Торкент     |                          |
|4 |Тортулук    |0,220 |1958|Уч-Терекский  |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|5 |Орто-Азия   |0,250 |1959|Сузакский р-н |Подлежит обследованию     |
|6 |Ворошилова  |0,120 |    |Сузакский р-н |Подлежит обследованию     |
|7 |Джанги-Джол |0,250 |1954|Аксыйский р-н |Подлежит обследованию     |
|8 |Алга        |0,200 |1956|Аксыйский р-н |Подлежит обследованию     |
|9 |1 Мая       |0,820 |1963|Базар-Коргонс-|Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |кий р-н       |                          |
|10|Базар-Курган|0,166 |1940|Базар-Коргонс-|Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |кий р-н       |                          |
|  |            |      |    |р.Кара-Унгур  |                          |
|11|Сакалдинская|0,800 |Тех.|Базар-Коргонс-|Подлежит обследованию     |
|  |            |      |пр. |кий р-н       |                          |
|12|Майли-Сай   |0,244 |1953|Базар-Коргонс-|Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |кий р-н       |                          |
|  |            |      |    |р.Майли-Суу   |                          |
|13|Ленин-Джол  |0,065 |1953|Базар-Коргонс-|Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |кий р-н       |                          |
|14|Чаткал      |0,358 |Тех.|Чаткальский   |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |пр. |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Чаткал      |                          |
|15|Чанач       |0,100 |1950|Ала-Букинский |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р-н           |                          |
|  |            |      |    |р.Чанач       |                          |
|16|Октябрьская |0,440 |1953|Сузакский р-н |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |    |р.Кугарт      |                          |
|17|Архангельс- |0,600 |1957|Сузакский р-н |Подлежит обследованию     |
|  |кая         |      |    |              |                          |
|18|Табылгаты   |0,300 |Тех.|Тогуз-Тороус- |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |пр. |кий р-н       |                          |
|19|Аркит       |0,045 |Тех.|Караванский   |Подлежит обследованию     |
|  |            |      |пр. |р-н           |                          |
|  |            |      |    |река          |                          |
|  |            |      |    |Ходжа-Ата-Сай |                          |
|20|Караван     |0,473 |1943|Аксыйский р-н |Подлежит обследованию     |
-----------------------------------------------------------------------

     Руководитель Аппарата Премьер-министра
     Министр Кыргызской Республики                     К.Укулов




                                                        Приложение 2
                                        к постановлению Правительства
                                                Кыргызской Республики
                                          от 11 февраля 2002 года N 62

                                СОСТАВ
                  комиссии по инвентаризации объектов
             малой гидроэнергетики в Кыргызской Республике

    Макаров А.М.     - заместитель Председателя Государственного коми-
                       тета  Кыргызской Республики по управлению госу-
                       дарственным имуществом и привлечению прямых ин-
                       вестиций, председатель комиссии;
    Полянинов Г.А.   - генеральный директор акционерного общества "Ча-
                       кан ГЭС", заместитель председателя комиссии (по
                       согласованию).

                            Члены комиссии:

    Алымкулов К.А.   - генеральный директор научно-технического центра
                       "Электротехника" (по согласованию);
    Султанбаев А.У.  - заместитель генерального директора акционерного
                       общества "Чакан ГЭС" (по согласованию);
    Сукенбаев А.С.   - исполняющий обязанности заместителя  начальника
                       управления Государственного комитета Кыргызской
                       Республики по управлению  государственным  иму-
                       ществом и привлечению прямых инвестиций;
    Айткулов М.А.    - заместитель генерального  директора   открытого
                       акционерного общества "Национальная электричес-
                       кая сеть Кыргызстана" (по согласованию);
    Эралиев А.Э.     - начальник каскада Аламединских ГЭС (по согласо-
                       ванию);
    Мавлянбеков Ш.У. - заместитель директора Кыргызского научно-техни-
                       ческого центра "Энергия" (по согласованию);
    Новицкий Н.И.    - начальник отдела топливно-энергетического комп-
                       лекса и баланса Министерства внешней торговли и
                       промышленности Кыргызской Республики;
    Момбеков А.А.    - начальник отдела земельного кадастра  Государс-
                       твенного  агентства по регистрации прав на нед-
                       вижимое имущество при Правительстве  Кыргызской
                       Республики.

    Руководитель Аппарата Премьер-министра
    Министр Кыргызской Республики                     К.Укулов
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