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Утвержден 
 постановлением Правительства 
 Кыргызской Республики 
 от 17 ноября 2006 года N 802
ПЕРЕЧЕНЬ 
 медицинского оборудования, запасных частей и расходных материалов к медицинскому оборудованию, закупаемых за счет государственных средств и импортируемых для организаций здравоохранения, финансируемых из республиканского бюджета Кыргызской Республики
(В редакции постановления Правительства КР от 15 марта 2017 года № 154)
	Код ТН ВЭД
	Наименование

	1. Медицинское оборудование

	8419
	Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жарение, дистилляция (дистилляторы, аквадистилляторы бидистилляторы и т.д.), ректификация, стерилизация (стерилизаторы паровые, сухожаровые, на основе газа, автоклавы, сухожаровые шкафы, УФ-стерилизаторы и т.д.), пастеризация, пропаривание (дезинфекционные камеры и т.д.), сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, водонагреватели безинерционные или тепловые водяные аккумуляторы, неэлектрические для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ним

	8421 19 200 1
8421 19 700 1
	Центрифуги для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ним

	8421 39 200 9
	Оборудование для фильтрования или очистки воздуха для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ним

	8423 10
	Весы для взвешивания людей, включая грудных детей, ростомеры и динамометры для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ним

	8523
	Программные продукты (обеспечения) для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ним

	из 8702
	Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя (автомобили скорой медицинской помощи), для организаций здравоохранения, в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ним

	8713
	Коляски для людей, не способных передвигаться, оснащенные или не оснащенные двигателем или другими механическими устройствами для передвижения, используемые в организациях здравоохранения, с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ним

	из 8703
	Транспортные средства прочие (автомобили скорой медицинской помощи) для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ним

	9011 10
 9011 80 000 0
 9012 10 900 0
	Микроскопы разные для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ним

	9016 00
	Весы с разновесами или без них для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ним

	9018
	Инструменты механизированные: инструменты сшивающие, режущие инструменты с приводом, инструменты механизированные прочие (стоматологические), акушерские и гинекологические), запасные части к механизированным инструментам для организаций здравоохранения

	9018
	Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой: инструменты однолезвийные, томы, инструменты выкусывающие, ножницы (медицинские), инструменты однолезвийные скоблящие, инструменты многолезвийные с вращением вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры, инструменты режущие прочие) для организаций здравоохранения

	9018
	Инструменты оттесняющие: расширители, инструменты оттесняющие (зеркала, шпатели), инструменты разделяющие, инструменты извлекающие, запасные части к оттесняющим инструментам для организаций здравоохранения

	9018
	Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные): зажимы, пинцеты (медицинские), щипцы зажимные, держатели, инструменты раздавливающие, запасные части к инструментам многоповерхностного воздействия для организаций здравоохранения

	9018
	Инструменты зондирующие, бужирующие: зонды, бужи, катетеры, трубки, канюли, запасные части к зондирующим, бужирующим инструментам для организаций здравоохранения

	9018
	Наборы медицинские: наборы для сердечно-сосудистой и абдоминальной хирургии, наборы травматологические, наборы оториноларингологические, наборы офтальмологические, наборы стоматологические, наборы акушерские, гинекологические, урологические, наборы нейрохирургические, наборы общего назначения для организаций здравоохранения

	9004 90 
 9018 
 9022
	Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных). Очки защитные (за исключением очков солнцезащитных, оправ очковых, линз для коррекции зрения).
Приборы эндоскопические (гастроскопы, бронхоскопы, колоноскопы, ректоскопы, доуденоскопы, кольпоскопы, артроскопы и т.д.), изделия увеличительные, аппараты рентгеновские медицинские диагностические (рентгеновские и флюорографические аппараты, маммографы, компьютерные томографы, ангиографические установки, цифровые компьютерные системы для рентгеноангиографических установок и т.д.), приборы радиодиагностические, приборы офтальмологические (кератометры, офтальмоскопы, пахимитры и т.д.), приборы для аускультации (сфигмоманометры, тонометры, измерители артериального давления, суточные мониторы артериального давления и т.д.), очки корригирующие, приборы для функциональной диагностики другие (приборы и аппараты для диагностики с применением ультразвука (сканеры ультразвуковые, кардитокографы и т.д.), инфракрасных (тепловидение) и ультрафиолетовых лучей, приборы для определения состояния сосудов (сканеры ультразвуковые, ангиорафические установки и т.д.), мышц и капилляров, приборы для определения состояния органов мочеполовой системы (цистоскопы, уретроскопы и т.д.), приборы для определения состояния нервной системы, приборы для функциональной диагностики, прочие (электрокардиографы, велоэргометры, тредмилы, электроэнцефалографы, мониторы состояния функций органов и систем организма (кардиомониторы, суточные, прикроватные, переносные, ЭКГ и т.д.), пульсоксиметры, спирометры, капнографы, магнитно-резонансные томографы и т.д.) для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ним

	9018 
 9019 
 9020 
 9021 
 9022
	Приборы и аппараты для лечения, наркозные. Устройства для замещения функций органов и систем организма: приборы и аппараты для электролечения низкочастотные (физиотерапевтическая аппаратура и т.д.), аппараты для электролечения высокочастотные и квантовые (физиотерапевтические и электрохирургические аппараты, оборудование диатермическое, дефибрилляторы, лапароскопы и т.д.), приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами (облучатели бактерицидные и лампы фототерапевтические и т.д.), эндоскопы для лечения, аппараты водолечебные и бальнеологические, механотерапевтические, приборы и аппараты радиотерапевтические, рентгенотерапевтические (литотрипторы и т.д.), ультразвуковые терапевтические (литотрипторы, физиотерапевтическая аппаратура, лазеры и т.д.), аппараты ингаляционного наркоза (наркозно-дыхательные аппараты и т.д.), вентиляции легких (аппараты искусственной вентиляции легких для детей и взрослых и т.д.), аэрозольтерапии (ингаляторы, небулайзеры и т.д.), компенсации и лечения кислородной недостаточности (кислородные станции, кислородные концентраторы, барокамеры и т.д.), аппараты вакуумно-нагнетательные (отсасыватели (отсосы), аспираторы и т.д.) и аппараты для вливаний и ирригаций (аппараты искусственного кровообращения, устройства для переливания инфузионных растворов, крови и кровезаменителей, взятия крови, насосы инфузионные шприцевые и капельные и т.д.), аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма (электрокардиостимуляторы, имплантаты, протезы и т.д.), приборы и устройства стоматологические (бормашины, установки стоматологические, инструменты и устройства офтальмологические (инструменты для микрохирургии глаза, офтальмологические комбайны и т.д.), приборы и аппараты для лечения, другие (аппараты для сепарации крови, оборудование гемодиализное (искусственные почки, аппараты искусственной почки и диализаторы), изделия травматологические и ортопедические (изделия для соединения костей, изделия для воздействия на кости, изделия корригирующие, шины иммобилизационные, приспособления ортопедические, аппараты слуховые, ортопедическая обувь, костыли, ходунки, кресла-каталки и т.д.), приборы и аппараты для лечения холодом, приборы и аппараты для лечения, прочие (сепараторы клеток, плазмоферез, гранулоцитоферез, эритроцитоферез, бластоферез, лимфоцитоферез, инкубаторы, реанимационные аппараты для детей и взрослых, мониторы прикроватные и т.д.) для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ним

	9025
	Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ней

	9026
	Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ним

	9027
	Приборы и аппараты для медицинских лабораторных исследований: медицинские анализаторы состава и свойств биологических жидкостей, приборы и аппараты для санитарно-гигиенических исследований, аппараты и измерительные приборы для лабораторных и бактериологических исследований, приборы для клинико-диагностических исследований (анализаторы, фотометры, глюкометры, спектрофотометры, рефрактометры и т.д.), приборы и аппараты для санитарно-гигиенических и бактериологических исследований, кроме измерительных, комплексы и комплекты (наборы) для клинико-диагностических лабораторных исследований, комплексы и комплекты (наборы) для санитарно-гигиенических и бактериологических исследований, вспомогательные приборы и аппараты для клинико-диагностических, санитарно-гигиенических, бактериологических исследований (для хранения и транспортирования биологических проб, для визуального исследования объектов, для обработки пробы методами электрофореза, хроматографии и электродиализа, приборы, аппараты и устройства к ним для обработки пробы (центрифугированием) для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ним

	9030
	Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ним

	9032 10
	Термостаты для медицинских целей, запасные части и расходные материалы к ним

	9032 20
9032 81
9032 89
9032 90
	Прочие изделия товарной строки 9032 для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ним

	9402 10 000 1
9402 90
	Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая (операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла и т.д.) для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ней

	из 9402 90
	Прочая медицинская мебель товарной строки 9402 для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ней

	9403
	Мебель прочая и ее части для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ней

	9405 10
	Прочие электрические осветительные устройства для оснащения медицинского оборудования вышеуказанных товарных позиций для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ним

	9405 10 910 1
	Лампа рефлекторная (операционная) для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ней

	2. Запасные части к медицинскому оборудованию

	8419,
8421 19 700,
8421 39 200 9,
8423 10, 8702,
8713,
9011 10,
9011 80 000 0,
9012 10 900 0,
9016 00, 9018,
9019, 9020,
9021, 9022,
9025, 9026,
9027, 9030,
9032 10,
9402, 9403,
9405 10
	Аксессуары, запасные части и принадлежности к медицинскому оборудованию, указанному в разделе 1 "Медицинское оборудование" настоящего Перечня, для организаций здравоохранения

	3924 90 000 9
	Пробоотборник, чашечки для образцов, прополаскивающий раствор для медицинского оборудования для организаций здравоохранения

	3917 40 000 9
	Фитинги (угольники) к медицинскому оборудованию для организаций здравоохранения

	4015 90 000
	Костюм защитный, рентгенозащитный фартук, жилет защитный, юбка защитная для организаций здравоохранения

	4016 93 000 5
	Изделия из вулканизированной резины и прочие резиновые медицинские изделия для организаций здравоохранения

	4205 00 110 0
	Приводные ремни для медицинского оборудования, используемые в организациях здравоохранения

	6814 10 000 0
	Пластины, листы, ленты из агломерированной слюды для медицинского оборудования, используемые в организациях здравоохранения

	7320 20 810 8
	Пружины спиральные, работающие на сжатие для медицинского оборудования, используемые в организациях здравоохранения

	из 7416
	Пружины медные для медицинского оборудования, используемые в организациях здравоохранения

	7323 93 000 0
7323 94 000 0
7326 90 980
	Изделия из черных металлов: коробки стерилизационные, лотки, тазики почкообразные эмалированные и прочие изделия, используемые в организациях здравоохранения

	8421
	Фильтры для медицинского оборудования, используемые в организациях здравоохранения

	8450 90 000 0
	Части к стиральным машинам для организаций здравоохранения

	8481
	Краны, клапаны, вентили, и аналогичная арматура, включающая редукционные и терморегулирующие клапаны для медицинского оборудования, используемые в организациях здравоохранения

	8482 10 100
	Подшипники для медицинского оборудования, используемые в организациях здравоохранения

	8544 42 900 7
8544 49 910 1
8544 49 930 9
	Проводники электрические на напряжение не более 80 ВТ и прочие проводники для медицинского оборудования, используемые в организациях здравоохранения

	8538 90 110 0
	Электронные модули для медицинского оборудования, используемые в организациях здравоохранения

	8536 50 190 7
	Переключатели для медицинского оборудования, используемые в организациях здравоохранения

	8516 10
8516 90
	Электрические водонагреватели и части к ним (тепло-энергонагреватели) для медицинского оборудования, используемые в организациях здравоохранения

	9011 90
	Части и принадлежности к микроскопам для организаций здравоохранения

	9006 30 00
	Фотокамеры для медицинского или хирургического обследования органов

	9018 39 000 0
	Прочие переходные части для магистралей медицинского оборудования (адаптеры, канюли и т.п.) для организаций здравоохранения

	9022 30 000 0
	Трубки рентгеновские, электронно-оптические преобразователи (ЭОП) для медицинского оборудования, используемые в организациях здравоохранения

	9022 90 000 0
	Прочие запасные части и принадлежности к рентгеновской аппаратуре, ангиографической установке для организаций здравоохранения

	9027
	Мембраны и электроды к медицинскому оборудованию для учреждений здравоохранения

	9032 90
	Части и принадлежности к изделиям для организаций здравоохранения товарной позиции 90

	9405 10
	Прочие электрические осветительные устройства для оснащения медицинского оборудования вышеуказанных товарных позиций для организаций здравоохранения в комплекте с аксессуарами, запасными частями и расходными материалами к ним

	из (8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8520, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 8547)
	Прочее оборудование, части и принадлежности к нему, применяемое, как для функционирования медицинского оборудования, указанного в разделе "1. Медицинское оборудование" настоящего Перечня, так и самой организаций здравоохранения для функционирования лечебного процесса

	9616 10 100 0
	Дозаторы для лабораторных медицинских приборов, используемые в организациях здравоохранения

	9022 90
	Инжектор ввода контрастного вещества с запасными частями и расходными материалами к нему для медицинского оборудования, используемый в организациях здравоохранения

	9033 00 000 0
	Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные или не включенные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90 для медицинского оборудования используемые в организациях здравоохранения

	3. Расходные материалы к медицинскому оборудованию для организаций здравоохранения

	8419,
8421 91 000 2,
8421 39 200 9,
8423 10, 8702,
8713,
9011 10,
9011 80 000 0,
9012 10 900 0,
9016 00, 9018,
9019, 9020,
9021, 9022,
9025, 9026,
9027, 9030,
9032 10,
9402,
9403,
9405 10
	Расходные материалы к медицинскому оборудованию, указанному в разделе 1 "Медицинское оборудование" настоящего Перечня, для организаций здравоохранения

	2804
	Газы, используемые в медицинском оборудовании: азот, гелий, углекислый газ, кислород и др., для организаций здравоохранения

	3808 94
	Дезинфицирующие средства для обработки медицинского оборудования и медицинских помещений для организаций здравоохранения

	3926 90 970 9
	Прочие изделия из пластмасс для оснащения медицинского оборудования и лабораторий организаций здравоохранения

	из 4016
	Прочие резиновые изделия для оснащения медицинского оборудования (трубки, прокладки, клапаны и т.п.), используемые в организациях здравоохранения

	4823 20
	Бумага и картон фильтровальные для медицинского оборудования, используемые в организациях здравоохранения

	9018 39
	Инструменты медицинские для ангиографических операций, катетеры (диагностические, баллонные, интервенционные, инфузионные), стенты (сайфер и др.), окклюдеры, коилы, проводники, интродюссеры, шприц-колбы, кава-фильтры, спирали, эмболизационные частицы ПВА (поливинил алкоголь) для организаций здравоохранения

	9018 90 840
	Аксессуары для ангиопластики, переходники, краники, шприц-манометр, протезы, клапаны, оксигенаторы, коннекторы, бужи, катетеры, торкдевайсеры, камера давления и прочие аксессуары для организаций здравоохранения
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