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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2012 года № 829
О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении критериев оценки
 степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности" от 18 февраля 2012 года № 108
В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений", в целях устранения необоснованных проверок деятельности субъектов предпринимательства Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности" от 18 февраля 2012 года № 108 следующее дополнение:
Критерии оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности, утвержденные вышеназванным постановлением, дополнить главой 20 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Ж. Сатыбалдиев

Приложение

"Глава 20
Критерии оценки степени риска предпринимательской деятельности в области метрологии

69. Степень риска в области государственного метрологического надзора подразделяется на высокую, среднюю, незначительную.
Степень риска при осуществлении деятельности в области государственного метрологического надзора определяется в зависимости от вероятности причинения вреда гражданам и экономике Кыргызской Республики вследствие недостоверных результатов измерений.
70. К высокой степени риска относятся виды деятельности, связанные с измерениями, результаты которых используются при:
- работах по обеспечению защиты жизни и здоровья физических лиц;
- работах по обеспечению безопасности труда и движения транспорта;
- надзоре за состоянием окружающей среды;
- государственных учетных операциях;
- торгово-коммерческих операциях между покупателем (потребителем) и продавцом (поставщиком, производителем, исполнителем);
- работе в сферах бытовых и коммунальных услуг.
К средней степени риска относятся виды деятельности, связанные с измерениями, результаты которых используются при:
- осуществлении деятельности в геодезии, геологии и гидрометеорологии;
- производстве вооружения, военной и специальной техники, других видов специальной продукции;
- добыче, производстве, переработке, транспортировании, хранении и потреблении всех видов энергетических ресурсов;
- испытаниях, метрологической аттестации, поверке, калибровке средств измерений;
- осуществлении деятельности по оценке соответствия согласно законодательству Кыргызской Республики о техническом регулировании;
- работах, выполняемых по поручению государственных органов, суда и правоохранительных органов.
К незначительной степени риска относятся виды деятельности, связанные с измерениями, результаты которых используются при:
- проведении научных исследований;
- регистрации национальных и международных спортивных рекордов.
71. При первичной оценке субъектов предпринимательства, в случае отсутствия в базе данных Государственной инспекции по метрологическому надзору при Министерстве экономики Кыргызской Республики сведений о нарушениях законодательства в области метрологии, субъект переходит в более низкую степень риска.
72. Определение степени риска субъектов:
┌─────────────┬──┬────────────────────────────────────────────┬───────┐
│Факторы риска│№ │                Критерии риска              │ Баллы │
│             │п/│                                            │       │
│             │п │                                            │       │
├─────────────┼──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Организацион-│1 │Отсутствие метрологической службы и лица,   │   20  │
│ные          │  │ответственного за состояние применяемых     │       │
│             │  │средств измерений                           │       │
│             ├──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│             │2 │Отсутствие нормативных документов по        │    5  │
│             │  │обеспечению единства измерений              │       │
│             ├──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│             │3 │Отсутствие оборудованного помещения для     │   20  │
│             │  │проведения поверочных работ                 │       │
│             ├──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│             │4 │Отсутствие помещений на праве собственности │    5  │
│             │  │либо в имущественном найме для производства │       │
│             │  │(ремонта, в том числе для приемки и         │       │
│             │  │хранения) средств измерений, соответствующих│       │
│             │  │санитарным нормам и правилам, требованиям   │       │
│             │  │безопасности труда и охраны окружающей среды│       │
│             ├──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│             │5 │Отсутствие необходимого технологического,   │    5  │
│             │  │измерительного и испытательного             │       │
│             │  │оборудования, метрологически аттестованного │       │
│             │  │либо поверенного в установленном порядке,   │       │
│             │  │обеспечивающего в полном объеме контроль    │       │
│             │  │влияющих величин при производстве и         │       │
│             │  │испытании производимых средств измерений    │       │
│             │  │(для производства) и контроль качества      │       │
│             │  │ремонтных работ (для ремонта), и руководств │       │
│             │  │по их эксплуатации                          │       │
│             ├──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│             │6 │Отсутствие документированной системы        │    5  │
│             │  │внутреннего контроля качества производства и│       │
│             │  │испытания средств измерений (для            │       │
│             │  │производства)                               │       │
│             ├──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│             │7 │Отсутствие утвержденного графика поверки    │   10  │
│             │  │средств измерений с указанием периодичности │       │
│             │  │поверки и контроля их выполнения            │       │
├─────────────┼──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Состояния    │8 │Применение средств измерений, не прошедших  │   10  │
│средств      │  │в установленном порядке утверждение типа    │       │
│измерений    ├──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│             │9 │Применение не прошедших в установленном     │   50  │
│             │  │порядке государственную поверку и (или)     │       │
│             │  │неисправных средств измерений, эталонов     │       │
│             │  │единиц величин                              │       │
│             ├──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│             │10│Ввоз, производство, реализация и реклама    │   80  │
│             │  │средств измерений, эталонов единиц величин, │       │
│             │  │не прошедших испытания для целей утверждения│       │
│             │  │типа или метрологическую аттестацию (не     │       │
│             │  │внесенные в реестр государственной системы  │       │
│             │  │обеспечения единства измерений)             │       │
│             ├──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│             │11│Применение методик выполнения измерений,    │    5  │
│             │  │подлежащих государственному метрологическому│       │
│             │  │контролю и не прошедших метрологическую     │       │
│             │  │аттестацию                                  │       │
│             ├──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│             │12│Несоблюдение условий, связанных с получением│    5  │
│             │  │(переоформлением) разрешительных документов │       │
│             │  │на право производства и ремонта средств     │       │
│             │  │измерений                                   │       │
│             ├──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│             │13│Отсутствие нормативной, а также утвержденной│    5  │
│             │  │и согласованной в установленном порядке     │       │
│             │  │технической документации (технического      │       │
│             │  │задания, технических условий,               │       │
│             │  │конструкторско-технологической документации)│       │
│             │  │на производство (ремонт) средств измерений  │       │
│             ├──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│             │14│Отсутствие прослеживаемости используемых    │   20  │
│             │  │эталонов и средств измерений                │       │
│             ├──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│             │15│Применение и ремонт средств измерений, в том│   10  │
│             │  │числе стандартных образцов состава и свойств│       │
│             │  │веществ и материалов, аттестованных смесей  │       │
│             │  │веществ без соответствующего разрешения     │       │
│             ├──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│             │16│Отсутствие квалификационных требований в    │    5  │
│             │  │должностных инструкциях к персоналу,        │       │
│             │  │выполняющему метрологическую аттестацию     │       │
│             │  │стандартных образцов                        │       │
│             ├──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│             │17│Несоответствие условий эксплуатации средств │   10  │
│             │  │измерений требованиям технической           │       │
│             │  │документации                                │       │
├─────────────┼──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Торговых     │18│Реализация продукции с несоответствующими   │   50  │
│операций     │  │массой, объемом, расходами или другими      │       │
│             │  │величинами, характеризующими количество     │       │
│             │  │товаров, отчуждаемых при торговых операциях │       │
│             ├──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│             │19│Реализация продукции с несоответствующим    │   80  │
│             │  │количеством содержащегося в упаковке товара │       │
│             │  │величине, обозначенной на упаковке          │       │
│             ├──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│             │20│Отсутствие на ярлыках (этикетках) или       │   10  │
│             │  │упаковках сведений о номинальном количестве │       │
│             │  │товара, пределе допускаемых отклонений,     │       │
│             │  │хозяйствующем субъекте (изготовителя,       │       │
│             │  │расфасовщика)                               │       │
│             ├──┼────────────────────────────────────────────┼───────┤
│             │21│Отсутствие (неукомплектованность)           │   20  │
│             │  │необходимыми средствами измерения           │       │
└─────────────┴──┴────────────────────────────────────────────┴───────┘
73. Отбор проверяемых субъектов внутри одного уровня риска осуществляется по следующим критериям:
- наибольшее количество используемых средств измерений;
- наличие подтвержденных фактов нарушений по жалобам со стороны потребителей, обращений контролирующих государственных органов о выявленных нарушениях в области метрологии;
- наибольший непроверенный период.
74. По критериям риска, не относящимся к проверяемому субъекту предпринимательства, баллы не начисляются (равно нулю).
Определение критериев оценки степени риска и распределение по степеням риска проверяемых субъектов для проведения плановых проверок государственными инспекторами по государственному надзору осуществляется ежегодно.".

Министр - Руководитель Аппарата	Н. Момуналиев
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