(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 января 2022 года №9)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2013 года № 293

Об утверждении нормативов потерь на тепловую энергию и горячее водоснабжение для открытого акционерного общества "Бишкектеплосеть"

В соответствии с частью 4 статьи 270 Налогового кодекса Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы потерь на тепловую энергию и горячее водоснабжение для открытого акционерного общества "Бишкектеплосеть" на 2010-2012 годы согласно приложению.

2. Установить, что указанные нормативы потерь действуют с 1 января 2010 года до 31 декабря 2012 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Ж.Сатыбалдиев

Приложение к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 28 мая 2013 года № 293

НОРМАТИВЫ
 потерь на тепловую энергию и горячее водоснабжение для открытого акционерного общества "Бишкектеплосеть"

┌─┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│№│Наименование потерь│    Потери тепловой энергии и горячей воды     │

│ │                   ├───────────────┬───────────────┬───────────────┤

│ │                   │    2010 год   │    2011 год   │    2012 год   │

├─┼───────────────────┼─────────┬─────┼─────────┬─────┼─────────┬─────┤

│1│Потери тепловой    │496,1    │24,6%│516,1    │25,3%│511,7    │24,7%│

│ │энергии в сетях БТС│тыс. Гкал│     │тыс. Гкал│     │тыс. Гкал│     │

├─┼───────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┤

│2│Невостребованная   │203,3    │10,1%│198,7    │ 9,7%│178,7    │ 8,6%│

│ │тепловая энергия   │тыс. Гкал│     │тыс. Гкал│     │тыс. Гкал│     │

├─┼───────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┤

│3│Потери горячей воды│1199,28  │ 5,3%│1175,64  │ 5,6%│1184,1   │ 5,9%│

│ │в сетях БТС        │тыс. тонн│     │тыс. тонн│     │тыс. тонн│     │

├─┼───────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┤

│4│Невостребованная   │9497,83  │42,4%│8715,26  │41,8%│8214,73  │40,8%│

│ │горячая вода       │тыс. тонн│     │тыс. тонн│     │тыс. тонн│     │

└─┴───────────────────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┘

Примечание:

Гкал - единица измерения тепловой энергии в тепловых сетях;

тонна - единица измерения объема потерь горячей воды;

% - процент потерь тепловой энергии и горячей воды от поступления в тепловые сети.