Приложение 1

Утверждено
 постановлением Правительства Кыргызской Республики
 от 2 июля 2015 года № 438

ПОЛОЖЕНИЕ
 об экспериментальном проектировании и строительстве систем газоснабжения для пищеприготовления и отопления жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей

(В редакции постановления Правительства КР от 23 ноября 2016 года № 609)

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об экспериментальном проектировании и строительстве систем газоснабжения жилых зданий для пищеприготовления и отопления высотой от 11 до 18 этажей (далее - Положение) разработано в соответствии с Положением о проектировании и строительстве экспериментальных объектов в Кыргызской Республике, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 января 2009 года № 46.

2. Действие настоящего Положения распространяется на жилые многоквартирные здания высотой от 11 до 18 этажей, проектирование и строительство которых осуществляются экспериментальным путем на основе новых систем инженерного обеспечения по газоснабжению, с использованием природного газа для нужд пищеприготовления и отопления, с применением отдельно стоящих, пристроенных и крышных котельных установок.

(В редакции постановления Правительства КР от 23 ноября 2016 года № 609)

3. В соответствии с настоящим Положением экспериментальное строительство систем газоснабжения жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей должно основываться на внедрении последних достижений науки и техники, применяемых в мировой практике.

2. Формирование перечня объектов экспериментального проектирования и строительства систем газоснабжения для пищеприготовления и отопления жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей

4. Для формирования перечня объектов экспериментального проектирования и строительства систем газоснабжения для пищеприготовления и отопления жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей (далее - Перечень) заказчику-инвестору/государственному заказчику (далее - заказчик) необходимо представить уполномоченному государственному органу по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности (далее - государственный орган) следующие документы:

- заявление на газоснабжение для пищеприготовления и отопления жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей;

- техническое задание на проектирование системы газоснабжения;

- проектно-сметную документацию экспериментального объекта, включающую архитектурно-строительную часть, сметную документацию, инженерно-техническую часть (электроснабжение, отопление, вентиляция, пожарно-охранная сигнализация; противопожарное водоснабжение, водоснабжение, водоотведение, мусороудаление, водостоки и др.);

- специальные технические условия на газоснабжение для пищеприготовления и отопления жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей, разрабатываемые поставщиком природного газа;

- специальные технические условия на строительно-конструкторскую часть.

5. Предложение по включению экспериментального объекта в перечень должно быть согласовано с поставщиком природного газа и организацией, оказывающей научно-техническую помощь в проведении эксперимента.

3. Экспериментальное проектирование и строительство систем газоснабжения жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей

6. Заказчику, после включения объекта в Перечень, необходимо в установленном порядке получить у поставщика природного газа специальные технические условия на газоснабжение для пищеприготовления и отопления жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей, разрабатываемые поставщиком природного газа.

7. При экспериментальном проектировании и строительстве систем газоснабжения для пищеприготовления и отопления жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей (далее - экспериментальное проектирование и строительство) необходимо:

- предусмотреть решения, обеспечивающие повышение безопасности, надежности, долговечности, улучшение эксплуатационных качеств экспериментальных объектов согласно специальным техническим условиям;

- внедрять последние достижения науки и техники, применяемые в мировой практике;

- определить порядок мониторинга в ходе строительства и эксплуатации систем газоснабжения экспериментальных объектов;

- оказать техническую и методическую помощь строительным и монтажным организациям при строительстве систем газоснабжения по проекту с учетом специальных технических условий.

8. При экспериментальном проектировании и строительстве принимают обязательное участие:

- заказчик;

- проектная организация;

- государственный орган;

- уполномоченный государственный орган по экологической и технической безопасности;

- уполномоченный государственный орган по противопожарной безопасности;

- поставщик природного газа;

- специализированная монтажная организация.

9. Экспериментальное проектирование и строительство осуществляются в следующем порядке:

- разработка технического задания на проектирование;

- разработка специальных технических условий на газоснабжение;

- разработка проектно-сметной документации;

- получение заключений государственной экспертизы и уполномоченного государственного органа по противопожарной безопасности на проектно-сметную документацию;

- получение разрешения на начало строительно-монтажных работ;

- заключение договоров на ведение государственного, технического, авторского и эколого-технического надзора за строительно-монтажными работами с соблюдением требований специальных технических условий на газоснабжение;

- производство строительно-монтажных работ специализированными подрядными организациями;

- проведение промежуточных и контрольных испытаний систем газоснабжения и ввод систем газоснабжения в эксплуатацию;

- обучение и инструктаж персонала по эксплуатации систем газоснабжения;

- ведение мониторинга систем газоснабжения.

10. Технический надзор за производством строительно-монтажных работ по газификации экспериментальных объектов осуществляется в установленном порядке специалистами заказчика и поставщика природного газа, имеющими квалификационные сертификаты.

11. Государственный надзор по газификации экспериментальных объектов ведется уполномоченным государственным органом по экологической и технической безопасности в установленном порядке.

12. Проектной организацией в установленном порядке осуществляется авторский надзор за производством работ по газификации экспериментальных объектов.

13. После завершения всех строительно-монтажных работ проводится испытание на герметичность, прочность и безопасность системы газоснабжения жилого здания. После положительных результатов испытаний производятся пуско-наладочные работы, по завершении которых осуществляется приемка системы газоснабжения в эксплуатацию.

14. Финансирование строительства экспериментальных объектов осуществляется за счет собственных средств заказчика и не предполагает расходов из государственного бюджета.

4. Общие требования по ведению мониторинга и составлению сводного отчета

15. Для сервисного обслуживания и мониторинга оборудования экспериментального объекта заказчик предоставляет поставщику природного газа на безвозмездной основе нежилое помещение на первом этаже, площадью не менее 20 квадратных метров, с санитарным узлом, под операторскую газа. Количество операторских помещений зависит от объема застройки и определяется проектами на газоснабжение в каждом конкретном случае по объектам, индивидуально.

16. Ведение мониторинга и обобщение результатов экспериментального проектирования и строительства, составление сводных отчетов и их представление в государственный орган осуществляются в соответствии с Положением о проектировании и строительстве экспериментальных объектов в Кыргызской Республике, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 января 2009 года № 46.

17. Поставщик природного газа составляет собственный отчет и передает его в государственный орган для анализа и обобщения.